Občina Renče-Vogrsko

Bukovica 43

5293 Volčja Draga

Lokalni energetski koncept občine Renče-Vogrsko

Št. projekta: 8/2012

|  | Zapoge 37 1217 Vodice tel: 01/755-48-51 fax: 01/586-41-74 info@erm-si.si | Vodice, junij 2012 |
| --- | --- | --- |

| Naslov | Lokalni energetski koncept občine Renče-Vogrsko |
| --- | --- |
| Naročnik | Občina Renče-Vogrsko Bukovica 43 5293 Volčja Draga |
| Izvajalec | ERM d.o.o. Zapoge 37 1217 Vodice |
| Direktorica (žig in podpis) | Irena Oblak |
| Številka projekta | 8/2012 |
| Datum izdelave | 28.6.2012 |
| Vodja projekta | Sabina Cepuš, univ.dipl. ekol. |
| Sodelavci | Primož Blaha, univ. dipl. inž. geod. Teja Koršič, univ. dipl. ekol. |
| Ključne besede | občina Renče-Vogrsko, raba energije, oskrba z energijo, vplivi na okolje, emisije, predvidena raba, potencial OVE in URE, šibke točke, akcijski načrt, energetsko načrtovanje |

# Kazalo vsebine

Kazalo vsebine	3

Kazalo slik	5

Kazalo tabel	6

Seznam prilog	7

1	SPLOŠNI DEL	8

1.1	Uvod	8

1.2	Uporabljene kratice	8

1.3	Namen in cilji LEK	9

1.4	Zakonske podlage	9

1.5	Metode in način dela	10

1.6	Ključne značilnosti občine, pomembne z vidika energetskega načrtovanja	10

1.6.1	Naravnogeografske značilnosti	10

1.6.2	Demografske značilnosti	11

1.6.3	Gospodarske značilnosti	11

2	ANALIZA RABE ENERGIJE IN ENERGENTOV	13

2.1	Raba energije in energentov po posameznih skupinah porabnikov	13

2.1.1	Stanovanjski odjem	13

2.1.2	Javne stavbe	16

2.1.3	Industrija in storitve	20

2.1.4	Promet	21

2.2	Pregled in analiza rabe električne energije po skupinah porabnikov	23

2.2.1	Gospodinjski odjem	24

2.2.2	Poslovni odjem	24

2.2.3	Javne stavbe	24

2.2.4	Javna razsvetljava	24

3	ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO	25

3.1	Večje kotlovnice	25

3.2	Daljinsko ogrevanje	25

3.3	Oskrba z električno energijo	25

3.4	Oskrba z zemeljskim plinom	25

3.5	Oskrba s tekočimi gorivi	25

4	ANALIZA EMISIJ	26

5	OPREDELITEV ŠIBKIH TOČK OSKRBE IN RABE ENERGIJE	29

5.1	Splošno	29

5.2	Oskrba z energijo	29

5.3	Stanovanja	29

5.4	Javne stavbe	30

5.5	Podjetja	30

5.6	Javna razsvetljava	30

6	OCENA PREDVIDENE RABE ENERGIJE	31

7	NAPOTKI ZA PRIHODNJO RABO ENERGIJE	33

7.1	Gibanje cen energentov	33

7.2	Napotki glede prihodnje oskrbe z energijo	35

8	ANALIZA POTENCIALOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE	37

8.1	Lesna biomasa	37

8.2	Bioplin	38

8.3	Sončna energija	39

8.4	Geotermalna energija	41

8.5	Vetrna energija	43

8.6	Vodna energija	44

9	ANALIZA MOŽNOSTI UČINKOVITE RABE ENERGIJE	45

9.1	Stanovanja	45

9.2	Javne stavbe	46

9.3	Poraba električne energije	47

10	DOLOČITEV CILJEV ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA	48

10.1	Nacionalni cilji energetskega načrtovanja	48

10.2	Cilji lokalnega energetskega koncepta občine Renče-Vogrsko	51

11	ANALIZA MOŽNIH UKREPOV	52

11.1	Splošni ukrepi	55

11.2	Ukrepi v gospodinjstvih	56

11.3	Ukrepi v javnem sektorju	57

11.4	Ukrepi v poslovnem sektorju	65

11.5	Ukrepi na področju prometa	65

12	AKCIJSKI NAČRT	66

12.1	Splošne aktivnosti	66

12.2	Aktivnosti v gospodinjstvih	67

12.3	Aktivnosti v javnem sektorju	68

12.4	Aktivnosti v poslovnem sektorju	72

12.5	Aktivnosti na področju prometa	72

12.6	Terminski načrt	73

12.7	Finančne obveznosti občine	74

13	NAPOTKI ZA IZVAJANJE	75

14	POVZETEK	76

14.1	Namen in cilji LEK	76

14.2	Povzetek analize stanja	76

14.3	Potencial obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije	77

14.4	Cilji in ukrepi LEK	78

14.5	Finančne obveznosti občine	80

14.6	Izvajanje LEK	80

15	VIRI	81

# Kazalo slik

Slika 1: Stanovanja po letu zgraditve v letu 2010 (Statistični urad RS, 2011)	13

Slika 2: Delež stanovanj po načinu ogrevanja v občini Renče-Vogrsko v letu 2002 (Statistični urad RS, 2011)	14

Slika 3: Delež površin stanovanj po virih ogrevanja v občini Renče-Vogrsko v letu 2002 (Statistični urad RS, 2002)	14

Slika 4: Povprečni temperaturni primanjkljaj na območju občine Renče-Vogrsko (ARSO)	15

Slika 5: Primerjava porabe energije za ogrevanje in pripravo tople vode na prebivalca po energentih med občino Renče-Vogrsko in Slovenijo v letu 2002	16

Slika 6: Energijska števila ogrevanja v osnovnih šolah in upravnih stavbah – povprečne, alarmne in ciljne vrednosti (ZRMK, 2006)	19

Slika 7: Energijska števila za ogrevanje v šolah ter primerjava s povprečnimi vrednostmi (Upravljavci javnih stavb, 2012; ZRMK, 2006; lastni preračun)	20

Slika 8: Izsek iz karte prometnih obremenitev Slovenija za leto 2009 (Direkcija za ceste RS, 2009)	22

Slika 9: Struktura porabe električne energije po skupinah porabnikov (Elektro Primorska d.d., 2012, lastni preračun)	23

Slika 10: Emisije škodljivih snovi po porabnikih v občini Renče-Vogrsko	27

Slika 11: Emisije škodljivih snovi po energentih v občini Renče-Vogrsko	28

Slika 12: Gibanje maloprodajnih cen ELKO v Sloveniji za obdobje 2004 – 2011 (SI-STAT, 2012)	33

Slika 13: Gibanje cen za električno energijo za gospodinjstva v Sloveniji za obdobje 2007-2011 (SI-STAT, 2012)	34

Slika 14: Gibanje cen za zemeljski plin za gospodinjstva v Sloveniji za obdobje 2007-2011 (SI-STAT, 2012)	34

Slika 15: Gibanje cen lesa za kurjavo v Sloveniji za obdobje 2006-2010 (SI-STAT, 2011)	35

Slika 16: Letni globalni obsev horizontalnih površin po Sloveniji (Rakovec, 2009)	40

Slika 17: Geotermična karta Slovenije, Geološki zavod Slovenije, 2005	42

Slika 18: princip ogrevanja stanovanjske hiše z geotermalno energijo (Geotermalna energija, 2011)	43

Slika 19: Povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi 1994-2001 na območju občine Renče-Vogrsko (ARSO)	43

Slika 20: Primerjava letne količine emisij posameznih onesnaževal v občini Renče-Vogrsko	77

# Kazalo tabel

Tabela 1: Letna poraba energentov in stroški za ogrevanje v občinskih javnih stavbah (Upravljavci javnih stavb, 2012, lastni preračun)	17

Tabela 2: Letna poraba in stroški električne energije v občinskih javnih stavbah (Upravljavci javnih stavb, 2012, lastni preračun)	18

Tabela 3: Specifična raba energije – energijsko število za javne stavbe v občinski lasti (Upravljavci javnih stavb, 2012, lastni preračun)	18

Tabela 4: Poraba energentov v podjetjih (podatki za leto 2011)	21

Tabela 5: Poraba električne energije po porabnikih v letu 2011   (Elektro Primorska, 2012)	23

Tabela 6: Emisijski faktorji (Joanneum Research Graz, 2011)	26

Tabela 7: Povprečje gradenj stavb na območju občine glede na izdana gradbena dovoljenja v letih 2007-2010 (vir: SURS, 2011, lastni preračun)	31

Tabela 8: Ocena predvidene potrebe po energiji za novogradnje	32

Tabela 9: Lesna zaloga, prirastek, možni in dejanski posek na območju občine Renče-Vogrsko (ZGS, 2012)	37

Tabela 10: Zaloge energije v lesni biomasi (ZGS, 2012, lastni izračun)	38

Tabela 11: Ocena potencialnih prihrankov pri rabi energije za ogrevanje stanovanj (lastni izračun)	46

Tabela 12: Nacionalni cilji energetskega načrtovanja	48

Tabela 13: Cilji LEK Občine Renče-Vogrsko	51

Tabela 14: Predlagani ukrepi LEK Občine Renče-Vogrsko	52

Tabela 15: Terminski načrt aktivnosti LEK za obdobje 2013-2022	73

Tabela 16: Finančne obveznosti občine v obdobju 2013-2022	74

Tabela 17: Cilji LEK Občine Renče-Vogrsko	78

Tabela 18: Finančne obveznosti občine v obdobju 2013-2022	80

# Seznam prilog

Priloga 1: Javne stavbe – osebne izkaznice

Priloga 2: Zapisniki sestankov usmerjevalne skupine

Priloga 3: Obrazec za pregled LEK

# SPLOŠNI DEL

## Uvod

Energetika je eno izmed pomembnejših področij današnjega časa, saj se človeštvo čedalje bolj zaveda problema oskrbe z energijo in negativnih vplivov na okolje. Zaradi kompleksnosti in obsega področja, je energetika družbena dejavnost in odgovornost. Kot posledica povečanja zavedanja in mednarodnih obveznosti, so se tudi v naši državi sprejeli ukrepi, ki naj bi energetsko stanje izboljšali. Sprejeta sta bila dva pomembna dokumenta: Resolucija o nacionalnem energetskem programu in Energetski zakon, ki med drugim občinam nalaga obveznost izdelave lokalnega energetskega koncepta.

Lokalni energetski koncept (LEK) je strateško izvedbeni dokument, ki celovito analizira stanje na področju energetske oskrbe in porabe energije ter predlaga možnosti nadaljnjega razvoja na območju lokalne skupnosti. Na podlagi analize se ugotovijo šibke točke in pomanjkljivosti oskrbe in rabe energije po različnih porabnikih ter potenciali in možni scenariji novih energetskih rešitev. Poudarek je na spodbujanju učinkovite rabe energije ter iskanja možnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov energije, kar povečuje zanesljivost oskrbe lokalne skupnosti in se hkrati odraža v zmanjševanju emisij in onesnaževanju okolja. Dodatno pa je cilj LEK-a povečanje ozaveščenosti in informiranosti javnosti in drugih porabnikov energije, saj je zavedanje o možnih spremembah in prihrankih ključno za napredek na tem področju.

Predlagani so konkretni ukrepi, ki izhajajo iz analize stanja in ugotovljenih potencialov v občini. Ti ukrepi pa sledijo tudi nacionalnim ter evropskim strategijam, programom in usmeritvam, kjer so opredeljeni konkretni cilji na nacionalni oziroma evropski ravni. Z ukrepi na občinski ravni iz LEK-a torej lokalne skupnosti zasledujejo in izpolnjujejo širše cilje na področju energetike

Lokalni energetski koncept vsebuje akcijski načrt, kjer so predvideni ukrepi ekonomsko ovrednoteni, podan pa je tudi terminski načrt izvedbe ukrepov in določeni so odgovorni nosilci posameznih projektov. Predvideno je tudi spremljanje in nadzor nad izvajanjem ukrepov, opredeljenih v LEK-u ter redno ažuriranje LEK-a, ki se prilagaja trenutnemu stanju. Vse to pripomore, da LEK ne ostane le mrtva črka na papirju, saj so pozitivni učinki pomembni tako za lokalno skupnost kot za širšo družbo v prihodnje.

## Uporabljene kratice

Kratice, uporabljene v tem dokumentu pomenijo:

DOLB … daljinsko ogrevanje na lesno biomaso

ELKO … ekstra lahko kurilno olje

GVŽ … glava velike živine; statistična enota

LEA … Lokalna energetska agencija

LEK … lokalni energetski koncept

NEP … Nacionalni energetski program

OPN … občinski prostorski načrt

OPPN … občinski podrobni prostorski načrt

OVE … obnovljivi viri energije

PURES … pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

SODO … sistemski operater distribucijskega omrežja

SPTE … soproizvodnja toplotne in električne energije

SSE … sprejemnik sončne energije

TČ … toplotna črpalka

UNP … utekočinjeni naftni plin

URE … učinkovita raba energije

## Namen in cilji LEK

Glavni namen lokalnega energetskega koncepta je oblikovanje temeljnega dokumenta za energetsko strategijo občine, povezano z njeno okoljsko politiko. LEK je še posebej pomemben za pripravo izvajanja konkretnih ukrepov tako na področju učinkovite rabe energije, uvajanja oziroma večje izrabe obnovljivih virov energije kot tudi decentralizirane oskrbe z energijo.

Cilje izdelave in izvedbe lokalnega energetskega koncepta lahko strnimo na sledeče točke:

- učinkovita raba energije pri vseh skupinah odjemalcev,

- uvajanje obnovljivih virov energije v lokalno energetsko bilanco,

- zmanjševanje emisij toplogrednih plinov,

- trajnostna energetska oskrba,

- uvajanje načrtovanja rabe energije,

- uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije,

- uvajanje kontinuiranega ozaveščanja vseh skupin odjemalcev energije na lokalni ravni.

## Zakonske podlage

Temelji za pripravo lokalnih energetskih konceptov so bili postavljeni z Energetskim zakonom, ki je bil v svoji prvi različici sprejet v letu 1999. Nadaljnje dopolnitve Energetskega zakona (EZ‐UPB2, Ur. l. RS, št. 27/07, 70/08, 22/10) so dokument lokalnega energetskega koncepta vedno bolj definirale. Lokalne skupnosti so tako v skladu z Energetskim zakonom dolžne sprejeti LEK.

Lokalna skupnost s tem dokumentom določi način bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Lokalne skupnosti morajo izvajati programe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v okviru svojih pristojnosti na osnovi izdelanih lokalnih energetskih konceptov. Za izvajanje teh programov lahko lokalna skupnost pridobi tudi državne spodbude, vendar le, če ima izdelan in s strani pristojnega ministrstva potrjen LEK.

Naslednji pomemben dokument je Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, ki je bila sprejeta v maju 2004 (Ur. l. RS, št. 57/04) in predstavlja dolgoročno strategijo Republike Slovenije na področju energetike, s katero morajo svoje programe usklajevati tudi lokalne skupnosti. V pripravi je nov Nacionalni energetski program, ki sledi usmeritvam EU ter upošteva aktualne razmere in trende na energetskem področju tako v ožjem kot v globalnem okolju.

Obvezno vsebino lokalnih energetskih konceptov in metodologijo izdelave tega dokumenta predpisuje Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št. 74/2009, 3/2011), še podrobneje pa ju definira Priročnik za izdelavo lokalnega energetskega koncepta (december 2009).

Drugi dokumenti in strategije, ki so upoštevani pri izdelavi LEK Renče-Vogrsko so še:

- Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020, julij 2010;

- Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016, januar 2008;

- Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, julij 2003;

- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 2008.

## Metode in način dela

Lokalni energetski koncept smo pripravili ob upoštevanju zahtev Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov, Ur. l. RS, št. 74/2009, 3/2011 in po navodilih Priročnika za izdelavo lokalnega energetskega koncepta.

## Ključne značilnosti občine, pomembne z vidika energetskega načrtovanja

Lokalni energetski koncept analizira in načrtuje rabo in oskrbo z energijo na območju občine Renče-Vogrsko.

Občina Renče-Vogrsko je del goriške statistične regije. Nastala je 1. marca 2006 z odcepitvijo od Mestne občine Nova Gorica. Obsega površino 30 km2, kar jo uvršča med manjše slovenske občine. Občino tvori 6 naselij: Bukovica, Dombrava, Oševljek, Renče, Vogrsko in Volčja Draga, ki so organizirana v 3 krajevne skupnosti, in sicer Renče, Vogrsko in Bukovica - Volčja Draga.

Občina meji na Mestno občino Nova Gorica ter občini Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba.

### Naravnogeografske značilnosti

Občina obsega območje Spodnje Vipavske doline. Na severu občino omejuje Starogorsko gričevje, na severovzhodu Biljenski griči, na vzhodu zamočvirjene ravnice ob Lijaku. Na jugu občina meji na Črne hribe in Trstelj (643 m), ki označujejo začetek kraškega sveta. Na vzhodu občina meji na naselje Prvačina in na akumulacijsko jezero Vogršček.

Površje je v večini ravninsko, ponekod nekoliko gričevnato. Ravninski del občine pokriva rodovitne ilovnate ravninske predele, ki jih je nasula reka Vipava in so bili v preteklosti večinoma meliorirani. Na gričevju prevladuje lapornata prst, ki je primerna za vinogradništvo (Muškat, Pinot, Tokaj, Rebula, Malvazija) ter deloma sadjarstvo (breskve, hruške).

Primorska klima ima značilnosti sredozemske klime s sončnimi poletji in hladnim zimskim obdobjem. Območje občine sodi v Vipavsko-goriško klimatsko območje, ki ima dva meseca (julij, avgust) vlažnostni deficit. Pri tem pa ne prihaja nujno do sušnosti, dokler so v tleh zadostne zaloge vode. Povprečna letna količina padavin je 1.456 mm.

Podatki za meteorološko postajo v Biljah kažejo, da so povprečne letne temperature 11,8°C, kar uvršča občino med predele z najvišjimi temperaturami v Sloveniji. Povprečna januarska temperatura je 2,7°C, povprečna julijska pa 21,4°C. V povprečju je na leto 33 sončnih dni (približno 2.100 ur sončnega obsevanja letno), 16 dni z meglo ter 1,8 dni s snežno odejo. V povprečju se v kar 23 dneh na leto pojavljajo nevihte z grmenjem. Za vegetacijo je pomembna tudi vsota efektivnih temperatur nad 5°C. Ta znaša okoli 3.200 ur, kar je ugodno za gojenje češenj ter za vinograde (ARSO).

Trajanje kurilne sezone je število dni med začetkom in koncem kurilne sezone. Začetek kurilne sezone določimo tako, da poiščemo, kdaj je bila zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvič v drugi polovici leta tri dni zapored nižja ali enaka 12°C. Naslednji dan je začetek kurilne sezone. Kurilna sezona se konča takrat, ko je zunanja temperatura ob 21. uri v treh zaporednih dneh večja od 12°C in po tem datumu v prvi polovici obravnavanega leta ni več treh zaporednih dni, ko bi se temperatura ponovno znižala na 12°C ali manj. Za merilno postajo Bilje velja med leti 1961 in 2011 povprečno 213 dni kurilne sezone (ARSO, 2012).

Vodotoki na območju občine so reka Vipava, potoki Lijak, Vogršček, Bazaršček, Renč, Oševljek, Kotišček ter več ostalih manjših ali občasnih potokov. Povprečni pretok Vipave pri Dornberku (1961-1991) znaša 14,6 m3/s (ARSO, 1998).

Za občino je značilna kmetijska dejavnost, osrednji del občine pokrivajo mešane kmetijske površine, deloma tudi industrijski in trgovinski centri ter naselja in pozidane površine. Na severnem, predvsem pa na južnem delu je več gozdnatih površin. Delež gozda v občini znaša približno 47%, kar je manj od slovenskega povprečja (okoli 60%).

### Demografske značilnosti

V občini Renče-Vogrsko je v letu 2011 prebivalo 4.285 ljudi. Povprečna starost prebivalstva je 43,7 let (v Sloveniji 41,8), indeks staranja pa znaša 141,0 (v Sloveniji 116,8). Občina je precej gosto naseljena, v povprečju živi 145,3 prebivalca na km2, medtem ko je v Sloveniji to povprečje 101,2. V občini je bilo v letu 2011 registriranih 1.644 gospodinjstev, kar pomeni povprečno velikost gospodinjstva 2,6 (v Sloveniji 2,5). Skupni prirast prebivalstva v letu 2010 je v občini znašal 12 na leto (naravni prirast 21, selitveni prirast -9). Skupni prirast na 1.000 prebivalcev znaša 2,8 (v Sloveniji 1,6) (Statistični urad RS).

### Gospodarske značilnosti

V letu 2011 je bilo v občini registriranih 345 podjetij ter 1.285 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 1.096 zaposlenih in 189 samozaposlenih oseb. V decembru 2011 je bila registrirana stopnja brezposelnosti v občini 11,2, kar je manj kot v Sloveniji (12,1). Povprečna neto plača v občini je v novembru 2011 znašala 899,63€, v Sloveniji pa 1.053,96€ (Statistični urad RS).

V občini se nahaja 120 družinskih kmetij, ki uporabljajo 327,5 ha kmetijskih zemljišč. V strukturi kmetijskih zemljišč prevladujejo njive in vrtovi (47%), sledijo vinogradi (22%), travniki in pašniki (20%), intenzivni sadovnjaki (10%) in kmečki sadovnjaki (1%) (UNG, 2007).

Posamezna družinska kmetija obdeluje v povprečju 2,7 ha kmetijskih zemljišč, kar je manj od povprečne velikosti v Goriški regiji, ki znaša 4,4 ha in manj od slovenskega povprečja, ki znaša 4,8 ha. Kar 89% družinskih kmetij uporablja kmetijska zemljišča v velikostnem razredu do 5 ha, 7,5% kmetij ima v uporabi kmetijska zemljišča v velikostnem razredu od 5 do 10 ha in le 3,5 % vseh družinskih kmetij uporablja kmetijska zemljišča večja od 10 ha (UNG, 2007).

Z vinogradništvom se ukvarjajo 104 kmetije, kar predstavlja 87% družinskih kmetij. V občini je 73,1 ha vinogradov. 50 kmetij obdeluje 31,9 ha intenzivnih sadovnjakov, 77 družinskih kmetij pa obdeluje 4,4 ha kmečkih sadovnjakov. Na območju občine se intenzivno pridelujejo breskve, češnje, jablane in hruške. V kmečkih sadovnjakih prevladujejo jablane, češnje in višnje, hruške, breskve, češplje in slive, orehi (UNG, 2007).

# ANALIZA RABE ENERGIJE IN ENERGENTOV

## Raba energije in energentov po posameznih skupinah porabnikov

### Stanovanjski odjem

V letu 2010 je bilo v občini 368 stanovanj na 1.000 prebivalcev s povprečno velikostjo 87 m2, kar je nekoliko več od slovenskega povprečja, ki je znašalo 78 m2  (Statistični urad RS, 2011).

Po podatkih Statističnega letopisa je bilo v občini leta 2010 skupaj 1.578 stanovanj. Največ stanovanj je bilo zgrajenih v obdobju do leta 1918, in sicer 334, kar pomeni približno 21%. Sledijo stanovanja zgrajena med letoma 1919-1945, ki jih je 279 oz. 18%, stanovanja zgrajena med letoma 1971-1980 (273 oz. 17%) in stanovanja zgrajena med letoma 1981-1990 (197 oz. 12%) (Statistični urad RS, 2011).

Slika 1: Stanovanja po letu zgraditve v letu 2010 (Statistični urad RS, 2011)

Pri starejših stanovanjskih hišah, grajenih pred letom 1980, je možno zmanjšati rabo energije za ogrevanje do 60%, če poleg posodobitve ogrevalnega sistema izvedemo še ukrepe za energijsko učinkovitost ovoja zgradbe (AURE). Take stavbe imajo tako največji potencial za povečanje prihrankov. V občini Renče-Vogrsko je bilo v letu 2010 takih stanovanj 73%, kar je več kot znaša povprečje v Sloveniji (69%) (Statistični urad RS, 2011).

Podatki o načinu ogrevanja in vrsti energenta so na voljo iz zadnjega popisa prebivalstva iz leta 2002, zato so v nadaljevanju uporabljeni ti podatki.

Pregled strukture stanovanj po načinu ogrevanja je pokazal, da je bilo od 1.472 stanovanj v občini Renče-Vogrsko v letu 2002 največ (55%) stanovanj ogrevanih s centralno kurilno napravo za samo stavbo, 21% stanovanj ni bilo centralno ogrevanih, 20% stanovanj je bilo etažno ogrevanih, 3% stanovanj pa sploh ni bilo ogrevanih. V občini je 10 stavb (1%) ogrevanih s kotlarno za nekaj sosednjih stavb (Statistični urad RS, 2011).

Slika 2: Delež stanovanj po načinu ogrevanja v občini Renče-Vogrsko v letu 2002 (Statistični urad RS, 2011)

Glede na analizo deleža stanovanj po virih ogrevanja lahko ugotovimo, da je bilo v letu 2002 v občini Renče-Vogrsko 1.472 stanovanj, skupne površine 121.621 m2. Največji delež stanovanj se je ogreval s kurilnim oljem (59%) in lesom (46%), ostali energenti pa so predstavljali manjše deleže. Seštevek posameznih površin ni enak skupni površini vseh stanovanj, saj nekatera stanovanja uporabljajo več energentov za ogrevanje (Statistični urad RS, 2002).

Slika 3: Delež površin stanovanj po virih ogrevanja v občini Renče-Vogrsko v letu 2002 (Statistični urad RS, 2002)

Op.: po podatkih SURS se 19 stanovanj s skupno površino 1.435 m2 v občini ogreva na zemeljski plin, vendar, ker v občini ni distribucijskega omrežja plinovoda, predpostavljamo, da gre za napako pri pridobivanju podatkov pri popisu stanovanj. Omenjena stanovanja so upoštevana pri UNP.

Na podlagi podatkov o porabi energije ter površini stanovanj smo izračunali energijsko število ter porabo primarne energije na prebivalca. Energijsko število za ogrevanje stanovanj znaša 157 kWh/m2/leto na ogrevano oziroma naseljeno stanovanje letno, kar pomeni, da se za vsak kvadratni meter ogrevanja stanovanja porabi 157 kWh energije letno. Pri tem je potrebno upoštevati, da je energijsko število, poleg odvisnosti od toplotne izolacije ovoja stavbe, načina in količine prezračevanja (ventilacijske izgube), dobitkov notranjih virov, lege stavbe in oblikovnega števila (razmerje med ploščino ovoja stavbe in volumnom stavbe), odvisno tudi od klimatskih razmer geografskega kraja. V kolikor pri izračunu povprečne specifične rabe energije za ogrevanje stanovanj upoštevamo še korekcijski faktor glede na povprečni temperaturni primanjkljaj (pri čemer je izhodišče povprečje za Slovenijo), ugotovimo, da je povprečna specifična raba energije na območju občine Renče-Vogrsko, merjena v kWh/m2 ogrevane stanovanjske površine, v obravnavanem obdobju precej nad slovenskim povprečjem. Korekcijo na osnovi temperaturnega primanjkljaja je potrebno upoštevati predvsem na območjih, kjer so odstopanja od povprečja večja, kar velja tudi za območje občine Renče-Vogrsko. Povprečni uteženi temperaturni primanjkljaj v obdobju 1992–2008 je v Sloveniji znašal 3.033 K*dan/leto, na merilni postaji Bilje pa 2.435 K*dan/leto. Normirana povprečna specifična raba energije za stanovanja v občini Renče-Vogrsko tako znaša 196 kWh/m2/leto.

Temperaturni primanjkljaj znotraj občine je razmeroma konstanten, in sicer se giblje med 2.400 in 2.600 K/dan, le na jugu občine so vrednosti med 2.600 in 3.000 K/dan (slika 4). Ogrevalna sezona v občini Renče-Vogrsko traja povprečno 213 dni, medtem ko znaša povprečje za Slovenijo okrog 220 kurilnih dni (ARSO).

Slika 4: Povprečni temperaturni primanjkljaj na območju občine Renče-Vogrsko (ARSO)

Skupna ocenjena poraba energije za ogrevanje stanovanj v občini v letu 2002 znaša cca 22.129 MWh na leto. Skupna ocenjena poraba energije za pripravo sanitarne vode pa znaša cca 3.428 MWh na leto, kar predstavlja cca 12% porabljene energije za ogrevanje. Skupna poraba energije za ogrevanje in pripravo tople vode v stanovanjih v občini Renče-Vogrsko je tako v letu 2002 znašala približno 25.557 MWh na leto.

Primerjava porabe energije za ogrevanje na prebivalca na leto pokaže, da je poraba energije v občini Renče-Vogrsko (6.230 MWh/preb.) večja od povprečne porabe v Sloveniji (4.786 MWh/preb.).

Primerjava porabe energentov v stanovanjih med občino Renče-Vogrsko in Slovenijo pokaže, da se v občini porabi več kurilnega olja in tudi lesa, po drugi strani pa nekaj manj električne energije kot na ravni Slovenije.

Slika 5: Primerjava porabe energije za ogrevanje in pripravo tople vode na prebivalca po energentih med občino Renče-Vogrsko in Slovenijo v letu 2002

### Javne stavbe

Javne stavbe ponujajo največ možnosti za uvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in uporabo obnovljivih virov energije, hkrati pa s tem služijo za vzgled drugim porabnikom energije. Predvsem pri stavbah v občinski lasti lahko občina najbolj učinkovito izvaja svojo energetsko politiko in na teh primerih tudi ozavešča in spodbuja javnost s primeri dobre prakse. Poleg tega so javne stavbe običajno večji porabniki energije, zato se varčevalni ukrepi tudi neposredno odražajo v občinskem proračunu.

V Lokalnem energetskem konceptu je zaradi teh razlogov največji poudarek prav na javnih stavbah, predvsem tistih v občinski lasti. V energetski koncept občine Renče-Vogrsko je vključenih 8 javnih stavb. Dvorec Vogrsko, ki je tudi v občinski lasti ni vključen v analizo, saj sam dvorec ni v funkciji.  Obravnavane so naslednje javne stavbe:

- Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Trg 31, 5292 Renče (vzgoja in izobraževanje),

- Podružnična šola Bukovica, Bukovica 44, 5293 Volčja Draga (vzgoja in izobraževanje),

- Podružnična šola Vogrsko, Vogrsko 98, 5293 Volčja Draga (vzgoja in izobraževanje),

- Krajevna skupnost Renče, Trg 20, 5292 Renče (ambulanta, pisarne),

- Krajevna skupnost Renče, Trg 21, 5292 Renče (knjižnična in kulturna dejavnost),

- Krajevna skupnost Renče, Trg 25, 5292 Renče (društvene dejavnosti, upravne dejavnosti – prostori KS, pisarne),

- Kulturni dom Bukovica, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga (kulturne in prireditvene dejavnosti, javna uprava),

- Zadružni dom Krajevne skupnosti Vogrsko, Vogrsko 7, 5293 Volčja Draga.

Za celovito energetsko analizo javnih stavb smo pripravili vprašalnike s katerimi smo pridobili podatke o tehničnih lastnostih zgradb, načinu in virih ogrevanja, porabe energentov ter stroških za energijo. Podrobnejši podatki o posameznih stavbah so skupaj z energijskimi števili predstavljeni v prilogi 1, v nadaljevanju pa so ti podatki predstavljeni v zbirni obliki (Upravljavci javnih stavb, 2012).

Poraba energije v javnih občinskih stavbah

Poleg tehničnih podatkov o objektih smo s pomočjo vprašalnikov pridobili tudi podatke o letni porabi energentov za ogrevanje in stroških. Ker se lahko poraba spreminja glede na kurilno sezono, smo podatke pridobili za pretekla 3 leta. Hkrati smo pridobili še podatke o porabi električne energije v javnih stavbah in stroških za električno energijo v zadnjih treh letih. Podatki so predstavljeni v spodnjih preglednicah. Vrednosti so približne, oziroma so zaokrožene.

Tabela 1: Letna poraba energentov in stroški za ogrevanje v občinskih javnih stavbah (Upravljavci javnih stavb, 2012, lastni preračun)

| Javna stavba | Energent za ogrevanje | Letna količina energenta - ogrevanje | Letni stroški za ogrevanje (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | povprečje | 2009 | 2010 | 2011 | povprečje |
| OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče | ELKO (l) | 42.000 | 45.000 | 48.700 | 45.233 | 24.543 | 20.040 | 20.141 | 21.575 |
| Podružnična šola Bukovica | ELKO (l) | 9.000 | 10.000 | 8.000 | 9.000 | 2.500 | 2.700 | 3.000 | 2.733 |
| Podružnična Šola Vogrsko | ELKO (l) | 5.000 | 5.000 | 9.000 | 6.333 | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / |
| Krajevna skupnost Renče, Trg 20 | ELKO (l) | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka | / |
| Krajevna skupnost Renče, Trg 21 | Elektrika (kWh) | 13.396 | 11.505 | 7.945 | 10.949 | 2.370 | 1.720 | 1.637 | 1.909 |
| Krajevna skupnost Renče, Trg 25 | Elektrika (kWh) | 10.328 | 18.184 | 26.795 | 18.439 | 1.942 | 2.449 | 3.708 | 2.700 |
| Kulturni dom Bukovica | Elektrika (kWh) | Ni podatka | Ni podatka | 29.307 | 29.307 | Ni podatka | Ni podatka | 5.505 | 5.505 |
| Zadružni dom KS Vogrsko* | Elektrika (kWh) | 20.635 | 18.888 | 20.204 | 19.909 | 1.865 | 1.973 | 1.982 | 1.940 |

*op.: za stavbo zadružnega doma KS Vogrsko so na voljo podatki o skupni porabi elektrike, torej za ogrevanje in za druge namene

Polovica javnih stavb se ogreva z ekstra lahkim kurilnim oljem, polovica pa z električno energijo. Občina Renče-Vogrsko je uporabnik Modre energije, kar pomeni, da je električna energija v javnih stavbah pridobljena iz obnovljivih virov, to je iz hidroelektrarn na slovenskih vodotokih.

Tabela 2: Letna poraba in stroški električne energije v občinskih javnih stavbah (Upravljavci javnih stavb, 2012, lastni preračun)

| Javna stavba | Letna količina električne energije (kWh) | Letni stroški za električno energijo (EUR) |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | povprečje | 2009 | 2010 | 2011 | povprečje |
| OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče | 181.500 | 148.210 | 148.959 | 159.556 | 24.543 | 20.040 | 20.141 | 21.575 |
| Podružnična šola Bukovica | 22.000 | 23.000 | 25.500 | 23.500 | 2.500 | 2.700 | 3.000 | 2.733 |
| Podružnična Šola Vogrsko | 20.240 | 23.850 | 28.900 | 24.330 | 2.300 | 2.800 | 3.400 | 2.833 |
| Krajevna skupnost Renče, Trg 20 | 11.481 | 9.980 | 9.753 | 10.404 | 1.618 | 1.223 | 1.573 | 1.471 |
| Krajevna skupnost Renče, Trg 21 | 14.561 | 12.643 | 8.825 | 12.009 | 2.370 | 1.720 | 1.637 | 1.909 |
| Krajevna skupnost Renče, Trg 25 | 11.226 | 20.205 | 29.773 | 20.401 | 1.942 | 2.449 | 3.708 | 2.700 |
| Kulturni dom Bukovica |  |  | 40.447 | 40.447 |  |  | 5.504 | 5.505 |
| Zadružni dom KS Vogrsko* | 20.635 | 18.888 | 20.204 | 19.909 | 1.865 | 1.973 | 1.982 | 1.940 |
| Skupaj |  |  |  | 310.558 |  |  |  | 40.666 |

*op.: za stavbo zadružnega doma KS Vogrsko so na voljo podatki o skupni porabi elektrike, torej za ogrevanje in za druge namene

Specifična raba energije - energijsko število

Na osnovi prejetih podatkov ter z upoštevanjem temperaturnega primanjkljaja smo izračunali povprečno energijsko število posameznih občinskih javnih stavb za obdobje od 2009 do 2011. Energijsko število nam pove koliko energije je bilo porabljena na m2 stavbe v obdobju enega leta. Na ta način lahko ugotavljamo energetsko učinkovitost stavbe, seveda pa je poraba močno odvisna od dejavnosti v posamezni stavbi ter časa uporabe. V spodnji tabeli je podan pregled energijskih števil obravnavanih javnih stavb v občini.

Tabela 3: Specifična raba energije – energijsko število za javne stavbe v občinski lasti (Upravljavci javnih stavb, 2012, lastni preračun)

| Javna stavba | Ogrevana površina (m2) | Energent za ogrevanje | Povprečna letna poraba električne energije 2009-2011 (kWh) | Povprečna letna poraba toplotne energije 2009-2011 (kWh) | Specifična raba energije - ogrevanje (kWh/ m2/a) | Specifična raba energije - ogrevanje in električna energija (kWh/ m2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče | 3.265 | ELKO | 159.556 | 455.952 | 174 | 223 |
| Podružnična šola Bukovica | 754 | ELKO | 23.500 | 90.720 | 150 | 181 |
| Podružnična Šola Vogrsko | 830 | ELKO | 24.330 | 6.333 | 96 | 125 |
| Krajevna skupnost Renče, Trg 20 | 140 | ELKO | 10.404 | Ni podatka | / | 74* |
| Krajevna skupnost Renče, Trg 21 | 320 | elektrika | 12.009 | 10.949 | 43 | 80 |
| Krajevna skupnost Renče, Trg 25 | 290 | elektrika | 20.401 | 18.436 | 79 | 150 |
| Kulturni dom Bukovica | 1.300 (od tega 640 občasno ob prireditvah) | elektrika | 40.447 | 29.307 | 55 | 117 |
| Zadružni dom KS Vogrsko | 620 | elektrika | 19.909 | 40 |

*op.: za stavbo KS Renče, Trg 20 (ambulanta) nimamo na voljo podatkov o porabi energije za ogrevanje, zato je energijsko število izračunano samo za porabo električne energije

Stavbe osnovnih šol in vrtcev med seboj lažje primerjamo, saj se v njih izvaja enaka dejavnost, hkrati pa je primerljiv tudi delovni čas. Glede na raziskave (ZRMK, 2006) je v Sloveniji povprečno energijsko število za ogrevanje osnovnih šol 165 kWh/m2/leto. Alarmna vrednost, ki pomeni energetsko izjemno slabo učinkovito stavbo znaša 200 kWh/m2/leto, ciljna vrednost za osnovne šole pa je določena pri 80 kWh/m2/leto. V ostalih občinskih stavbah so dejavnosti zelo raznolike, zato primerjava s slovenskim povprečjem ni možna oziroma smiselna.

Slika 6: Energijska števila ogrevanja v osnovnih šolah in upravnih stavbah – povprečne, alarmne in ciljne vrednosti (ZRMK, 2006)

Primerjava energijskih števil za ogrevanje v šolah pokaže, da je povprečna vrednost 140 kWh/m2/leto, kar je manj od slovenskega povprečja. Nobena od stavb osnovnih šol v občini ne presega alarmne vrednosti in samo OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče ima nadpovprečno energijsko število, to je 174 kWh/m2/leto. Najbolj energetsko učinkovita je stavba podružnične šole Vogrsko, v kateri je bila v letu 2011 obnovljena kotlovnica ter zgrajen nov prizidek.

Slika 7: Energijska števila za ogrevanje v šolah ter primerjava s povprečnimi vrednostmi (Upravljavci javnih stavb, 2012; ZRMK, 2006; lastni preračun)

### Industrija in storitve

Podatki o rabi energije in energentov v industriji in storitvah so bili zbrani s pomočjo vprašalnikov, ki smo jih poslali v pomembnejša/večja podjetja v občini. Seznam podjetij, ki smo jim posredovali vprašalnike je bil oblikovan skupaj z usmerjevalno skupino LEK na občini. Vprašalniki so bili tako posredovani naslednjim podjetjem:

- Goriške opekarne d.d., Merljaki 7, 5292 Renče

- Šampionka d.o.o., Bukovica 47a, 5293 Volčja Draga

- Ultrapac d.d., Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga

- Tekstilna Tovarna Okroglica d.d., Dombrava 1, 2593 Volčja Draga

- Medic Hotel, Turzis d.o.o., Arčoni 8a, 2592 Renče

- Garni hotel Bukovica, Karla gostinstvo, turizem, trgovina in storitve d.o.o., Bukovica 1a, 5293 Volčja Draga

Izpolnjen vprašalnik smo prejeli samo s strani podjetij Goriške opekarne d.d. ter Tekstilne tovarne Okroglica d.d., od ostalih podjetij pa kljub večkratnim pozivom žal nismo prejeli nobenih podatkov. Goriške opekarne d.d. so največje podjetje v občini in tudi največji porabnik energije.

V obeh podjetjih za ogrevanje in za tehnološke procese uporabljajo zemeljski plin, v TT Okroglica poleg tega za tehnološke procese uporabljajo še utekočinjen naftni plin. V Goriških opekarnah porabijo skupno približno 7.310.000 m3 zemeljskega plina, v TT Okroglica pa približno 150.000 m3 zemeljskega plina ter dobrih 19.000 litrov UNP. V Goriških opekarnah je bila v letu 2011 letna poraba električne energije približno 8.656 MWh, v TT Okroglica pa približno 824 MWh. Pregledni prikaz porabe energentov v obravnavanih podjetjih je podan v spodnji tabeli.

Tabela 4: Poraba energentov v podjetjih (podatki za leto 2011)

| Podjetje | Vrsta energenta | Poraba energenta za ogrevanje | Poraba energenta za tehnološke procese | Letna poraba primarne energije za ogrevanje (kWh) | Letna poraba primarne energije za tehnološke procese (kWh) | Skupna letna poraba primarne energije (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Goriške opekarne d.d. | Zemeljski plin (m3) | 9.158 | 7.301.679 | 95.243 | 75.937.462 | 76.032.705 |
|  | Elektrika (kWh) |  | 8.656.650 |  | 8.656.650 | 8.656.650 |
| Tekstilna tovarna Okroglica d.d. | Zemeljski plin (m3) | 150.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
|  | UNP (l) |  | 19.357 |  | 127.175 | 127.175 |
|  | Elektrika (kWh) |  | 824.167 |  | 824.167 | 824.167 |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  | 87.200.697 |

V podjetju Goriške opekarne d.d. imajo opravljen energetski pregled, prav tako imajo zaposlenega energetskega upravljavca. V TT Okroglica d.d. imajo kot energetskega upravljavca zunanjega sodelavca, energetski pregled pa je predviden v letošnjem letu.

V TT Okroglica d.d. nastaja na letni ravni okoli 270 ton odpadnega tekstila, ki gre v sežig v Avstrijo. Sami nimajo načrtov za energetsko izkoriščanje odpadkov, saj je investicija predraga za tako majhno količino. V Gorških opekarnah ne nastajajo odpadki primerni za energetsko izkoriščanje.

V nobenem od obeh podjetij nimajo vgrajenih sistemov SPTE, prav tako takih sistemov ne načrtujejo.

### Promet

Karta prometnih obremenitev kaže, da del območja občine Renče-Vogrsko spada med bolj prometno obremenjena območja. Obremenjene so predvsem glavne prometnice, medtem, ko se obremenitev lokalnih cest znotraj posameznih naselij zmanjša (Direkcija za ceste RS, 2009).

Slika 8: Izsek iz karte prometnih obremenitev Slovenija za leto 2009 (Direkcija za ceste RS, 2009)

Na prometno obremenitev cest v občini vplivajo predvsem dnevne delovne migracije prebivalcev. Največ delovno aktivnih ljudi migrira v večja mestna (zaposlitvena) središča (Nova Gorica, Ajdovščina).

V letu 2010 je bilo v občini registriranih 2.416 motornih vozil, od tega 1.972 osebnih avtomobilov, kar pomeni, da 46% občanov, kar je manj kot je povprečje za Slovenijo, ko ima osebni avtomobil 52%. državljanov. Registriran je bil še 1 avtobus, 145 tovornih vozil, 88 traktorjev in 54 priklopnih vozil (Statistični urad RS, 2012). Ker v občini ni bencinskega servisa se morajo občani s pogonskimi gorivi oskrbovati izven občinskih meja.

Prometni sektor je energetsko težko opredeljiv za posamezno občino zaradi svoje mobilne pojavnosti, ki se lahko na različnih lokacijah oskrbuje in troši energente. Poglavje prometa se zato osredotoča na porabo energije v javnem prometu v občini Renče-Vogrsko, in sicer na javni linijski in šolski linijski promet.

V občini je 64 km lokalnih cest in javnih poti, 10 ulic in 1278 hišnih številk. Cestno mrežo na območju občine predstavlja 187,3 km občinskih in 27,8 km državnih cest, javnih poti za kolesarje ni (Statistični urad RS, 2008).

Na območju občine izvaja linijske javne prevoze podjetje Avrigo d.d. Kidričeva ulica 20, Nova Gorica, ki predstavljajo medkrajevno avtobusno povezavo. Avtobusi vozijo med delavniki, razen v času šolskih počitnic na linijah: Nova Gorica (avtobusna postaja)–Šempeter–Volčja Draga–Bukovica–Renče. Za linijski potniški promet je država podjetju AVRIGO d.d. podelila koncesijo. Vse je določeno s koncesijsko pogodbo – glede linij, postajališč, cene.., država tudi subvencionira morebitno izgubo. Vse linije medkrajevnega prometa vodijo v Šempeter pri Gorici, kjer je povezava z mestnim prometom Solkan–Nova Gorica–Šempeter pri Gorici–Vrtojba.

Po podatkih podjetja Avrigo d.d. za potrebe medkrajevnega linijskega prometa vozi 14 avtobusov, ki na območju občine Renče-Vogrsko prevozijo okvirno 21.000 km na leto in porabijo približno 7.300 litrov EURO DIESEL goriva na leto.

Prevoze šolskih otrok opravlja AVRIGO d.d. na podlagi letne pogodbe z Občino Reče-Vogrsko (javno naročilo). V okviru šolskih prevozov v občini je z avtobusi letno prevoženih 3.000 km. V občini Renče – Vogrsko za šolske prevoze vozi en avtobus, ki porabi 1.050 litrov EURO DIESEL goriva.

Po podatkih podjetja Avrigo d.d. trenutno razpolagajo z vozili z diesel motorji standarda EURO 4 in EURO 5, v tem trenutku pa nimajo načrtov za nakup vozil na metan, bioplin ali elektriko.

## Pregled in analiza rabe električne energije po skupinah porabnikov

Območje občine Renče - Vogrsko z električno energijo oskrbuje Elektro Primorska d.d.. S pomočjo vprašalnika smo pridobili podatke o stanju omrežja in porabi električne energije po skupinah porabnikov v občini. Lastnosti elektroenergetskega omrežja in stanje oskrbe je opisano v poglavju 3.3., v tem poglavju pa je analizirana poraba električne energije.

Tabela 5: Poraba električne energije po porabnikih v letu 2011   (Elektro Primorska, 2012)

| Vrsta porabnika | Letna poraba (kWh) | Število odjemnih mest | Povprečna poraba na odj. mesto (kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| gospodinjski odjemalci | 6.581.223 | 1.444 | 4.558 |
| javna razsvetljava | 279.660 | 33 | 8.475 |
| obrt brez merjenja moči | 1.239.071 | 129 | 9.605 |
| večja obrt z merjenjem moči NN | 1.473.632 | 12 | 122.803 |
| večja obrt z merjenjem moči SN | 17.646.384 | 8 | 2.205.798 |
| Skupna vsota | 27.219.970 | 1.626 | 16.740 |

Slika 9: Struktura porabe električne energije po skupinah porabnikov (Elektro Primorska d.d., 2012, lastni preračun)

### Gospodinjski odjem

V občini je bilo v letu 2011 skupno 1.578 stanovanj, stalno pa je v občini prebivalo 4.304 prebivalcev. Gospodinjstva so v letu 2011 porabila skupno 6.581.223 kWh električne energije, kar znaša 1.529 kWh na prebivalca, oz. 4.003 kWh na gospodinjstvo (slovensko povprečje znaša 1.570 kWh na prebivalca, oz. 3.957 kWh na gospodinjstvo). Poraba na prebivalca je tako za 2,6% manjša, kot je povprečna poraba v Sloveniji, medtem ko je povprečna poraba na gospodinjstvo za 1,2% večja v primerjavi s slovenskim povprečjem.

### Poslovni odjem

Poslovni odjemalci v občini Renče-Vogrsko so v letu 2011 (brez javnih stavb) porabili 20.047 MWh električne energije. Od tega so v podjetju Goriške opekarne d.d. v letu 2011 porabili 8.657 MWh, v podjetju TT Okroglica d.d. pa 824 MWh električne energije. Poslovni odjem predstavlja skupno 75% v celotni strukturi rabe električne energije v občini.

### Javne stavbe

Poraba električne energije v javnih stavbah je v letu 2011 znašala 312 MWh, od tega skoraj 160 MWh samo v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče. Podrobneje je poraba v javnih stavbah obravnavana v poglavju 2.1.2.

### Javna razsvetljava

Po podatkih Elektra Primorska je bilo v letu 2011 v občini za javno razsvetljavo porabljenih 279 MWh električne energije. Iz občinskega Načrta javne razsvetljave izhaja podatek, da je bilo za razsvetljavo cest in javnih površin v letu 2009 porabljenih 234 MWh električne energije, kar pomeni 56,5 kWh/prebivalca v letu 2009. Mejna vrednost za razsvetljavo cest in javnih površin v Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010) znaša 44,5 kWh/prebivalca na leto.

Načrt javne razsvetljave predvideva postopno zamenjavo neustreznih svetilk javne razsvetljave do 31. 12. 2016 in s tem zmanjšanje porabe na 26,7 kWh/prebivalca letno.

# ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO

## Večje kotlovnice

V občini Renče-Vogrsko ni večjih skupnih kotlovnic.

## Daljinsko ogrevanje

V občini Renče-Vogrsko ni sistemov daljinskega ogrevanja.

## Oskrba z električno energijo

Območje občine Renče–Vogrsko se napaja po daljnovodih 20 kV iz RTP Vrtojba 110/20 kV. Srednje napetostno omrežje je v veliki večini nadzemno le priključki večjih odjemalcev so izvedeni kabelsko. Odjemalci so na območju občine napajani preko 35-tih transformatorskih postaj v lasti Elektro Primorske in 7-ih v lasti odjemalcev.

Povprečna starost naprav omrežja je med 25 in 30 let.

Pritožb na slabe napetostne razmere na Elektru Primorska ne beležijo, je pa bilo v zadnjih dveh letih veliko prekinitev zaradi prebojev in mehanskih poškodb kablovodov.

Že v letošnjem letu je bila opravljena zamenjava 20 kV kablovoda priključek za TP Renče II (Goriške opekarne). V pripravi je še zamenjava kablovoda Bilje I–Renče II. Predvidena je povezava med TP Oševljek–TP Gradišče nad Prvačino (zankanje omrežja) in TP Renče center–TP Tureli (zankanje TP Renče center). Razvoj srednje napetostnega omrežja je odvisen tudi od gradnje obrtne cone Opekarne. Večjo zanesljivost napajanja bo doprinesla rekonstrukcija RP Gradišče.

Ker se območje občine napaja iz RTP Vrtojba in je ta kot celotna severna Primorska enostransko napajana po daljnovodu 110 kV je za zanesljivo napajanje predvideno dokončanje daljnovoda 110 kV Vrtojba–Sežana.

## Oskrba z zemeljskim plinom

V občini Renče-Vogrsko ni na voljo distribucijskega omrežja zemeljskega plina za individualne uporabnike. Preko ozemlja občine sicer poteka prenosni plinovod, izvedena pa sta tudi samostojna priključka zemeljskega plina do podjetij Goriške opekarne d.d. v Renčah ter Tekstilna tovarna Okroglica d.d. v Dombravi.

## Oskrba s tekočimi gorivi

V občini Renče-Vogrsko ni bencinskih servisov. Najbližji bencinski servisi se nahajajo na hitri cesti Razdrto–Vrtojba ter v naseljih Dornberk, Šempeter in Nova Gorica.

# ANALIZA EMISIJ

Posledica porabe energentov so emisije CO2, SO2, NOX, CXHY, CO in prahu, ki negativno vplivajo na okolje in zdravje ljudi. Na osnovi porabe posameznih energentov in primarne energije smo izračunali emisije, ki jih z rabo energije povzročajo posamezne skupine porabnikov energije. V analizi so upoštevane emisije, ki so v občini Renče-Vogrsko nastale po skupinah porabnikov v letu 2010, pri čemer so upoštevane emisije zaradi porabe energije za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode ter emisije zaradi porabe električne energije (upoštevana je električna energija tako za ogrevanje kot za druge potrebe).

Za izračun emisij smo upoštevali vrednosti, ki jih uporabljajo v Evropski Uniji in so običajni tudi v Sloveniji. V spodnji tabeli so predstavljeni emisijski faktorji za posamezne energente.

Tabela 6: Emisijski faktorji (Joanneum Research Graz, 2011)

Glavne lastnosti posameznih onesnaževal/spojin so (Air Quality in Europe):

- Ogljikov dioksid (CO2): Ogljikov dioksid nastaja pri vseh procesih zgorevanja. Ogljikov dioksid je glavni krivec za učinek tople grede. Koncentracija CO2 v atmosferi se stalno povečuje in je po eni strani posledica industrializacije, po drugi strani pa stalnega naraščanja prebivalstva na zemlji. Po najboljših danes razpoložljivih klimatskih modelih bo podvojitev vsebnosti CO2 v - atmosferi povzročila globalni dvig temperature za 3°C do 4,5°C.

- Žveplov dioksid (SO2): Žveplov dioksid nastaja pri izgorevanju fosilnih goriv, ki vsebujejo sledi žveplovih spojin. Večina emisij SO2 nastaja pri proizvodnji električne energije, manjši delež tudi v prometu (z izjemo pomorske plovbe, ki je velik onesnaževalec). Izpostavljenost emisijam SO2 lahko poškoduje dihala. SO2 je tudi poglavitna sestavina žveplove kisline, ki nastaja zaradi kemijskih reakcij v atmosferi in vodi do nastanka kislega dežja.

- Dušikovi oksidi (NOX): Izraz NOX zajema mešanico dušikovega oksida (NO) in dušikovega dioksida (NO2). Spadata v skupino anorganskih plinov, ki nastanejo iz reakcije kisika in dušika v zraku. Čeprav NO nastaja v znatno večjih količinah kot NO2, v atmosferi oksidira v NO2, slednji pa je škodljiv za dihala. V mnogih evropskih mestih se vrednosti NO2 pogosto približajo mejnim vrednostim in jih včasih tudi presežejo. NOX spojine nastajajo ob izgorevanju fosilnih goriv; npr. pri prometu, v industriji in pri proizvodnji električne energije. Po eni strani nastajajo pri zgorevanju goriv, ki vsebujejo dušik, po drugi strani pa nastajajo pri visokih temperaturah zgorevanja preko 1.000°C.

- Ogljikovodiki (CXHY): Ogljikovodiki pripadajo večji skupini kemikalij, znani pod imenom hlapne organske spojine. Ogljikovodiki so sestavljeni le iz ogljika in vodika, v VOC pa so lahko prisotni tudi drugi elementi. VOC nastajajo pri izparevanju in nepopolnem izgorevanju goriv. Zaradi več sto različnih spojin imajo ogljikovodiki in VOC zelo raznolike lastnosti, npr. benzen in podobni so karcinogeni, nekateri drugi so strupeni oz. zdravju škodljivi.

- Ogljikov oksid (CO): Ogljikov monoksid je plin brez vonja, okusa in barve ter nastaja ob nepopolnem izgorevanju materialov, ki vsebujejo ogljik, torej večinoma fosilnih goriv. CO je toksičen zaradi vezave na hemoglobin v krvi, saj tako onemogoča transport kisika po telesu. Tudi v urbanih območjih vrednosti CO redko presežejo mejne vrednosti.

- Prah: V zraku najdemo mnogo delcev, ki se razlikujejo tako po kemijskih kot tudi fizikalnih lastnostih, viru in velikosti. Razlikujemo med delci PM10 (<10µm) in PM2,5 (<2,5µm). Oboji so dovolj majhni, da lahko prodrejo globoko v pljuča in tako predstavljajo veliko zdravstveno tveganje. Medtem ko večji delci niso zdravju nevarni, saj se iz zraka izločajo s sedimentacijo. Izpušni plini, zlasti izpuhi dizelskih goriv, so glavni vir delcev PM10 in PM2,5 v evropskih mestih. Tako so mejne vrednosti pogosto prekoračene.

Emisije po porabnikih

Na podlagi pridobljenih podatkov o porabi energentov ter emisijskih faktorjev smo izračunali letne emisije po posameznih porabnikih na območju občine Renče-Vogrsko. Kot je razvidno iz spodnjega grafikona, občinske javne stavbe prispevajo skorajda neznaten delež emisij, kar je predvsem posledica dejstva, da je občina uporabnik Modre energije, torej električne energije pridobljene iz hidroelektrarn.

Stanovanja prispevajo sorazmerno manjši delež emisij CO2, predvsem zaradi ogrevanja na lesno biomaso, ki se uporablja za ogrevanje v 46% stanovanj v občini. Iz istega razloga stanovanja prispevajo znaten delež emisij CO, zaradi zastarelih in neučinkovitih ogrevalnih sistemov.

Slika 10: Emisije škodljivih snovi po porabnikih v občini Renče-Vogrsko

Emisije po energentih

Pregled emisij po posameznih energentih pokaže, da k emisijam CO2 največ prispeva zemeljski plin, ki ga uporabljajo v podjetjih ter električna energija in kurilno olje. Lesna biomasa prispeva največ emisij CO.

Velik delež emisij škodljivih snovi prispeva proizvodnja električne energije, ki se sicer ne proizvaja na območju občine, ampak jo porabniki dobijo po omrežju. V Sloveniji je bil po podatkih ARSO (2011) delež proizvodnje električne energije iz OVE 30%, velik delež pa je proizveden iz fosilnih goriv, predvsem v termoelektrarnah. Zmanjšanje porabe električne energije in prehod na lokalne obnovljive vire je zato smiseln z vidika zmanjševanja emisij škodljivih snovi.

Slika 11: Emisije škodljivih snovi po energentih v občini Renče-Vogrsko

Dodatno k emisijam škodljivih snovi prispeva promet, upoštevali smo javni potniški promet na območju občine. Avtobusi za linijski promet in šolske prevoze prispevajo k emisijam približno 130 kg CO, 40 kg HC (ogljikovodiki), 180 kg NOx in 2 kg prašnih delcev na letni ravni. Avtobusni prevozi povzročajo tudi emisije približno 24 ton CO2 letno.

# OPREDELITEV ŠIBKIH TOČK OSKRBE IN RABE ENERGIJE

Na podlagi izvedene analize stanja na področju rabe in oskrbe z energijo v nadaljevanju izpostavljamo ključne šibke točke. Šibke točke pomenijo glavne možnosti izboljšav in prihrankov. Za vsako šibko točko je opredeljeno tudi ciljno stanje ter odmik od želenega stanja.

## Splošno

- Občina nima zaposlene osebe za načrtovanje in vodenje projektov s področja energetike.

- Ciljno stanje: imenovan energetski upravljavec občine.

- Odmik od ciljnega stanja: 100%.

## Oskrba z energijo

- V občini ni omrežja distribucijskega plinovoda, čeprav preko občine poteka plinovod.

- Ciljno stanje: izgradnja plinovodnega omrežja do individualnih porabnikov.

- Odmik od ciljnega stanja: 100%.

## Stanovanja

- Vsa stanovanja v občini se ogrevajo individualno, večina ogrevalnih sistemov je zastarelih in neučinkovitih, z njimi upravljajo posamezniki, ki za to običajno nimajo ustreznih znanj.

- Ciljno stanje: prenova individualnih ogrevalnih sistemov, priključitev na omrežje zemeljskega plina.

- Odmik od ciljnega stanja: plinovod – 100%.

- Velika poraba energije za ogrevanje stanovanj – energetsko neučinkovite stanovanjske stavbe.

- Ciljno stanje: izboljšanje energetske učinkovitosti stavbnega fonda – povprečno energijsko število za ogrevanje stanovanj bo znašalo 138 kWh/m2a.

- Odmik od ciljnega stanja: 30%.

- Nadpovprečna poraba električne energije na gospodinjstvo.

- Ciljno stanje: zmanjšanje letne porabe električne energije v gospodinjstvih na 3.600 kWh na gospodinjstvo.

- Odmik od ciljnega stanja: 10%.

## Javne stavbe

- Občina nima vzpostavljenega ciljnega spremljanja porabe energije v javnih stavbah.

- Ciljno stanje: vzpostavitev energetskega knjigovodstva ter izvedba energetskih pregledov v vseh javnih stavbah.

- Odmik od ciljnega stanja: 100%.

- Visoka specifična raba energije za ogrevanje OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.

- Ciljno stanje: energetska sanacija stavbe, zmanjšanje specifične rabe energije na 80 kWh/m2a.

- Odmik od ciljnega stanja: 54%.

- Visoka specifična raba energije za ogrevanje podružnične šole Bukovica.

- Ciljno stanje: energetska sanacija stavbe, zmanjšanje specifične rabe energije na 80 kWh/m2a.

- Odmik od ciljnega stanja: 47%.

- Visoka specifična raba električne energije v javnih stavbah.

- Ciljno stanje: zmanjšanje specifične rabe električne energije na 25 kWh/m2a.

- Odmik od ciljnega stanja: 49%.

## Podjetja

- Slab odziv podjetij na posredovane vprašalnike za pridobivanje informacij.

- Ciljno stanje: večji poudarek komunikaciji in sodelovanju med občino in vodstvi podjetij.

- Odmik od ciljnega stanja: ni možno opredeliti.

## Javna razsvetljava

- Javna razsvetljava v občini je energetsko neučinkovita in ne ustreza zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

- Ciljno stanje: postopna sanacija javne razsvetljave do 31.12.2016, letna poraba električne energije bo znašala 26,7 kWh na prebivalca.

- Odmik od ciljnega stanja: 53%.

# OCENA PREDVIDENE RABE ENERGIJE

Povečanje rabe energije v prihodnosti smo ocenili glede na predvidene gradnje novih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb. Oceno smo dobili na podlagi preteklega trenda gradnje na območju občine v obdobju 2007-2011 (SURS, 2012). Podatki so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 7: Povprečje gradenj stavb na območju občine glede na izdana gradbena dovoljenja v letih 2007-2010 (vir: SURS, 2011, lastni preračun)

| Povprečno število gradenj stanovanjskih stavb na leto | 20 |
| --- | --- |
| Povprečno število gradenj nestanovanjskih stavb na leto | 2 |
| Povprečna površina stanovanjskih stavb na leto (m2) | 5.136 |
| Povprečna skupna površina stanovanj v stavbi (m2) | 3.547 |
| Povprečna uporabna površina posameznega stanovanja (m2) | 162 |
| Povprečna skupna površina nestanovanjskih stavb na leto (m2) | 647 |
| Povprečna prostornina prostorov v nestanovanjskih stavbah (m3) | 3.175 |

Za oceno porabe energije v stavbah smo upoštevali Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/2010), ki določa tehnične zahteve za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah.

Pravilnik predpisuje način izračuna letne potrebe po toploti za ogrevanje glede na povprečno temperaturo zunanjega zraka ter glede na razmerje med površino toplotnega ovoja stavbe in neto ogrevano prostornino (faktor oblike f(0)). Pravilnik v 7. členu, 2. točki določa:

»dovoljena letna potrebna toplota za ogrevanje Q(NH) stavbe, preračunana na enoto kondicionirane površine A(u) oziroma prostornine V(e) stavbe, ne presega:

- za stanovanjske stavbe: Q(NH)/A(u) ≤ 45 + 60 f(0) - 4,4 T(L) (kWh/(m2a)),

- za nestanovanjske stavbe: Q(NH)/V(e) ≤ 0,32 (45 + 60 f(0) - 4,4 T(L)) (kWh/(m3a)).«

Povprečna letna temperatura na območju občine Renče-Vogrsko je po podatkih ARSO 13°C, za faktor oblike pa smo vzeli povprečno vrednost f(0) = 0,65. Na ta način dobimo vrednost dovoljene porabe energije za ogrevanje za stanovanjske stavbe 26,8 kWh/m2a, za nestanovanjske stavbe pa 8,6 kWh/m3a.

Za letno potrebo energije za hlajenje stanovanjskih stavb pravilnik dovoljuje največjo vrednost 50 kWh/m2a. Za porabo energije za hlajenje nestanovanjskih stavb Pravilnik ne predpisuje največje vrednosti, zato potrebne energije za hlajenje nestanovanjskih stavb nismo upoštevali v oceni. Pravilnik za vse novogradnje predpisuje uporabo najmanj 25% OVE.

V spodnji tabeli je prikazana ocena predvidene potrebe po energiji na letni ravni.

Tabela 8: Ocena predvidene potrebe po energiji za novogradnje

| Ocenjena uporabna površina novih stanovanj na leto (m2) | 3.305 |
| --- | --- |
| Potreba po energiji za ogrevanje stanovanj (MWh/leto) | 88,56 |
| Potreba po energiji za hlajenje stanovanj (MWh/leto) | 165,23 |
| Ocenjena prostornina novih nestanovanjskih stavb na leto (m3) | 3.175 |
| Potreba po energiji za ogrevanje nestanovanjskih stavb (MWh/leto) | 27,23 |
| Skupaj (MWh/leto) | 281,02 |
| Od tega obnovljivih virov energije - 25% (MWh/leto) | 70,25 |

Na letni ravni torej predvidevamo, da se bo povečala potreba po energiji za nove stavbe za približno 280 MWh, od tega bo vsaj okoli 70 MWh na leto potrebno zagotoviti iz obnovljivih virov energije.

Ta ocena je seveda zgolj okvirna in temelji na preteklih trendih gradnje. Velja pa še omeniti, da bo imel sprejem novega OPN pomemben vpliv na gradnjo novih stanovanj, saj bodo na voljo nove površine, ki trenutno niso zazidljive.

# NAPOTKI ZA PRIHODNJO RABO ENERGIJE

## Gibanje cen energentov

Naftni derivati

V prihodnje je zaradi zmanjševanja zalog nafte in zaradi vedno večjega upoštevanja okoljskih stroškov, ki jih raba nafte povzroča, pričakovati dvigovanje cen naftnih derivatov. Temu smo bili priča že v preteklih letih, kar dokazuje prikaz gibanja maloprodajnih cen ELKO v zadnjem desetletju.

Slika 12: Gibanje maloprodajnih cen ELKO v Sloveniji za obdobje 2004 – 2011 (SI-STAT, 2012)

Električna energija

V prihodnosti lahko pričakujemo tudi rast cen električne energije, saj se potrošnja električne energije hitro povečuje, zaradi česar prihaja do pomanjkanja proizvodnih kapacitet. Veliko električne energije se proizvede iz fosilnih goriv, teh pa bo v prihodnje začelo primanjkovati, poleg tega pa njihovo izkoriščanje povzroča negativne vplive na okolje, kar se že in se bo v prihodnje še bolj upoštevalo pri oblikovanju cen električne energije.

Slika 13: Gibanje cen za električno energijo za gospodinjstva v Sloveniji za obdobje 2007-2011 (SI-STAT, 2012)

Zemeljski plin

Tudi cene zemeljskega plina v zadnjem obdobju naraščajo in tak trend je pričakovati tudi v prihodnje. Slovenija zemeljski plin uvaža, zato je tudi zanesljivost dobave in gibanje cen odvisno od mednarodnega dogajanja.

Slika 14: Gibanje cen za zemeljski plin za gospodinjstva v Sloveniji za obdobje 2007-2011 (SI-STAT, 2012)

Lesna biomasa

Lesna biomasa je konkurenčen in okoljsko sprejemljiv energent, zaradi česar je v prihodnosti pričakovati povečevanje njegove rabe. Cene lesne biomase kot energenta se sistematično ne spremljajo na statističnem uradu, na voljo so le podatki o odkupnih cenah lesa za kurjavo po letu 2006. Opazen je trend postopnega naraščanja cen lesa za kurjavo.

Slika 15: Gibanje cen lesa za kurjavo v Sloveniji za obdobje 2006-2010 (SI-STAT, 2011)

Ključne značilnosti cen biomase so (MOP, 2007):

- stabilnost v daljšem obdobju; morebitne spremembe v cenah so posledica zgolj spremenjenih dolgoročnih pričakovanj oz. cen konkurenčnih goriv,

- precejšen sezonski vpliv na cene. Zunaj kurilne sezone, to je v poletnih mesecih, je lesna biomasa cenejša kot v kurilni sezoni,

- zaradi lokalne narave trgovanja so cene lesne biomase v Sloveniji tudi geografsko določene,

- ni volatilnosti trga, to pomeni, da pri lesni biomasi ni dnevnih nihanj cen.

## Napotki glede prihodnje oskrbe z energijo

Občina ima neposredne in posredne možnosti vpliva na rabo energije v občini. Neposredne možnosti so predvsem povezane s konkretnimi ukrepi za izboljševanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v občinskih javnih stavbah. Posredne možnosti so povezane s prostorskim načrtovanjem (možnost vpliva predvsem na večje sklope novogradenj in druge novogradnje) in različnimi drugimi spodbudami občanov in podjetij (informiranje in izobraževanje, konkretne finančne spodbude za ukrepe OVE in URE – primerno tudi za obstoječe objekte).

Prostorsko načrtovanje

V predlogu novega občinskega prostorskega načrta občine Renče-Vogrsko (OPN) je eden izmed ciljev v 7. členu tudi razvoj energetske opremljenosti naselij:

»Ustrezno energetsko ter komunalno opremljenost naselij, gospodarskih con in turističnih območij se zagotavlja s postopnim opremljanjem ob upoštevanju prioritet in zaporednosti izgradnje glede na njihovo vlogo in pomen v omrežju naselij – zankanje elektroenergetskega omrežja, izboljšava telekomunikacij, izgradnja plinovoda in sistemov ogrevanja z lesno biomaso ter kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami in sistemov za oskrbo s pitno vodo. Energetska opremljenost naselja sledi energetski zasnovi občine.«

V členih 16–18 v predlogu OPN je podrobneje predviden razvoj energetske infrastrukture. Pri načrtovanju novih energetskih sistemov se daje prednost obnovljivim virom energije in soproizvodnji toplote in električne energije. Načrtovanje in razvoj energetskih sistemov sledi tudi ciljem in določilom lokalnega energetskega koncepta.

Gradnja v skladu s PURES

Pri vseh novogradnjah in rekonstrukcijah stavb, kjer se posega v najmanj 25% površine toplotnega ovoja je potrebno upoštevati določila Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES; Ur. l. RS, št. 52/2010). Pravilnik opredeljuje tehnične zahteve za energetsko učinkovito gradnjo stavb, kar vključuje arhitekturno zasnovo, toplotno zaščito, način ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in priprave tople vode ter razsvetljavo.

Poleg energetsko učinkovite gradnje Pravilnik zahteva tudi najmanj 25% celotne končne energije za delovanje sistemov v stavbi z uporabo OVE.

Druga možnost, ki jo dopušča Pravilnik pa je, da je delež končne energije za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople vode pridobljen na enega od naslednjih načinov:

- najmanj 25 odstotkov iz sončnega obsevanja,

- najmanj 30 odstotkov iz plinaste biomase,

- najmanj 50 odstotkov iz trdne biomase,

- najmanj 70 odstotkov iz geotermalne energije,

- najmanj 50 odstotkov iz toplote okolja,

- najmanj 50 odstotkov iz naprav SPTE z visokim izkoristkom,

- je stavba najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja.

Dodatna možnost pa je tudi vgradnja najmanj 6 m2 sprejemnikov sončne energije z letnim donosom najmanj 500 kWh/m2a.

# ANALIZA POTENCIALOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

## Lesna biomasa

Lesna biomasa predstavlja v Sloveniji poleg vodne energije eno izmed energetsko najpomembnejših trajnostnih strateških dobrin. Gozd prekriva 31% kopnega Sveta, 42% Evropske unije in kar 58% Slovenije (Statistični urad RS, 2011) in to lahko pomeni veliko strateško prednost in predvsem priložnost države in posameznih občin.

V občini Renče-Vogrsko gozd pokriva približno 47% ozemlja, kar je sicer precej manj od slovenskega povprečja. Skupna površina gozda v občini znaša 1.391 ha, od tega je 1.213 ha (87%) zasebnih ter 178 ha državnih gozdov. Z gospodarskega vidika je velik delež zasebnega lastništva omejitveni dejavnik, saj je upravljanje državnih gozdov običajno bolj plansko, po drugi strani pa so zasebni gozdovi po navadi slabše izkoriščeni.

Potencial izrabe lesne biomase za namen pridobivanja energije

Dejansko razpoložljive količine lesne biomase iz gozdov za energetske namene omejujejo socialni, ekonomski in okoljski dejavniki. Zato je pri oceni potenciala za izkoriščanje lesne biomase potrebno upoštevati tudi:

- demografski kazalnik (delež zasebne gozdne posesti, površino gozda na prebivalca in delež stanovanj),

- socialno-ekonomski kazalnik (delež gozda, realizacijo najvišjega možnega poseka in ocenjen delež lesa primernega za energetsko rabo) in

- gozdnogospodarski kazalnik (povprečna velikost gozdne posesti, delež težje dostopnih in manj odprtih gozdov ter delež mlajših razvojnih faz gozda).

Glede na zgornje kazalnike, so na Zavodu za gozdove RS občino Renče-Vogrsko v petstopenjski lestvici, razporedili v skupino 2, kar pomeni, da ima občina dokaj slabe pogoje za izkoriščanje potenciala lesne biomase (portal biomasa, 2012).

S strani Zavoda za gozdove smo prejeli podatke o lesni zalogi, prirastku in poseku na območju občine Renče-Vogrsko. Podatki so zbirno predstavljeni v spodnji tabeli.

Tabela 9: Lesna zaloga, prirastek, možni in dejanski posek na območju občine Renče-Vogrsko (ZGS, 2012)

|  | Iglavci | Listavci | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Lesna zaloga (m3) | 29.128 | 180.793 | 209.921 |
| Prirastek (m3) | 816 | 6.158 | 6.974 |
| Možni posek (m3) | 502 | 4.800 | 5.302 |
| Možni posek manj kakovostnih sortimentov (m3) |  |  | 4.697 |
| Dejanski posek (m3) | 43 | 4.462 | 4.505 |
| Dejanski posek manj kakovostnih sortimentov (m3) |  |  | 4.271 |

Kot je razvidno iz tabele, dejanski posek dosega 85% možnega poseka, kar pomeni, da je gozd razmeroma dobro koriščen in omogoča le še okoli 800 m3 dodatnega poseka lesne biomase na leto. Tudi posek manj kakovostnih sortimentov dosega 91% možnega poseka.

Neizkoriščene rezerve lesa niso vse primerne za energetsko izkoriščanje. Ocene Gozdarskega inštituta Slovenije kažejo, da naj bi bilo za energetske potrebe primernih od 15-25% lesa, kar je odvisno od razvoja lesne energije in cene lesa kot energenta.

Tabela 10: Zaloge energije v lesni biomasi (ZGS, 2012, lastni izračun)

|  | Rezerve lesa – iglavci (m3) | Energetska vrednost - iglavci (MWh) | Rezerve lesa - listavci (m3) | Energetska vrednost - listavci (MWh) | Skupaj rezerve lesa (m3) | Skupaj energetska vrednost (MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 459 | 964 | 338 | 1.041 | 797 | 2.005 |
| 15% | 69 | 145 | 51 | 156 | 120 | 301 |
| 25% | 115 | 241 | 85 | 260 | 199 | 501 |

Ob predpostavki, da se izkoristi možne rezerve lesa, smo izračunali potencialne zaloge energije, ki bi jo lahko pridobili iz lesne biomase. Če upoštevamo oceno, da bi se za energetske namene namenilo med 15 in 25% poseka, to pomeni približno 300 – 500 MWh na leto. To predstavlja manj kot 2% trenutnih potreb po energiji za ogrevanje stanovanj v občini, iz česar sledi, da na območju občine ni pomembnega potenciala za izkoriščanje lesne biomase.

## Bioplin

Bioplin lahko pridobimo iz organske biomase (koruza, travniške trave, detelja, krmna pesa, listi sladkorne pese, sončnice, ogrščica) ter hlevskega gnoja in gnojevke. Sproščanje bioplina poteka v procesu anaerobne digestacije (fermentacije), pridobljeni plin pa ima podobne lastnosti kot zemeljski plin in ga lahko uporabimo za proizvodnjo toplote in električne energije ter kot pogonsko gorivo za cestna vozila in kmetijsko mehanizacijo (AURE).

Kmetijski potencial za proizvodnjo bioplina predstavljajo (MKGP, 2011):

- živinska gnojila s kmetij, ki redijo več kot 30 glav velike živine (GVŽ) goved in več kot 20 GVŽ prašičev ali perutnine

- energetske rastline za proizvodnjo bioplina iz njiv (glavni posevek) ob predpostavki, da se te rastline pridelujejo na večjih poljedelskih kmetijah, na poljedelsko travniških kmetijah, ki nimajo živine in imajo več kot 1 ha njiv ali več kot 3 ha travnikov in na živinorejskih kmetijah, ki so bile že po kriteriju GVŽ (več kot 30 za govedo in več kot 20 za prašiče in perutnino) ocenjene kot primerne za izkoriščanje bioplina. Na teh kmetijah naj bi za proizvodnjo bioplina namenili glavne poljščine z 10% njiv,

- rastlinska biomasa iz strnišč ob predpostavki, da se na velikih živinorejskih kmetijah in na manjših poljedelsko travniških kmetijah pridelovanju biomase nameni 50% strnišč, na večjih poljedelskih kmetijah pa 30-90% strnišč,

- rastlinska biomasa s trajnih travnikov ob predpostavki, da se na večjih poljedelskih in na manjših poljedelsko travniških kmetijah brez živine pridelovanju biomase za proizvodnjo bioplina nameni 50% trajnih travnikov, na živinorejskih kmetijah pa 10% travnikov.

Potencial za energetsko izrabo biomase iz kmetijstva na območju občine Renče-Vogrsko

Po podatkih popisa kmetij 2010 (SURS) je v občini Renče-Vogrsko 154 kmetijskih gospodarstev, ki imajo skupno 329 ha kmetijskih zemljišč v uporabi. 58 družinskih kmetij (38%) se ukvarja s kmetijstvom za namen prodaje, 95 (62%) pa za lastno porabo. 106 kmetijskih gospodarstev (69%) razpolaga z manj kot 2 ha kmetijskih zemljišč v uporabi. V občini 97 (63%) kmetij redi živino, skupno imajo kmetije 96 GVŽ.

Po posvetovanju z usmerjevalno skupino v občini ni večjih kmetij, ki bi bile primerne za pridobivanje bioplina, zato tudi v okviru LEK nismo izvajali podrobnejše analize kmetijskih gospodarstev. Potencial za izrabo biomase iz kmetijstva za pridobivanje bioplina je v občini Renče-Vogrsko majhen.

## Sončna energija

Pridobivanje sončne energije za ogrevanje sanitarne vode ter za proizvodnjo električne energije je v zadnjih letih v strmem porastu, kar se odraža tudi v (cenovni) dostopnosti solarnih sistemov za individualne uporabnike. Dodatno spodbudo predstavljajo tudi državne subvencije, predvsem v obliki zagotovljenega odkupa električne energije, proizvedene v sončni elektrarni. V končni porabi pa sončna energija v večini primerov še vedno predstavlja zgolj dopolnilni vir energije.

Trenutna energetska izraba sončnega obsevanja na območju občine Renče-Vogrsko

Na območju občine Renče-Vogrsko po podatkih iz projekta EnGIS ni sončnih elektrarn.

Na območju občine se nahaja skupno 18 sprejemnikov sončne toplote, od tega jih je bilo 6 vgrajenih pred letom 2008 (za te ni podatka o vrsti in načinu financiranja), 8 je ploščatih sončnih kolektorjev ter 4 vakuumski sončni kolektorji. Vsi kolektorji, ki so bili vgrajeni po letu 2008, so bili sofinancirani s pomočjo nepovratnih sredstev (EnGIS, 2011).

Potencial za izrabo sončne energije za pridobivanje toplote in elektrike v občini Renče-Vogrsko

Smotrnost postavitve sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev je odvisna od sončnega obsevanja območja, razpoložljivih primernih površin ter orientacije. V splošnem je območje Slovenije dokaj ugodno z vidika sončnega obsevanja, kar je razvidno iz spodnje slike.

Slika 16: Letni globalni obsev horizontalnih površin po Sloveniji (Rakovec, 2009)

Povprečno letno sončno obsevanje na območju občine Renče-Vogrsko je pričakovano višje od slovenskega povprečja, ki znaša okoli 1.242 kWh/m2. V osrednjem in severnem ravninskem delu občine je sončni obsev okoli 4.550 MJ/m2 oziroma 1.270 kWh/m2, potencialna letna proizvodnja elektrike pa znaša 143 kWh/m2. Na jugu občine letni obsev presega 4.600 MJ/m2, največje vrednosti dosegajo tudi do 4.700 MJ/m2 oziroma 1.300 kWh/m2, potencialna letna proizvodnja elektrike znaša 146 kWh/m2. Sončno obsevanje je torej dokaj enakomerno razporejeno na območju občine in je zelo ugodno za izkoriščanje sončne energije za pridobivanje toplote ali elektrike (EnGIS, 2011).

Poleg povprečnega letnega sončnega obsevanja je pri odločanju o postavitvi sončnih elektrarn pomemben predvsem še relief ter razpoložljive proste površine. Ravno na južnem delu občine je relief najbolj gričevnat, kar pomeni precej slabše možnosti za postavitev sprejemnikov sončne energije. Ob upoštevanju vseh pogojev je v občini Renče-Vogrsko najbolj smotrno spodbujanje individualnih sistemov za pridobivanje toplote in električne energije, kot dopolnilo drugim virom. Pomemben potencial predstavljajo predvsem strehe javnih občinskih stavb ter tudi strehe drugih večjih objektov (industrijski, kmetijski kompleksi).

Usmeritve za postavitev sprejemnikov sončne energije

Čeprav sončne naprave od vseh sedanjih oblik najmanj vplivajo na okolje, je potrebno zelo skrbno izbirati lokacije za postavitev večjih zbirnih površin na podeželju in v naseljih. S stališča rabe prostora in posega v okolje je najbolj primerno postavljanje sprejemnikov za zajem sončne energije na strehah in fasadah. Ob namenskem nameščanju sprejemnikov sončne energije na odprtem, torej nepozidanem prostoru, pa je potrebna celovita presoja vplivov na okolje (s poudarkom na potencialnih vplivih na pokrajino ter biotsko raznovrstnostjo) in ocena družbene sprejemljivosti. Postavitev sončne elektrarne na odprtem prostoru je dovoljena samo na zazidljivih zemljiščih, ne pa tudi na kmetijskih zemljiščih.

Pri izrabi sončne energije je pomembna tudi orientacija sprejemnika sončne energije, da nanj vpade čim več energije. Seveda morajo morebitni uporabniki postaviti svoje naprave na mesto, ki je dovolj visoko in odprto, tako da ga vsaj na južni strani ne omejujejo ovire. Zdi se, da je najboljša orientacija na jug, kar res velja za december (Rakovec, 2009).

Vendar je izbira orientacije sprejemnika odvisna še od več drugih dejavnikov. Npr. po nižinah je predvsem v hladnejšem delu leta zjutraj pogosto megla, ki izgine šele dopoldne. V takih primerih je bolje, da sprejemnik ni obrnjen točno na jug, temveč nekoliko na zahod, zato da popoldansko sonce, ki ga je več kot dopoldanskega, nanj vpada čim bolj pravokotno. Tako so npr. marca ugodnejši azimuti okoli 183°. Pozimi, ko je sonce nizko, so boljši večji nakloni (60°), poleti pa manjši (Rakovec, 2009).

Zanimiva je ugotovitev, da poleti nagnjene sprejemne ploskve zelo hitro »pridelajo izgubo«. Dan je namreč dolg in sonce vzhaja bolj na severovzhodu in zahaja bolj proti severozahodu. Z naklonom proti jugu sredi dneva sicer pridobimo za nekaj odstotkov večji obsev, a je ta po drugi strani močno zmanjšan v zgodnjih dopoldanskih in poznih popoldanskih urah, ko je sonce nizko. Zato so poleti najboljši le zelo majhni nakloni, do 15° ali 20°. Glede na zelo različne optimalne naklone in azimute pozimi in poleti seveda sledi, da lahko prejme največ energije sprejemnik s spremenljivim naklonom, azimutom ali obojim (Rakovec, 2009).

## Geotermalna energija

Toploto, ki je akumulirana oziroma uskladiščena v Zemljini notranjosti imenujemo geotermalna energija. Povprečna vrednost toplote Zemljine notranjosti je ocenjena med 60 in 70 W/m2. Povprečna toplota, ki se s prevajanjem pojavlja dnevno na površini je 1,4 W/m2 (Grobovšek).

Možnost uporabe geotermalne energije pogojuje temperatura geotermalnega vira. Ločimo nizkotemperaturne in visokotemperaturne geotermalne vire, mejno področje je približno 150°C. Koristimo jo za (Grobovšek):

- proizvodnja električne energije,

- ogrevanje,

- balneologija.

Koriščenje geotermalne energije kot nizkotemperaturnega vira je možno v treh temperaturnih intervalih. Tako je za pridobivanje električne energije koriščenje geotermalne energije možno v zgornjem temperaturnem intervalu, za ogrevanje industrijskih in stanovanjskih hiš v srednjem temperaturnem intervalu ter za ogrevanje rastlinjakov in ribogojnic v spodnjem nizkotemperaturnem intervalu (Grobovšek).

Izkoriščanje vodonosnikov glede na temperaturo geotermalne vode je (Grobovšek):

- Temperaturno območje pod 25°C. Izraba plitkih virov je možna z uporabo toplotnih črpalk.

- Temperaturno območje 25 do 90°C. Nizkotemperaturni vodonosniki so primerni za direktno izkoriščanje, niso pa primerni za daljše transportiranje. Gospodarno izkoriščanje zahteva, da energijsko osiromašeno vodo vračamo v vodonosnik. S tem vzdržujemo hidrodinamično ravnotežje, tlak v vodonosniku ne pada, okolice pa ne onesnažujemo z oddano geotermalno vodo.

- Temperaturno območje nad 90°C. Visokotemperaturni prenosniki so ekonomsko zanimivejši, saj pri dovolj velikem pretoku lahko pridobivamo električno energijo.

Potencial za izrabo geotermalne energije v občini Renče-Vogrsko

Na Geološkem zavodu Slovenije so na podlagi podatkov raziskovalnih vrtin z metodo interpolacije izdelali geotermično karto za območje celotne države, ki prikazuje temperaturo v globini 1.000 m.

Slika 17: Geotermična karta Slovenije, Geološki zavod Slovenije, 2005

Občina se ne nahaja na geotermično zelo perspektivnih regijah, zato lahko sklepamo, da so za izkoriščanje geotermalne energije v občini primerne predvsem individualne črpalke, ki lahko izkoriščajo tudi vodo, katere temperatura je nižja od 25°C. Takšni sistemi so ekološko čisti in varčni, zato so zelo primerni za dopolnitev obstoječih sistemov ogrevanja.

Cena samostojnega sistema je odvisna od velikosti objekta in geološke sestave tal. Povprečna cena z vsemi pridobljenimi dokumenti in celotna izvedba do priključka na centralno ogrevanje znaša med 10.000 in 13.000 EUR za velikosti prostora od 150 do 180 m2. Izvedba je možna na skoraj vseh lokacijah (Grobovšek).

Slika 18: princip ogrevanja stanovanjske hiše z geotermalno energijo (Geotermalna energija, 2011)

Za bolj obsežno izkoriščanje geotermalne energije bi bilo ob ustreznem interesu potrebno izvesti podrobnejše analize in raziskave.

## Vetrna energija

Trenutna energetska izraba vetra na območju občine Renče-Vogrsko

Na območju občine Renče-Vogrsko po podatkih iz projekta EnGIS ni vetrnih elektrarn (EnGIS, 2011).

Potencial za energetsko izrabo vetra na območju občine Renče-Vogrsko

Kot vetrovno primerna mesta za izkoriščanje energijskega potenciala vetra za postavitev vetrnih elektrarn z močjo nad 10 MW so bile ocenjene lokacije, kjer je na 50 m višine povprečna hitrost vetra večja od 4,5 m/s (Aquarius d.o.o., 2010, dopolnjeno 2011).

Povprečna hitrost vetra 50 m nad tlemi je na območju celotne občine manjša kot 2 m/s, na severnem delu občine celo manj kot 1 m/s. Tudi povprečna gostota moči vetra 50 m nad tlemi je na celotnem območju občine majhna in ne presega 100 W/m2.

Slika 19: Povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi 1994-2001 na območju občine Renče-Vogrsko (ARSO)

Vrednosti so modelske in predvsem v Vipavski dolini nekoliko podcenjene zaradi specifike burje, ki jo računski modeli ne zmorejo pravilno modelirati. Vendar pa je po drugi strani burja zaradi sunkovitosti manj primerna za delovanje vetrnih elektrarn.

Upoštevajoč vetrno karto Slovenije in izsledke iz Strokovnih podlag za Nacionalni energetski program (obdobje 2010–2030) (Aquarius d.o.o., 2010, dopolnjeno 2011) lahko ugotovimo, da je vetrni potencial na območju občine v povprečju majhen, zato o možnostih postavitve vetrnih elektrarn verjetno ni smiselno razmišljati.

## Vodna energija

Izkoriščanje vodne energije v Sloveniji predstavlja pomemben delež OVE. Vendar pa večje hidroelektrarne pomenijo tudi zelo velik poseg v okolje, zato med obnovljive vire v našem primeru štejemo le mikro in male hidroelektrarne, torej moči do 10 MW.

Trenutna izraba vodne energije na območju občine Renče-Vogrsko

Na območju občine Renče-Vogrsko deluje ena mala hidroelektrarna na reki Vipavi. Lastnik je podjetje All G mont. Po podatkih lastnika ima mHE Renče neto moč 75 kW, v letu 2005 pa je proizvodnja električne energije znašala 324 MWh.

Potencial za energetsko izrabo vode na območju občine Renče-Vogrsko

Glavni vodotoki na območju občine Renče-Vogrsko so Vipava, Vogršček, Oševljek in Lijak. Na območju občine se nahaja hidrološka merilna postaja Volčja Draga (šifra postaje 8660) na vodotoku Lijak. Povprečni srednji pretok na merilni postaji za obdobje 1989-2009 je 1,99 m3/s. Na vodotoku Vogršček se nahaja hidrološka merilna postaja Bezovljak (šifra postaje 8670) v neposredni bližini občine Renče-Vogrsko (gorvodno). Povprečni srednji pretok za obdobje 1983-2009 znaša 0,142 m3/s (ARSO).

Na vodotoku Vipava sta v bližini občine Renče-Vogrsko dve merilni postaji, in sicer Dornberk (šifra postaje 8590) gorvodno ter Miren I (šifra postaje 8601) dolvodno. Na merilni postaji Dornberk je za obdobje 1951-2009 povprečni srednji pretok 14,9 m3/s, na merilni postaji Miren I pa je za obdobje 2004-2009 povprečni srednji pretok 15,4 m3/s. Torej lahko sklepamo, da je tudi na območju občine Renče-Vogrsko povprečni pretok reke Vipave okoli 15 m3/s (ARSO).

Vsi omenjeni vodotoki tečejo po zelo ravnem terenu, tako da padec na območju občine pri nobenem vodotoku ne presega 15 m. To pomeni, da je hidroenergetski potencial na območju občine majhen. Vendar je poleg pretoka in padca vodotoka dejanski potencial odvisen še od drugih dejavnikov, kot npr. vrste turbine, način energetskega postrojenja, izkoristka naprav idr. Možnosti za postavitev mHE torej niso izključene, v primeru interesa pa je potrebna natančnejša analiza izbrane lokacije.

# ANALIZA MOŽNOSTI UČINKOVITE RABE ENERGIJE

Učinkovita raba energije lahko prinese občutne prihranke, tako pri porabi energentov kot pri končni porabi energije, kar se odraža tudi v nižjih stroških za uporabnike. Pri vseh ukrepih za izboljšanje učinkovitosti rabe energije pa je pomembna predvsem ozaveščenost in obveščenost uporabnikov, saj je poleg samih izvedbenih ukrepov potrebna tudi sprememba mišljenja in navad.

V nadaljevanju so po posameznih skupinah uporabnikov predstavljene možnosti učinkovitejše rabe energije.

## Stanovanja

V stanovanjih je največ energije namenjene za ogrevanje (okoli 76%), ostalo pa za pripravo tople vode, gospodinjske aparate in razsvetljavo. To pomeni, da je tudi potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti največji prav na področju ogrevanja. Z ukrepi energetske obnove stavb lahko predvsem zmanjšamo izgube ter na drugi strani vzpostavimo bolj učinkovit sistem ogrevanja.

Največji prihranki so možni pri starejših stanovanjskih stavbah. Predvsem gre za stavbe grajene pred letom 1980, pri katerih je mogoče prihraniti tudi do preko 60% energije za ogrevanje z ustrezno izvedbo energetske obnove (toplotna izolacija zunanjih sten in streh, menjava oken ali zasteklitve, posegi na ogrevalnem sistemu). Največji del prihrankov je mogoče doseči s toplotno zaščito ovoja stavbe, s čimer zmanjšamo previsoko porabo energije. Energetska obnova stavbe je tudi bistvena pri menjavi oziroma posodobitvi ogrevalnega sistema. Ogrevalni sistem mora biti načrtovan in dimenzioniran glede na dejansko stanje objekta, zato je smiselno najprej izvesti ukrepe prenove stavbe. Dejanski prihranki so odvisni od starosti in stanja stavbe, kakovosti izvedbe ukrepov in vzdrževanja (AURE).

Ekonomska izvedljivost energetske sanacije je za fizične osebe seveda ključnega pomena pri odločitvi za določeno investicijo. Med ekonomsko zanimive ukrepe štejemo tiste, katerih vračilna doba je krajša od 10 let. To pomeni predvsem stavbe, ki so že sicer potrebne obnove, saj v takih primerih izboljšanje energetskega stanja pomeni manjši delež pri celotni investiciji. Prav tako je menjava ogrevalnega sistema smiselna pri starejših, slabo učinkovitih sistemih. Študije kažejo, da je z ekonomsko izvedljivimi ukrepi na ovoju stavbe mogoče zmanjšati potrebno energijo za ogrevanje stanovanjskih stavb tudi do 30%  (AURE).

Nekateri ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb so naslednji (AURE, Grobovšek):

- Tesnjenje oken: možni prihranek 10-15%, vračilna doba investicije 2 leti;

- Zamenjava oken: možni prihranek do 20%, ob vgraditvi energetsko učinkovite zasteklitve ob menjavi oken, vračilna doba investicije 3 leta;

- Toplotna izolacija ovoja stavbe: možni prihranek 20%, vračilna doba investicije 10 let ob vgradnji izolacije pri menjavi fasade;

- Zamenjava ogrevalnega sistema: možni prihranek 20-30%, vračilna doba investicije je odvisna od velikosti in vrste sistema.

Glede na opravljeno analizo stanja, je v občini Renče-Vogrsko stavbni fond stanovanj precej star, kar pomeni velik potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti. Na podlagi specifične rabe energije v stanovanjih smo ocenili porabo energentov in stroške, na osnovi zgornjih predpostavk o možnih prihrankih pri rabi energije pa smo ocenili tudi finančne prihranke za ogrevanje stanovanj.

Tabela 11: Ocena potencialnih prihrankov pri rabi energije za ogrevanje stanovanj (lastni izračun)

| Stanovanja | Obstoječe stanje | Varčevalni potencial | Stanje po izvedbi ukrepov |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kWh | EUR* | kg |  | kWh | EUR | kg |
|  | 25.557.321 | 2.178.742 | 3.942.000 | -30% | 17.890.125 | 1.525.120 | 2.759.400 |
| Prihranek (kWh) | 7.667.196 |
| Prihranek (EUR)* | 653.623 |
| Prihranek CO2 (kg) | 1.182.600 |
| *Ni upoštevan strošek energentov pod kategorijo - drugo |

Pri zgornji oceni je potrebno opozoriti, da je upoštevanih več predpostavk in so zato ocenjene vrednosti uporabne le za približen prikaz možnih prihrankov ob izvedbi ukrepov URE. Bolj natančna ocena ni mogoča, saj bi bilo potrebno upoštevati tudi spremembo vrst energentov, spreminjanje cen energentov, dejansko izvedbo ukrepov ter druge dejavnike.

## Javne stavbe

Občina ima največ možnosti za uvajanje ukrepov učinkovite rabe energije prav v javnih stavbah, hkrati pa se prihranki odražajo neposredno v občinskem proračunu. Glede na izvedeno analizo lahko ugotovimo, da v povprečju energetska učinkovitost ni izrazito slaba, vseeno pa so možne izboljšave in prihranki.

Stavbe osnovnih šol lahko primerjamo s slovenskim povprečjem, pri čemer smo ugotovili, da je povprečna raba energije za ogrevanje šolskih stavb v občini nižja kot v Sloveniji. Ciljna vrednost 80 kWh/m2a pa ni dosežena v nobeni stavbi v občini, le podružnična šola Vogrsko se tej vrednosti precej približa s 96 kWh/m2a. Prioriteta sta torej stavbi OŠ Renče (energijsko število 174 kWh/m2a) in PŠ Bukovica (150 kWh/m2a), kjer so možnosti prihrankov občutne.

V ostalih javnih stavbah v občini je raba energije za ogrevanje precej nizka, kar je predvsem posledica toplejšega podnebja in krajše kurilne sezone. Po drugi strani pa je visoka poraba električne energije, saj se ta uporablja tako za ogrevanje in hlajenje kot za druge potrebe. Občina je tudi uporabnik Modre energije, torej električne energije pridobljene iz hidroelektrarn. Kljub temu pa je smiselno uvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije.

Predlagani ukrepi za učinkovito rabo energije v javnih stavbah, ki izhajajo iz analize stanja so predvsem naslednji:

- zamenjava oken z energetsko varčnejšimi:

- OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče,

- PŠ Bukovica,

- KS Renče, Trg 20,

- KS Renče, Trg 25,

- Zadružni dom Bukovica;

- izboljšanje izolacije zunanjih sten, stropa, tal in strehe:

- OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče,

- PŠ Bukovica,

- KS Renče, Trg 25;

- posodobitev kurilnih naprav za izboljšanje izkoristkov:

- OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče,

- PŠ Bukovica;

- v večini objektov niso nameščeni termostatski ventili na ogrevalih, prilagajanje notranjih temperatur zunanjim ni ustrezno urejeno;

- znatne prihranke je mogoče doseči tudi z mehkimi ukrepi kot so:

- izobraževanje zaposlenih o pravilnem prezračevanju in reguliranju temperature prostora,

- spremljanje porabe energije in optimizacija delovanja ogrevalnega sistema.

Največ ukrepov in tudi največ možnosti prihrankov je predvidenih v stavbi matične OŠ v Renčah ter podružnične šole v Bukovici. Prioritetni vrstni red ukrepov je podrobneje določen v akcijskem načrtu LEK in se tudi prilagaja glede na trenutno stanje in možnosti v občini.

## Poraba električne energije

Največji porabniki električne energije v občini so podjetja (65%) in gospodinjstva (24%). Ukrepi za zmanjšanje porabe energije v podjetjih se opredelijo na podlagi energetskih pregledov. Občina pri odločevalskih procesih v podjetjih nima neposrednega vpliva in lahko nudi le spodbujevalno in usmerjevalno okolje in podporo.

Gospodinjstva v občini v povprečju porabijo 1,2% več električne energije kot v slovenskem povprečju. Na tem področju je vloga občine predvsem ozaveščanje, izobraževanje in spodbujanje prebivalcev k varčnejšemu ravnanju z električno energijo.

Občina ima pomembno vlogo tudi pri dajanju zgleda varčnega ravnanja z energijo. Povprečno energijsko število za porabljeno električno energijo v javnih stavbah je po podatkih Gradbenega inštituta ZRMK, d.d., Ljubljana pri pilotskem projektu 500 javnih stavb v Sloveniji enak 25 kWh/m2 na leto (NIMSEC Project, 2008). V občini Renče-Vogrsko znaša povprečno energijsko število za porabljeno električno energijo v javnih stavbah v obdobju zadnjih treh let 49 kWh/m2 na leto. V primeru, da kot potencialne prihranke upoštevamo zmanjšanje porabe v občinskih javnih stavbah na slovensko povprečje, lahko zmanjšamo porabo električne energije za približno 150 MWh na leto.

Možnosti in tudi obveznosti občine za zmanjšanje porabe električne energije obstajajo tudi pri javni razsvetljavi. Občina ima izdelan Načrt javne razsvetljave (Golea, 2009), ki predvideva zmanjšanje porabe električne energije za 117 MWh do konca leta 2016. Letni stroški za električno energijo se bodo tako predvidoma zmanjšali za skoraj 16.000€.

# DOLOČITEV CILJEV ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA

## Nacionalni cilji energetskega načrtovanja

Cilji občinskega energetskega načrtovanja morajo biti v skladu s Pravilnikom o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS št. 74/2009, 3/2011) usklajeni s cilji:

- Nacionalnega energetskega programa 2004-2010,

- Predloga Nacionalnega energetskega programa do leta 2030,

- Operativnega programa zmanjševanja emisij TGP do 2012,

- Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016,

- Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 in

- Nacionalnih okvirnih ciljev za prihodnjo porabo električne energije, proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

Trenutno veljavni Nacionalni energetski program sprejet v letu 2004 ni več aktualen, saj so v njem opredeljeni cilji le do leta 2010. V javni razpravi je Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa Republike Slovenije za obdobje do leta 2030: »aktivno ravnanje z energijo«, zato v nadaljevanju povzemamo tudi predvidene cilje osnutka NEP.

Glavni nacionalni cilji iz zgornjih dokumentov so povzeti v spodnji tabeli.

Tabela 12: Nacionalni cilji energetskega načrtovanja

| Dokument | Cilj |
| --- | --- |
| Nacionalni energetski program 2004 – 2010 | Zanesljivost oskrbe z energijo A. Dolgoročno ohranjanje razpoložljivosti energetskih virov na nivoju, ki je primerljiv današnjemu. B. Stalno povečevanje tehnične zanesljivosti delovanja energetskih omrežij (infrastrukture) in kakovosti oskrbe. C. Uvajanje ukrepov URE in rabe OVE. D. Ohranjanje sedanjega ali vsaj večinskega lastniškega deleža države v vseh energetskih podjetjih nacionalnega pomena pri oskrbi z energijo in pri vseh obveznih republiških gospodarskih javnih službah. E. Doseganje kakovosti električne energije pri končnih uporabnikih v skladu z mednarodnimi standardi. F. Znižanje poslovnih tveganj in ekonomsko učinkovitejša alokacija sredstev na trgu energije udeleženih podjetij. Zagotavljanje konkurenčnosti oskrbe z energijo. A. Zagotoviti pospešeno odpiranje trgov z električno energijo in zemeljskim plinom. B. Zagotoviti učinkovito in pregledno delovanje reguliranih energetskih dejavnosti. C. Spodbujati znanstveni in tehnološki razvoj na področju proizvodnje in rabe energije. Cilji s področja okolja. A. Izboljšanje učinkovitosti rabe energije, in sicer: a. Do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v industriji in storitvenem sektorju za 10 % glede na leto 2004. b. Do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v stavbah za 10 % glede na leto 2004. c. Do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v javnem sektorju za 15 % glede na leto 2004. d. Do leta 2010 povečati učinkovitost rabe energije v prometu za 10 % glede na leto 2004. e. Podvojiti delež električne energije iz soproizvodnje z 800 GWh v letu 2000 na 1.600 GWh v letu 2010. B. Dvig deleža OVE v primarni energetski bilanci z 8,8 % v letu 2001 na 12 % do leta 2010: a. Povečanje deleža OVE pri oskrbi s toploto z 22 % v letu 2002 na 25 % do leta 2010. b. Dvig deleža električne energije iz OVE z 32 % v letu 2002 na 33,6 % do leta 2010 |
| Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa Republike Slovenije za obdobje do leta 2030: »aktivno ravnanje z energijo« (10. junij 2011) | Cilji energetske politike v Sloveniji za obdobje 2010 do 2030, ki so med seboj enakovredni, so zagotavljanje: zanesljivosti oskrbe z energijo in energetskimi storitvami; okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam; konkurenčnosti gospodarstva in družbe ter razpoložljive in dostopne energije oz. energetskih storitev; socialne kohezivnosti. Operativni cilji NEP do leta 2030 glede na leto 2008 so: 20-odstotno izboljšanje učinkovitosti rabe energije do leta 2020 in 27-odstotno izboljšanje do leta 2030; 25-odstoten delež obnovljivih virov energije (OVE) v rabi bruto končne energije do leta 2020 in 30-odstoten delež do leta 2030; 9,5-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) iz zgorevanja goriv do leta 2020 in 18-odstotno zmanjšanje do leta 2030; zmanjšanje energetske intenzivnosti za 29 odstotkov do leta 2020 in za 46 odstotkov do leta 2030; zagotoviti 100-odstotni delež skoraj ničelno energijskih stavb med novimi in obnovljenimi stavbami do leta 2020 in v javnem sektorju do leta 2018; zmanjšanje uvozne odvisnosti na raven ne več kot 45 % do leta 2030 in diverzifikacija virov oskrbe z energijo na enaki ali boljši ravni od sedanje; nadaljnje izboljšanje mednarodne energetske povezanosti Slovenije za večjo diverzifikacijo virov energije, dobavnih poti in dobaviteljev ter nadaljnjo integracijo s sosednjimi energetskimi trgi. |
| Operativni program zmanjševanja emisij TGP do 2012 | Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 je namenjen izvrševanju obveznosti iz Kjotskega protokola, ki se glasi: za 8 % nižje emisije v obdobju 2008-2012 glede na emisije v baznem letu 1986. |
| Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 (AN URE) | Cilj AN URE je skladno s 4. členom Direktive 2006/32/ES doseči 9-odstotni prihranek končne energije z izvedbo načrtovanih instrumentov, ki obsegajo ukrepe za učinkovito rabo energije in energetske storitve. |
| Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE) | Cilj Slovenije do leta 2020 je 25-odstotni delež OVE v končni rabi energije in najmanj 10-odstotni delež OVE v prometu. Sektorski cilji: OVE – ogrevanje in hlajenje: povečanje iz 20 % v letu 2005 na 30,8 % v letu 2020; OVE – električna energija: povečanje iz 28,5 % v letu 2005 na 39,5 % v letu 2020: OVE – promet: povečanje iz 0,3 % v letu 2005 na 10,5 % v letu 2020. |
| Nacionalni okvirni cilji za prihodnjo porabo električne energije, proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom | Priprava strokovnih podlag za novo zakonsko ureditev položaja elektrarn za sočasno proizvodnjo elektrike in toplote (SPTE) (IJS, 2007): povečanje deleža soproizvodnje na 1.600 GWh do leta 2012, povečanje deleža zemeljskega plina pri proizvodnji električne energije na vsaj 20%, povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo z novimi proizvodnimi kapacitetami, zmanjšanje specifičnih emisij CO2 pri proizvodnji električne energije v termoelektrarnah. |

## Cilji lokalnega energetskega koncepta občine Renče-Vogrsko

Na osnovi nacionalnih ciljev ter značilnosti občine Renče-Vogrsko in možnosti, ki izhajajo iz zgoraj opravljenih analiz, so opredeljeni cilji lokalnega energetskega koncepta občine Renče-Vogrsko. Opredeljenih je 5 splošnih strateških ciljev ter 13 specifičnih ciljev po posameznih področjih. Nekateri cilji niso neposredno merljivi, saj je tudi njihov vpliv posreden in težko določljiv, vendar vseeno zelo pomemben in v mnogih primerih ključen za doseganje zastavljenih ciljev.

Tabela 13: Cilji LEK Občine Renče-Vogrsko

| Strateški cilj | Oznaka cilja | Specifični cilji |
| --- | --- | --- |
| Vzpostavitev celostnega delovanja in dobrega gospodarjenja na področju energetike | 1 | Izvajanje postopkov občinskih delovnih teles v skladu z energetsko politiko občine |
| Povečanje ozaveščenosti o rabi energije | 2 | Izvedba primerov dobre prakse |
|  | 3 | Povečanje ozaveščenosti občanov |
|  | 4 | Povečanje usposobljenosti zaposlenih v javnih stavbah |
| Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni porabi za vsaj 10% do leta 2020 glede na leto 2010 | 5 | Povečanje deleža OVE v gospodinjstvih za 10% |
|  | 6 | Povečanje deleža OVE v javnih stavbah za 60% |
| Povečanje učinkovite rabe energije z zmanjšanjem porabe za vsaj 15% do leta 2020 glede na leto 2010 | 7 | Povečanje učinkovite rabe v gospodinjstvih za vsaj 20% |
|  | 8 | Povečanje učinkovite rabe v javnem sektorju za vsaj 35% |
|  | 9 | Povečanje deleža električne energije proizvedene v sistemih SPTE |
| Zmanjšanje emisij CO2 za vsaj 15% do leta 2020 glede na leto 2010 | 10 | Zmanjšanje emisij iz gospodinjstev za 20% |
|  | 11 | Zmanjšanje emisij v javnem sektorju za 90% |
|  | 12 | Zmanjšanje emisij v podjetjih |
|  | 13 | Zmanjšanje emisij iz prometa |

# ANALIZA MOŽNIH UKREPOV

Na podlagi analize stanja in šibkih točk ter sledeč postavljenim ciljem energetskega načrtovanja, smo oblikovali nabor ukrepov, s katerimi bo občina dosegla zastavljene cilje. V spodnji tabeli so pregledno prikazani predlagani ukrepi, v nadaljevanju pa so posamezni ukrepi podrobneje opredeljeni in utemeljeni.

Tabela 14: Predlagani ukrepi LEK Občine Renče-Vogrsko

| Ukrep | Oznaka ukrepa | Kazalnik ukrepa | Vpliva na cilje |
| --- | --- | --- | --- |
| SPLOŠNI UKREPI |
| Imenovanje občinskega energetskega upravljavca | S1 | Imenovan občinski energetski upravljavec do 1.1.2013. | Vsi cilji (posredno) |
| UKREPI V GOSPODINJSTVIH |
| Povečanje ozaveščenosti vseh porabnikov v občini na področjih OVE in URE | G1 | Objavljena vsaj 2 prispevka v lokalnih medijih in izvedena vsaj 1 delavnica oz. seminar na leto. | 3 Povečanje ozaveščenosti občanov 5 Povečanje deleža OVE v gospodinjstvih za 10% (posredno) 7 Povečanje učinkovite rabe v gospodinjstvih za vsaj 20% (posredno) 10 Zmanjšanje emisij iz gospodinjstev za 20% (posredno) |
| Seznanitev občanov o možnostih pridobivanja nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov za naložbe v ukrepe URE in OVE ter o možnostih brezplačnega svetovanja pri odločanju za investicije | G2 | Objavljena vsaj 2 prispevka v lokalnih medijih na leto. | 3 Povečanje ozaveščenosti občanov 5 Povečanje deleža OVE v gospodinjstvih za 10% (posredno) 7 Povečanje učinkovite rabe v gospodinjstvih za vsaj 20% (posredno) 10 Zmanjšanje emisij iz gospodinjstev za 20% (posredno) |
| UKREPI V JAVNEM SEKTORJU |
| Energetsko knjigovodstvo v občinskih javnih stavbah | J1 | Vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo v vseh občinskih javnih stavbah do 1.1.2013. | 1 Izvajanje postopkov občinskih delovnih teles v skladu z energetsko politiko občine 8 Povečanje učinkovite rabe v javnem sektorju za vsaj 35% 11 Zmanjšanje emisij v javnem sektorju za 90% |
| Izvedba podrobnih energetskih pregledov in izdelava energetskih izkaznic v občinskih javnih stavbah | J2 | Izvedeni podrobni energetski pregledi opredeljenih občinskih javnih stavb do 31.12.2013. | 6 Povečanje deleža OVE v javnih stavbah za 60% (posredno) 8 Povečanje učinkovite rabe v javnem sektorju za vsaj 35% (posredno) 11 Zmanjšanje emisij v javnem sektorju za 90% (posredno) |
| Zelena javna naročila | J3 | Izvedena vsa javna naročila po principu zelenih javnih naročil od leta 2013 naprej. | 1 Izvajanje postopkov občinskih delovnih teles v skladu z energetsko politiko občine 8 Povečanje učinkovite rabe v javnem sektorju za vsaj 35% (posredno) 11 Zmanjšanje emisij v javnem sektorju za 90% (posredno) |
| Vlaganje proračunskih prihrankov iz naslova ukrepov URE in OVE v nove izboljšave na področju URE in OVE | J4 | Oblikovane proračunske postavke za namensko porabo prihranjenih sredstev za izvedbo ukrepov URE in OVE v letu 2013. | 1 Izvajanje postopkov občinskih delovnih teles v skladu z energetsko politiko občine |
| Izobraževanje zaposlenih v občinskih javnih stavbah o URE in OVE | J5 | Izvedena vsaj 1 delavnica ali izobraževanje za zaposlene v javnih stavbah na leto, izveden vsaj 1 študijski ogled primerov dobrih praks na leto. | 4 Povečanje usposobljenosti zaposlenih v javnih stavbah 8 Povečanje učinkovite rabe v javnem sektorju za vsaj 35% (posredno) |
| Prijave na razpise na področju URE in OVE v javnem sektorju | J6 | Prijavljen vsaj en občinski projekt na javne razpise na področju URE in OVE na leto. | 1 Izvajanje postopkov občinskih delovnih teles v skladu z energetsko politiko občine 6 Povečanje deleža OVE v javnih stavbah za 60% (posredno) 8 Povečanje učinkovite rabe v javnem sektorju za vsaj 35% (posredno) 11 Zmanjšanje emisij v javnem sektorju za 90% (posredno) |
| Izvedba manj zahtevnih investicijskih ukrepov na področju URE v občinskih javnih stavbah | J7 | Izvedeni vsi predvideni ukrepi v skladu z izvedenimi podrobnimi energetskimi pregledi v javnih stavbah do leta 2016. | 2 Izvedba primerov dobre prakse 8 Povečanje učinkovite rabe v javnem sektorju za vsaj 35% 11 Zmanjšanje emisij v javnem sektorju za 90% |
| Izvedba zahtevnih investicijskih ukrepov na področju URE v občinskih javnih stavbah | J8 | Izvedeni vsi predvideni ukrepi v skladu z izvedenimi podrobnimi energetskimi pregledi v javnih stavbah do leta 2020. | 2 Izvedba primerov dobre prakse 8 Povečanje učinkovite rabe v javnem sektorju za vsaj 35% 11 Zmanjšanje emisij v javnem sektorju za 90% |
| Izvedba demonstracijskega / študijskega primera energetske sanacije v eni od javnih občinskih stavb z informativnimi tablami in objavo v občinskih medijih | J9 | Izveden demonstracijski projekt energetske sanacije izbrane občinske stavbe do leta 2018. | 2 Izvedba primerov dobre prakse 3 Povečanje ozaveščenosti občanov 4 Povečanje usposobljenosti zaposlenih v javnih stavbah 8 Povečanje učinkovite rabe v javnem sektorju za vsaj 35% 11 Zmanjšanje emisij v javnem sektorju za 90% |
| Postavitev sončne elektrarne na strehi OŠ Renče | J10 | Postavitev sončne elektrarne na strehi OŠ Renče do leta 2015. | 2 Izvedba primerov dobre prakse 6 Povečanje deleža OVE v javnih stavbah za 60% 11 Zmanjšanje emisij v javnem sektorju za 90% |
| Zamenjava svetilk občinske javne razsvetljave | J11 | Zamenjava vseh svetilk javne razsvetljave v skladu z Uredbo do 31.12.2016. | 8 Povečanje učinkovite rabe v javnem sektorju za vsaj 35% 11 Zmanjšanje emisij v javnem sektorju za 90% |
| UKREPI V POSLOVNEM SEKTORJU |
| Informiranje podjetij v občini o URE in OVE ter o možnostih za pridobivanje nepovratnih sredstev | P1 | Izvedba rednih letnih sestankov s predstavniki podjetij v občini (1x na leto). | 9 Povečanje deleža električne energije proizvedene v sistemih SPTE (posredno) 12 Zmanjšanje emisij v podjetjih (posredno) |
| UKREPI NA PODROČJU PROMETA |
| Spodbujanje alternativnih načinov prevoza v občini | PR1 | Izgradnja oz. ureditev novih kolesarskih poti, izdaja brošur in kolesarskih vodnikov. | 3 Povečanje ozaveščenosti občanov 13 Zmanjšanje emisij iz prometa |

## Splošni ukrepi

Ukrep S1: Imenovanje občinskega energetskega upravljavca

Bistvenega pomena za izvajanje dejavnosti, ki pomenijo izboljšanje energetskega stanja v občini je, da se določi oz. imenuje odgovorne za implementacijo predvidenih projektov OVE in URE na območju občine Renče-Vogrsko. Občina mora poskrbeti za energetsko upravljanje z energetskim upravljavcem, ki ga imenuje župan.

Na območju deluje Goriška lokalna energetska agencija (Golea), ki med drugim ponuja izvajanje energetskega menedžmenta v občinah, energetskih pregledov, energetskega knjigovodstva, izdelavo študij izvedljivosti investicij in dokumentacije za prijavo na razpise ter druge storitve energetskega svetovanja. Občini svetujemo sklenitev pogodbe z Goleo za izvajanje storitev energetskega upravljavca. Druga možnost pa je imenovanje energetskega upravljavca izmed zaposlenih na občini, v tem primeru se predlaga osebo z ustreznim znanjem in izkušnjami.

Osnovne naloge občinskega energetskega upravljavca so predvsem v smeri celovite organizacije izvajanja Akcijskega načrta, torej od določitve prioritetnih ukrepov, preko načrtovanja potrebnih sredstev za potrebe planiranja občinskega proračuna, iskanje ustreznih izvajalcev, sestavljanja projektnih nalog, zagotavljanja virov financiranja, pa vse do izvajanja kontrole nad izvedenimi deli. Občinski energetski upravljavec skrbi tudi za primerno promocijo URE in OVE pri vseh skupinah porabnikov energije.

Druge naloge občinskega energetskega upravljavca potekajo na dveh ravneh:

- učinkovita raba energije v stavbah, ki so v lasti ali upravljanju lokalne skupnosti, kjer je poleg optimizacije rabe energije v obstoječih stavbah naloga občinskega energetskega upravljavca tudi optimalno načrtovanje na področju energije v predvidenih novih stavbah, ker lahko na tem področju dosežemo boljše rezultate z manj investicijskimi stroški ravno v stopnji načrtovanja stavbe,

- občinski energetski upravljavec je strokovnjak za energetske zadeve, ki sodeluje pri načrtovanju energetske politike lokalne skupnosti, obenem pa je odgovoren za tehnične in administrativne preglede ukrepov učinkovite rabe energije in njihovo skladnost s tehničnimi, ekonomskimi in zakonskimi omejitvami na energetskem področju.

Naloge energetskega upravljavca občine obsegajo poleg organizacije in skrbi za izvajanje ukrepov LEK in zgornjih splošnih nalog tudi naslednje aktivnosti:

- izdelava vsakoletnega načrta izvajanja Akcijskega načrta,

- letno poročanje o izvedenih ukrepih in njihovih učinkov Direktoratu za energijo, ki deluje znotraj Ministrstva za infrastrukturo in prostor,

- letno poročanje o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih občinskemu svetu,

- pregled in analiza opravljenih aktivnosti v preteklem petletnem obdobju in izdelava novelacije akcijskega načrta za prihodnje petletno obdobje v letu 2017.

Kazalnik ukrepa: Imenovan občinski energetski upravljavec do 1.1.2013.

## Ukrepi v gospodinjstvih

Ukrep G1: Povečanje ozaveščenosti vseh porabnikov v občini na področjih OVE in URE

Eden od najpomembnejših ukrepov, ki ga mora izvajati občina, je redno ozaveščanje prebivalstva o možnostih za prihranke, o koristih, ki jih lahko imajo zaradi učinkovitejše rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije. V ta namen mora občina organizirati raznovrstne dogodke na to tematiko, poskrbeti, da se bo tema pojavljala v lokalnih medijih. S primernim ozaveščanjem se velikokrat avtomatično povečajo aktivnosti prebivalcev samih na področju reševanja okoljske in energetske problematike.

Pomembno je, da so zainteresiranim investitorjem na voljo zadostne osnovne informacije, s pomočjo katerih bodo lažje načrtovali potrebne korake v zvezi z morebitno izvedbo naložb v sisteme proizvodnje energije (sončne celice) in energije za ogrevanje (lesna biomasa, toplotne črpalke,…) na OVE. Med informacijami je med drugim pomembno seznanjanje z zahtevami PURES. Občina lahko potencialnim investitorjem pomaga s pripravo osnovnih informacij v obliki informativne brošure, kjer so podane informacije o relevantni zakonodaji, kakšni so postopki, kam se obrniti, itd.

Občina naj pripravi program izvedbe izobraževanj, na primer v obliki informativnih brošur, rednih objav v občinskih medijih, organizacije seminarjev ali delavnic za občane. Pri pripravi programa naj občina sodeluje z Goleo ali z goriško svetovalno pisarno EnSvet.

Kazalnik ukrepa: objavljena vsaj 2 prispevka v lokalnih medijih in izvedena vsaj 1 delavnica oz. seminar na leto.

Ukrep G2: Seznanitev občanov o možnostih pridobivanja nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov za naložbe v ukrepe URE in OVE ter o možnostih brezplačnega svetovanja pri odločanju za investicije

Občane naj se seznani z možnostmi in pogoji za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo ukrepov URE in OVE pri Eko skladu ter o podporni shemi za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE.

Na območju celotne Slovenije deluje mreža energetskih svetovalcev za občane EnSvet, najbližja pisarna se nahaja v Novi Gorici. Splošna tematska področja energetskega svetovanja za občane so:

  - izbira ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,

  - zamenjava ogrevalnih naprav,

  - zmanjšanje porabe goriva,

  - izbira ustreznega goriva,

  - toplotna zaščita zgradb,

  - izbira ustreznih oken, zasteklitve in zagotavljanje prezračevanja,

  - sanacija zgradb z namenom zmanjšanja rabe energije,

  - uporaba varčnih gospodinjskih aparatov,

  - primernost uporabe in uvedba alternativnih oz. obnovljivih virov energije,

  - možnost pridobitve finančnih spodbud Eko sklada,

  - drugi potencialni viri sofinanciranja investicijskih ukrepov,

  - in druga vprašanja, ki se nanašajo na rabo energije.

Občina naj zato občane redno seznanja z možnostmi brezplačnega svetovanja ter pridobivanja informacij. Občina lahko izdela posebno rubriko z energetsko vsebino v okviru svoje spletne strani, preko katere občane obvešča in jim na enem mestu nudi vse povezane informacije.

Pri oblikovanju in predstavitvi predlaganih vsebin naj občina sodeluje z Goleo ali z energetskim svetovalcem, ki deluje na območju občine.

Kazalnik ukrepa: objavljena vsaj 2 prispevka v lokalnih medijih na leto.

## Ukrepi v javnem sektorju

Ukrep J1: Energetsko knjigovodstvo v občinskih javnih stavbah

Obvezno uvedbo energetskega knjigovodstva predpisuje Energetski zakon za stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m2, ki so v uporabi državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in drugih oseb javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. Občini predlagamo, da energetsko knjigovodstvo vzpostavi v vseh svojih stavbah, ne glede na površino stavbe.

Energetsko knjigovodstvo je osnovni instrument energetskega upravljanja in predstavlja zajemanje, obdelavo in arhiviranje podatkov, povezanih z nabavo in porabo energentov. Gre za ciljno spremljanje rabe energije. V praksi to pomeni, da oseba, ki je odgovorna za energetiko v stavbi, vsak mesec pregleda račune za energijo in jih primerja z računi prejšnjih mesecev. S tem dosežemo sledenje porabe energije. Na podlagi teh informacij imamo pregled nad rabo energije skozi določeno obdobje. Ko vključimo obdelovanje podatkov, pa že govorimo o energetskem upravljanju zgradb.

Za energetsko knjigovodstvo obstaja več orodij, od preprostih do kompleksnih in več funkcionalnih, od česar je odvisen tudi strošek nabave. Najenostavnejša orodja, ki praktično ne zahtevajo vlaganja dodatnih sredstev so uporaba:

- excelovih tabel,

- aplikacije, ki so brezplačno na voljo na svetovnem spletu, npr.:

  - http://www.energetsko-knjigovodstvo.si/,

  - http://www.futurepublicenergy.eu/ek_program_internet_knjigovodstva.php

Na trgu obstaja tudi več možnosti za nakup aplikacij, ki omogočajo izvajanje energetskega knjigovodstva ali pa omogočajo tudi kompleksnejše analize, ki predstavljajo že del energetskega upravljanja stavb. Energetsko upravljanje stavb zajema obdelavo podatkov, ki jih pridobimo z energetskim knjigovodstvom, odkrivanje nepravilnosti ter finančno in energetsko načrtovanje različnih organizacijskih in investicijskih projektov.

Občina naj za začetek vzpostavi energetsko knjigovodstvo v vseh občinskih stavbah s pomočjo preprostih orodij, kasneje pa se lahko za pomembnejše in večje stavbe (npr. OŠ Renče) odloči tudi za nakup in uporabo kompleksnejših orodij za energetsko knjigovodstvo in upravljanje stavb.

Kazalnik ukrepa: vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo v vseh občinskih javnih stavbah do 1.1.2013.

Ukrep J2: Izvedba podrobnih energetskih pregledov in izdelava energetskih izkaznic v občinskih javnih stavbah

Podrobni energetski pregled je zelo natančen pregled stavbe, ki vsebuje natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije.

V okviru priprave LEK so bili za vse občinske javne stavbe izvedeni preliminarni energetski pregledi. Na osnovi teh pregledov je bilo mogoče opredeliti bistvene šibke točke na področju rabe in oskrbe z energijo v teh objektih ter predlagati osnovne ukrepe za izboljšanje stanja.

Za bolj podrobno definicijo in opis potrebnih ukrepov, prioritetni vrstni red izvedbe ukrepov ter analizo možnosti znižanja rabe energije v objektih predlagamo izvedbo podrobnih energetskih pregledov prioritetno za naslednje občinske stavbe:

- OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče,

- PŠ Bukovica.

Za sofinanciranje ukrepov izvedbe energetskih pregledov so na voljo razpisi, ki so podrobneje predstavljeni pri ukrepu J6.

Energetski zakon predpisuje tudi obvezno izdelavo energetske izkaznice za stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 1.000 m2, ki so v lasti države ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma organizacije, ki zagotavljajo javne storitve večjemu številu oseb in jih zato te pogosto obiskujejo. Upravljavec teh stavb mora veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. Poleg tega so lahko na viden način prikazani tudi razponi priporočenih in dejanskih notranjih temperatur zraka ter drugi pomembni klimatski podatki, če je primerno.

Kljub zahtevam energetskega zakona, se izdelava energetskih izkaznic še ne izvaja. Prve licence za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic bodo izdane predvidoma v letu 2012. V občini Renče-Vogrsko se med stavbe, za katere je obvezna izdelava energetskih izkaznic uvrščata OŠ Renče ter kulturni dom Bukovica.

Kazalnik ukrepa: izvedeni podrobni energetski pregledi opredeljenih občinskih javnih stavb do 31.12.2013.

Ukrep J3: Zelena javna naročila

Zeleno javno naročanje je instrument, ki se ga lahko poslužuje javni sektor za doseganje večje energetske učinkovitosti in zmanjšanje svojih vplivov na okolje. Zelena javna naročila zajemajo področja, kot so nakup energetsko učinkovitih računalnikov in stavb, pisarniške opreme, narejene iz lesa, ki je okoljsko trajnosten, recikliranega papirja, električnih avtomobilov, okolju prijaznega javnega prevoza, ekološke hrane v menzah, elektrike iz obnovljivih virov energije, klimatskih sistemov, ki ustrezajo vrhunskim okoljskim rešitvam ipd.

Pri zelenih javnih naročilih gre tudi za dajanje zgleda in vplivanje na trg. Javni naročniki lahko s spodbujanjem zelenih javnih naročil industrijo dejansko spodbudijo k razvoju zelenih tehnologij.

Bistveni koraki, ki jim mora občina slediti pri izvedbi zelenih javnih naročil so naslednji:

- preučiti, kateri proizvodi, storitve ali gradnje so najprimernejši glede na energetske cilje občine,

- ugotoviti potrebe občine in jih ustrezno izraziti,

- sestaviti jasne in natančne tehnične specifikacije za izbrano blago/opremo/storitve (npr. specifična poraba energije na enoto proizvedenega blaga, specifična poraba energije pri delovanju opreme, …),

- določiti pogoje za priznanje sposobnosti ponudnikov,

- določiti jasna in natančna merila za ocenjevanje.

Občina si lahko pri izvedbi zelenih javnih naročil pomaga s Priročnikom o ekološkem – okolju prijaznem – javnem naročanju, ki ga je izdala Evropska komisija in je dostopen na spletu http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_sl.pdf, lahko pa za pomoč najame tudi specializirane pravne strokovnjake.

Pomembna novost na tem področju je Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011), ki se je začela uporabljati s 13.3.2012. Uredba zavezuje tudi lokalne skupnosti, da javna naročila izvaja po principu zelenega naročanja. Trenutno uredba predpisuje zeleno javno naročanje za 11 produktov oz. storitev, ta seznam pa se bo predvidoma še dopolnjeval. V uredbi so podrobneje določeni postopki javnega naročanja, merila in kriteriji za izbor ter druge zahteve. Predlagamo, da občina izvaja zelena javna naročila tudi za druge produkte in storitve, ki niso opredeljeni v Uredbi.

Kazalnik ukrepa: izvedena vsa javna naročila po principu zelenih javnih naročil od leta 2013 naprej.

Ukrep J4: Vlaganje proračunskih prihrankov iz naslova ukrepov URE in OVE v nove izboljšave na področju URE in OVE

Po vzpostavitvi energetskega knjigovodstva v javnih stavbah bodo jasno razvidni prihranki, ki jih bo občina dosegla z izvedbo ukrepov OVE in URE. Naloga občine je, da v obdobju oblikovanja proračunov evidentira te prihranke in rezervira sredstva v proračunu v višini teh prihrankov za namen izvedbe novih ukrepov URE in OVE v naslednjem proračunskem letu.

Kazalnik ukrepa: oblikovane proračunske postavke za namensko porabo prihranjenih sredstev za izvedbo ukrepov URE in OVE v letu 2013.

Ukrep J5: Izobraževanje zaposlenih v občinskih javnih stavbah o URE in OVE

Energetski upravljavec naj v sodelovanju z energetskimi in drugimi primernimi svetovalci organizira delavnice, seminarje ali druge primerne oblike izobraževanja za hišnike in zaposlene v javnih stavbah, kjer naj se predstavijo organizacijski ukrepi za doseganje učinkovitejše rabe energije na področju regulacije ogrevanja, prezračevanja, osvetljevanja, rabe električnih aparatov in podobno. Razmisli naj se tudi o načinih motiviranja uporabnikov javnih stavb za upoštevanje organizacijskih ukrepov URE.

Zelo učinkoviti so lahko tudi ogledi primerov dobrih praks v drugih občinah. Predlagamo, da se v dogovoru z drugimi občinami vsaj enkrat letno organizira študijski ogled relevantnih primerov uvajanja ukrepov URE in OVE, inovativnih tehničnih in izvedbenih rešitev ter možnih načinov financiranja.

Kazalnika ukrepa:

- izvedena vsaj 1 delavnica ali izobraževanje za zaposlene v javnih stavbah na leto,

- izveden vsaj 1 študijski ogled primerov dobrih praks na leto.

Ukrep J6: Prijave na razpise na področju URE in OVE v javnem sektorju

Energetski upravljavec mora spremljati razpise, ki so na voljo za pridobivanje nepovratnih sredstev za financiranje izvedbe ukrepov URE in OVE.  Razpisi, ki so na voljo v državnem in evropskem prostoru omogočajo pridobitev finančnih virov tako za mehke ukrepe (izobraževanja, ozaveščanja, promocija) kot za investicijske ukrepe v URE in OVE. V nadaljevanju podajamo seznam inštitucij, ki so ključne pri razpisovanju sredstev ter pregled aktualnih razpisov in programov, za uspešno črpanje sredstev pa je potrebno njihovo redno spremljanje.

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Sektor je odgovoren za pripravljanje javnih razpisov za sofinanciranje investicijskih projektov na področju URE in OVE, ki so sofinancirani iz državnega proračuna, evropskih in drugih skladov. Sektor pokriva aktivnosti s področja trajnostne rabe energije iz programa za črpanje kohezijskih sredstev. Kohezijski sklad (KS) je strukturni instrument, ki od leta 1994 državam članicam pomaga zmanjševati ekonomska in socialna neskladja in stabilizirati gospodarstvo. Kohezijski sklad financira do 85% upravičenih izdatkov večjih projektov s področja okoljske in prometne infrastrukture.

Odprti razpisi so:

- Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1

- Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 - DOLB3

- Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 - KNLB3

Ministrstvo v kratkem najavlja tudi objavo novega razpisa za spodbujanje investicij v energetsko prenovo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Okvirni potencial nepovratnih sredstev bo znašal 65 mio evrov za leta 2012 – 2014.

- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Ministrstvo letno objavlja javne razpise za Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2007–2013. Program razvoja podeželja je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

PRP 2007–2013 je glede na cilje in pristop po vsebini razdeljen na štiri osi, od katerih se prva in tretja os posredno navezujeta tudi na ukrepe OVE in URE in so dalje razdeljene na ukrepe:

- 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,

- 125 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in  prilagoditvijo kmetijstva,

- 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti,

- 312 Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij,

- 322 Obnova in razvoj vasi,

- 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja.

Ukrepi se praviloma objavljajo enkrat letno. Za izvedbo PRP 2007–2013 je namenjenih 1,16 milijarde evrov sredstev, delež prispevka EKSRP znaša 75 do 80 %, odvisno od posameznega ukrepa.

- Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

Slovenski regionalno razvojni sklad nastopa kot eden od nosilcev regionalne razvojne politike. Ima status javnega finančnega sklada, ki je namenjen trajnejšemu doseganju javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Sklad opravlja svoje poslanstvo preko spodbud v obliki dodeljevanja posojil z ugodno obrestno mero in dolgo dobo vračanja, ki so namenjene tudi občinam. Vsa sredstva se dodeljujejo preko javnih razpisov.

Dodeljevanje spodbud Sklada se odvija na sledečih investicijskih področjih:

- sofinanciranje začetnih naložb podjetniškega značaja;

- sofinanciranje lokalne in regionalne infrastrukture ter družbene in gospodarske infrastrukture v lasti občin;

- sofinanciranje projektov na področju razvoja podeželja oz. podpora projektom v primarno kmetijsko proizvodnjo ter projektov predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti;

- sofinanciranje investicijskih projektov za povečanje gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti;

- sofinanciranje projektov, ki imajo podlago v izvajanju nujnih ukrepov v regionalnem razvoju.

Sklad svoje spodbude prednostno usmerja projektom, ki jih investitorji izvajajo v regijah z visokim indeksom razvoje ogroženosti.

- Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Eko sklad je javna finančna ustanova, namenjena spodbujanju okoljskih naložb z ugodnim kreditiranjem okoljskih naložb ter nepovratnimi finančnimi spodbudami občanom za naložbe v sončne ogrevalne sisteme, celovite obnove eno- ali dvostanovanjskih stavb in nizkoenergijske oziroma pasivne novograjene stanovanjske objekte ter nekatere posamezne ukrepe v okviru obnove obstoječih stanovanjskih stavb.

V lanskem letu je bil s strani Eko sklada objavljen tudi razpis namenjen javnemu sektorju, in sicer so bile dodeljene nepovratne finančne spodbude za nizkoenergijsko ali pasivno gradnjo ali prenovo stavb v lasti občin, v katerih se izvajajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja (JAVNI POZIV 14SUB-VIS12, Ur. l. RS, št. 109/11). Razpis je trenutno zaprt, vendar obstaja možnost ponovne objave.

- Drugi razpisi

V letošnjem letu so bili objavljeni javni razpisi za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem ter v zasebnem sektorju, in sicer s strani Energije plus Elektra Maribor, Elektro energija Elektra Ljubljana ter družbe Petrol. Podobne razpise različnih ponudnikov se lahko pričakuje tudi v prihodnje, zato je potrebno redno spremljanje objav na vseh področjih.

Občina se lahko kot projektni partner prijavi tudi na mednarodnih razpisih, kot so na primer programi Evropskega teritorialnega sodelovanja, Intelligent Energy Europe in drugi.

Kazalnik ukrepa: prijavljen vsaj en občinski projekt na javne razpise na področju URE in OVE na leto.

Ukrep J7: Izvedba manj zahtevnih investicijskih ukrepov na področju URE v občinskih javnih stavbah

V skladu z rezultati podrobnih energetskih pregledov naj se v javnih stavbah, za katere bo to ugotovljeno kot primeren in potreben ukrep, izvedejo investicijsko manj zahtevni ukrepi na področju učinkovite rabe energije, kot so:

- Izboljšanje učinkovitosti delovanja ogrevalnega sistema z:

  - izvedbo hidravličnega uravnoteženja,

  - izboljšanjem vzdrževanja in čiščenja kurilnih naprav,

  - izolacijo cevi v neogrevanih prostorih,

  - namestitvijo termostatskih ventilov ali sobnih termostatov.

- Izboljšanje vzdrževanja stavbnega pohištva z:

  - zamenjavo tesnil,

  - redno zaščito okvirjev lesenih oken in vrat.

- Prilagoditev primernega osvetljevanja s:

  - pravilno usmeritvijo svetlobe,

  - ustrezno regulacijo jakosti svetlobe,

  - namestitvijo senzorjev gibanja v hodnike oziroma, kjer se to izkaže kot primerna rešitev.

Kazalnik ukrepa: izvedeni vsi predvideni ukrepi v skladu z izvedenimi podrobnimi energetskimi pregledi v javnih stavbah do leta 2016.

Ukrep J8: Izvedba zahtevnih investicijskih ukrepov na področju URE v občinskih javnih stavbah

V skladu z rezultati podrobnih energetskih pregledov naj se v javnih stavbah, za katere bo to ugotovljeno kot primeren in potreben ukrep, izvedejo investicijski ukrepi na področju učinkovite rabe energije. Prioritetni vrstni red izvedbe ukrepov bo razviden na podlagi rezultatov podrobnih energetskih pregledov, glede na rezultate opravljenih preliminarnih pregledov pa lahko predvidimo naslednje ukrepe:

- Zamenjava oken:

- OŠ Renče,

- PŠ Bukovica,

- KS Renče, Trg 20, 21, 25 (majhna poraba, vprašanje smiselnosti),

- Zadružni dom Vogrsko (majhna poraba, vprašanje smiselnosti).

- Izvedba ali izboljšanje toplotnega ovoja izbranih občinskih javnih stavb:

- OŠ Renče,

- PŠ Bukovica,

- PŠ Vogrsko – stari del šole.

- Zamenjava navadnih svetilk z varčnimi:

- PŠ Bukovica,

- Zadružni dom Vogrsko.

Pri investicijskih ukrepih za izboljšanje energetskega stanja objektov je smiselno in tudi ekonomsko bolj upravičeno te ukrepe izvajati ob drugih potrebnih gradbenih ukrepih. Predvsem to velja pri menjavi strešne kritine in obnovi fasade, kjer je smiselna tudi izvedba izolacije. Prav tako je pri menjavi dotrajanih oken smiselno uporabiti energetsko učinkovito zasteklitev.

Konkretno oceno predvidenih prihrankov energije ob izvedbi posameznih ukrepov bodo podali podrobnejši energetski pregledi stavb.

Kazalnik ukrepa: izvedeni vsi predvideni ukrepi v skladu z izvedenimi podrobnimi energetskimi pregledi v javnih stavbah do leta 2020.

Ukrep J9: Izvedba demonstracijskega / študijskega primera energetske sanacije v eni od javnih občinskih stavb z informativnimi tablami in objavo v občinskih medijih

Javni sektor mora predstavljati vzor prebivalcem in eden izmed načinov je tudi izvedba demonstracijskega projekta energetske sanacije javne stavbe, po možnosti pomembnejše in pogosto obiskane stavbe. Občina naj se na podlagi izvedenih podrobnejših energetskih pregledov odloči za primerno stavbo, ki bo ob izvedbi predvidenih ukrepov izkazala jasne in nedvoumne rezultate izboljšanje stanja. Poleg izvedbe ukrepov URE se v okviru projekta priporoča tudi uvedba sistemov OVE za ogrevanje in pripravo tople vode.

Na podlagi preliminarnih pregledov za predmetni ukrep predlagamo stavbo OŠ Renče, kjer je poraba največja, objekt pa je energetsko zelo potraten. Pri sanaciji stavbe je prioritetna predvsem menjava oken ter izolacija ovoja stavbe in izolacija strehe. Po izvedeni sanaciji stavbe sledi menjava ogrevalnega sistema, pri čemer je potrebna ustrezna dimenzioniranost glede na dejansko stanje objekta. Priporočamo izvedbo ogrevalnega sistema na lesno biomaso z možnostjo kogeneracije, seveda pa je pri tem potrebno izvesti študijo izvedljivosti v smislu prostorskih možnosti ter potreb po toploti in energiji.

Pomembna je transparentnost izvedbe celotnega projekta – od analize stanja, načrtovanja ukrepov, izbire načina in vrste izvedbe ter ugotavljanje prihrankov in učinkov. Smiselna je tudi prijava projekta na razpis za sofinanciranje (Eko sklad ali drug ustrezen razpis). Kratek in pregleden postopek izvedbe projekta mora biti na voljo javnosti, prav tako pa tudi vse podrobnejše informacije za zainteresirane osebe. Predstavitev projekta, potek in vmesna poročila o izvajanju naj se objavi v občinskih medijih.

Zelo učinkovito sredstvo obveščanja so tudi informativne table na obravnavanem objektu, ki podajajo jasne in pregledne informacije o projektu in njegovih učinkih. Zato je tudi smiselno, da se za projekt izbere stavba z veliko uporabniki oz. obiskovalci. Zelo primerne so tudi stavbe osnovnih šol in vrtcev, saj se pomen in učinki projekta lahko uporabijo v učnem procesu, s čimer se vzbudi zavedanje o problematiki že pri najmlajših in seveda njihovih starših.

Kazalnik ukrepa: izveden demonstracijski projekt energetske sanacije izbrane občinske stavbe do leta 2018.

Ukrep J10: Postavitev sončne elektrarne na strehi OŠ Renče

Dobra osončenost območja omogoča ugodne možnosti za postavitev fotovoltaičnih celic, predvsem so za ta namen primerne strehe z zadostno površino in orientacijo proti jugu. Kot najbolj primerna se kaže stavba OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, pogojno tudi Kulturni dom Bukovica ter PŠ Bukovica. Ostale občinske stavbe imajo manj ugodne orientacije in tudi manjše površine.

Za postavitev sončne elektrarne na strehi OŠ Renče predlagamo izdelavo študije izvedljivosti, kjer bo podrobneje opredeljen potencial in možnosti izvedbe. V študiji se opredeli tudi vire in način financiranja investicije (javno-zasebno partnerstvo, pogodbeno financiranje) oz. pogoje za oddajo strehe v najem. Ukrep naj se izvaja v povezavi z ukrepom J9.

Kazalnik ukrepa: postavitev sončne elektrarne na strehi OŠ Renče do leta 2015.

Ukrep J11: Zamenjava svetilk občinske javne razsvetljave

Ukrep naj se izvede v skladu z Energetskim pregledom in načrtom javne razsvetljave Občine Renče-Vogrsko (Golea, 2009). Predvidena je postopna zamenjava neustreznih svetilk do 31.12.2016, kot je zahtevano v Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Predviden strošek investicije znaša približno 87.000€, letni prihranek po izvedbi celotne investicije pa je ocenjen na približno 16.000€.

Poleg same zamenjave svetilk predlagamo tudi uvedbo redukcije svetlobnega toka ter preučitev možnosti uvedbe sistema senzorjev za zmanjšanje porabe električne energije.

Kazalnik ukrepa: zamenjava vseh svetilk javne razsvetljave v skladu z Uredbo do 31.12.2016.

## Ukrepi v poslovnem sektorju

Ukrep P1: Informiranje  podjetij v občini o URE in OVE ter o možnostih za pridobivanje nepovratnih sredstev

Občina nima neposrednega vpliva na poslovne odločitve podjetij, lahko pa vodstva podjetij obvešča in ozavešča o pomenu učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. V podjetju Goriške opekarne d.d. imajo opravljen energetski pregled in zaposlenega energetskega menedžerja, v podjetju TT Okroglica d.d. pa načrtujejo energetski pregled v letošnjem letu, energetskega menedžerja pa imajo zaposlenega kot zunanjega sodelavca. To pomeni, da se nekatera podjetja že zavedajo pomena upravljanja z energijo.

Kljub temu predlagamo, da občina vzpostavi sistem obveščanja in komuniciranja med podjetji. Občinski energetski upravljavec naj spremlja tudi možnosti financiranja ter pridobivanja nepovratnih sredstev za naložbe v URE in OVE. Kreditiranje okoljskih naložb za podjetja je omogočeno s strani Eko sklada, ter Slovenskega regionalno razvojnega sklada, medtem ko so nepovratna sredstva prav tako namenjena s strani Eko sklada (baterijska električna vozila) ter nekaterih  družb, na primer Petrol (http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije/objavljeni-razpisi) in Energija plus Elektra Maribor (http://www.energijaplus.si/projekti-iz-prispevka-pure/javni-razpis-za-pravne-osebe-in-podjetnike.html). Smiselno bi bilo tudi vzpostaviti redne komunikacijske poti, preko katerih bi podjetja izražala svoje potrebe in predloge.

Kazalnik ukrepa: izvedba rednih letnih sestankov s predstavniki podjetij v občini (1x na leto).

## Ukrepi na področju prometa

Ukrep PR1: Spodbujanje alternativnih načinov prevoza v občini

Prevladujoč delež osebnih vozil povzroča hrup in emisije škodljivih snovi v ozračje. Polnilnica za električne avtomobile se nahaja v centru Nove Gorice, polnilnica za avtoplin pa na bencinskem servisu na Ajševici, zato je smiselno, da tudi Občina Renče-Vogrsko obvešča in spodbuja občane k uporabi vozil na avtoplin oz. električnih vozil. Prav tako lahko občina izobražuje občane (npr. z brošurami, članki) o varčni vožnji in pomenu uporabe javnega prevoza.

Zaradi bližine Nove Gorice kot pomembnega zaposlitvenega središča, ravninskega terena in ugodnega podnebja, se ponujajo dobre možnosti za razvoj kolesarstva tudi pri vožnji na delo. Seveda pa je za to potrebna predvsem infrastruktura, torej kolesarske poti. Prav tako bi se kolesarske poti uporabljale v rekreativne namene z navezavo na obstoječo mrežo poti v Novi Gorici in naprej ob reki Soči. Izgradnja kolesarskih poti bi bila najlažje izvedljiva v povezavi s sosednjimi občinami, v okviru skupnih projektov. Poleg samih poti pa je zelo pomembno tudi nudenje informacij o poteh, možnih izletih, prenočiščih, znamenitostih itd.

Kazalnika ukrepa:

- izgradnja oz. ureditev novih kolesarskih poti,

- izdaja brošur in kolesarskih vodnikov.

# AKCIJSKI NAČRT

Akcijski načrt podaja predvidene aktivnosti za izvajanje opredeljenih ukrepov za doseganje zastavljenih ciljev. Za vsako predvideno aktivnost je določen nosilec in odgovorna oseba, rok izvedbe, pričakovani učinki ter kazalnik za merjenje uspešnosti. Kjer je možno, je podana tudi okvirna ocena stroškov izvedbe ukrepa, možni viri financiranja in ocena prihrankov.

Ena najpomembnejših nalog občinskega energetskega upravljavca je skrb za izvajanje akcijskega načrta. Potrebna je priprava letnega načrta izvajanja, ki mora biti oblikovan glede na trenutno stanje in možnosti. Akcijski načrt torej predstavlja splošen okvir delovanja v prihodnjem 10-letnem obdobju. Veliko aktivnosti je med seboj povezanih in prepletenih, tako se bodo nekateri ukrepi začeli izvajati šele po zaključenih predhodnih aktivnosti – npr. energetska sanacija javnih stavb bo časovno in finančno opredeljena šele po izvedbi podrobnih energetskih pregledov.

Prav tako se mora akcijski načrt prilagajati finančnim zmožnostim občine. Nujno je redno spremljanje razpisov za sofinanciranje in kreditiranje investicij, saj se lahko pojavi možnost izvedbe investicije tudi prej kot načrtovano. Zato je pomembna tudi prilagodljivost akcijskega načrta ter aktivno delovanje energetskega upravljavca na vseh področjih.

## Splošne aktivnosti

| Oznaka in naziv ukrepa: | S1: Imenovanje občinskega energetskega upravljavca |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Župan, občinski svet |
| Rok izvedbe: | 1.1.2013 (imenovanje), delovanje kontinuirano |
| Pričakovani rezultati: | Nemoteno izvajanje akcijskega načrta in opravljanje vseh drugih nalog in pristojnosti energetskega upravljavca, splošen prispevek k izboljšanju učinkovitosti rabe energije in povečanja deleža OVE v občini |
| Celotna vrednost projekta: | Odvisno od odločitve o načinu izvajanja te aktivnosti: plača zaposlenega v občinski upravi; dogovorjena višina članarine za sodelovanje z Goleo; vrednost pogodbe z zunanjim izvajalcem (cca 8.000 EUR letno) |
| Pričakovani prihranki: | Posredni vpliv na doseganje ciljev, ocena prihrankov ni mogoča |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | 100% |
| Ostali viri financiranja: | / |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Imenovan občinski energetski upravljavec do 1.1.2013 |

## Aktivnosti v gospodinjstvih

| Oznaka in naziv ukrepa: | G1: Povečanje ozaveščenosti vseh porabnikov v občini na področjih OVE in URE |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | Kontinuirana aktivnost |
| Pričakovani rezultati: | Spremenjen odnos do rabe energije pri občanih in s tem vpliv na povečanje URE in deleža OVE |
| Celotna vrednost projekta: | Stroški sodelovanja zunanjih energetskih strokovnjakov, stroški objave člankov in prispevkov; stroški organiziranja seminarjev in izobraževanj so vključeni v program dela energetskega upravljavca |
| Pričakovani prihranki: | Posredni |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | 50-100% |
| Ostali viri financiranja: | Razpisi za promocijo in izobraževanje o URE in OVE |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Objavljena vsaj 2 prispevka v lokalnih medijih in izvedena vsaj 1 delavnica oz. seminar na leto. |
| Oznaka in naziv ukrepa: | G2: Seznanitev občanov o možnostih pridobivanja nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov za naložbe v ukrepe URE in OVE pri Eko skladu ter o možnostih brezplačnega svetovanja pri odločanju za investicije |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | Kontinuirana aktivnost |
| Pričakovani rezultati: | Javnost bo obveščena o razpisih, možnostih pridobivanja informacij in svetovanja, posledično se pričakuje povečanje števila investicij na področju URE in OVE |
| Celotna vrednost projekta: | Stroški sodelovanja zunanjih energetskih strokovnjakov, stroški objave člankov in prispevkov; stroški organiziranja seminarjev in izobraževanj so vključeni v program dela energetskega upravljavca |
| Pričakovani prihranki: | Posredni |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | 100% |
| Ostali viri financiranja: | / |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Objavljena vsaj 2 prispevka v lokalnih medijih na leto. |

## Aktivnosti v javnem sektorju

| Oznaka in naziv ukrepa: | J1: Energetsko knjigovodstvo v občinskih javnih stavbah |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | 1.1.2013 |
| Pričakovani rezultati: | Vzpostavljen kontinuiran pregled nad porabo energije, hitro ugotavljanje ekstremov in napak v sistemu ter pregled nad doseženimi prihranki |
| Celotna vrednost projekta: | Odvisna od izbire aplikacije; enostavne aplikacije so brezplačne, zahtevajo samo nekoliko večji obseg dela; cena licenčnine programske opreme se oblikuje na podlagi velikosti zgradbe, funkcionalnosti, ki so na voljo uporabniku, ter morebitnih dodatnih storitev. |
| Pričakovani prihranki: | Posredni vpliv na doseganje ciljev, ocena prihrankov ni mogoča |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | 100% |
| Ostali viri financiranja: | / |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo v vseh občinskih javnih stavbah do 1.1.2013 |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J2: Izvedba podrobnih energetskih pregledov in izdelava energetskih izkaznic v občinskih javnih stavbah |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | 31.12.2013 |
| Pričakovani rezultati: | Natančen vpogled v strukturo in stroške porabe energije v stavbah; ugotovitve natančnih razlogov za rabo energije po vrsti uporabe; identifikacija vseh primernih ukrepov in finančna analiza, ki obsega stroške investicije, vzdrževanja, obratovanja in prihranke |
| Celotna vrednost projekta: | Od 2.500 - 5.000 EUR na objekt (odvisno od velikosti in zahtevnosti) – OŠ Renče (4.500 EUR), PŠ Bukovica (3.000 EUR) – skupaj 7.500 EUR v letu 2013 |
| Pričakovani prihranki: | Posredni |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | 50-100% |
| Ostali viri financiranja: | Razpisi za sofinanciranje energetskih pregledov |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Izvedeni podrobni energetski pregledi opredeljenih občinskih javnih stavb do 31.12.2013 |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J3: Zelena javna naročila |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec, občinska uprava |
| Rok izvedbe: | Od leta 2013 naprej – kontinuirana aktivnost |
| Pričakovani rezultati: | Uporaba energetsko varčnejše opreme, izdelkov in storitev; uporaba opreme izdelkov in storitev, proizvedenih na energetsko varčnejši način in z uporabo OVE; dosežen prispevek k povečanju URE in k uporabi večjega deleža OVE; gospodarna poraba proračunskih sredstev; izbor okolju najbolj prijaznih in kljub temu ekonomsko ugodnih ponudb s primerno dolgo življenjsko dobo; povečanje konkurence med različnimi dobavitelji brez prednostne obravnave ali diskriminacije; motivacija ponudnikov storitev in izdelkov za razvoj ponudb, ki bodo okolju prijaznejše ter energijsko in stroškovno učinkovitejše; izboljšanje okoljske slike občine. |
| Celotna vrednost projekta: | Ne predstavlja nujno dodatnih stroškov; dodatno delo zaradi zahtevnosti priprave javnih naročil lahko prevzame energetski upravljavec; dodatni stroški nastanejo v primeru najema svetovalca ali pripravljavca dokumentacije zelenega javnega naročila (priporočljivo pri zelo velikih naročilih); |
| Pričakovani prihranki: | Posredni |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | 100% |
| Ostali viri financiranja: | / |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Izvedena vsa javna naročila po principu zelenih javnih naročil od leta 2013 naprej |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J4: Vlaganje proračunskih prihrankov iz naslova ukrepov URE in OVE v nove izboljšave na področju URE in OVE |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec, občinska uprava, občinski svet |
| Rok izvedbe: | Od leta 2013 naprej – kontinuirana aktivnost |
| Pričakovani rezultati: | Zagotovitev sredstev za izvajanje ukrepov URE in OVE predvidenih z LEK in podrobnimi energetskimi pregledi javnih stavb |
| Celotna vrednost projekta: | Dodatna sredstva niso potrebna |
| Pričakovani prihranki: | Posredni |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | / |
| Ostali viri financiranja: | / |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Oblikovane proračunske postavke za namensko porabo prihranjenih sredstev za izvedbo ukrepov URE in OVE v letu 2013. |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J5: Izobraževanje zaposlenih v občinskih javnih stavbah o URE in OVE |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | Od leta 2013 naprej – kontinuirana aktivnost |
| Pričakovani rezultati: | Povečanje energetske učinkovitosti v javnih občinskih stavbah zaradi spremenjenega odnosa do energije in izvajanja organizacijskih varčevalnih ukrepov |
| Celotna vrednost projekta: | Stroški sodelovanja zunanjih strokovnjakov in svetovalcev, stroški prevoza za ogled primerov dobrih praks; stroški organiziranja seminarjev in izobraževanj so vključeni v program dela energetskega upravljavca |
| Pričakovani prihranki: | Posredni |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | 100% |
| Ostali viri financiranja: | / |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Izvedena vsaj 1 delavnica ali izobraževanje za zaposlene v javnih stavbah na leto; izveden vsaj 1 študijski ogled primerov dobrih praks na leto. |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J6: Prijave na razpise na področju URE in OVE v javnem sektorju |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec, občinska uprava |
| Rok izvedbe: | Kontinuirana aktivnost |
| Pričakovani rezultati: | Pridobitev zunanjih virov financiranja za investicijske in neinvesticijske ukrepe za povečanje URE in deleža OVE |
| Celotna vrednost projekta: | Ni potrebnih dodatnih sredstev – plača v okviru rednega dela energetskega upravljavca |
| Pričakovani prihranki: | Posredni |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | 100% |
| Ostali viri financiranja: | / |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Prijavljen vsaj en občinski projekt na javne razpise na področju URE in OVE na leto |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J7: Izvedba manj zahtevnih investicijskih ukrepov na področju URE v javnih stavbah |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | 31.12.2016 |
| Pričakovani rezultati: | Doseženi prihranki v porabi toplotne in električne energije v občinskih javnih stavbah |
| Celotna vrednost projekta: | Bo določena po izvedbi podrobnih energetskih pregledov |
| Pričakovani prihranki: | Bodo določeni po izvedbi podrobnih energetskih pregledov |
| Pričakovana doba vračanja: | Bo določena po izvedbi podrobnih energetskih pregledov |
| Delež financiranja s strani občine: | 0-100% |
| Ostali viri financiranja: | Razpisi Eko sklada, pogodbeno sofinanciranje na podlagi prihrankov pri rabi energije; |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Izvedeni vsi predvideni ukrepi v skladu z izvedenimi podrobnimi energetskimi pregledi v javnih stavbah do leta 2016 |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J8: Izvedba zahtevnih investicijskih ukrepov na področju URE v javnih stavbah |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | 31.12.2020 |
| Pričakovani rezultati: | Doseženi prihranki v porabi toplotne in električne energije v občinskih javnih stavbah |
| Celotna vrednost projekta: | Bo določena po izvedbi podrobnih energetskih pregledov |
| Pričakovani prihranki: | Bodo določeni po izvedbi podrobnih energetskih pregledov |
| Pričakovana doba vračanja: | Bo določena po izvedbi podrobnih energetskih pregledov |
| Delež financiranja s strani občine: | 0-100% |
| Ostali viri financiranja: | Razpisi Eko sklada, pogodbeno sofinanciranje na podlagi prihrankov pri rabi energije; |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Izvedeni vsi predvideni ukrepi v skladu z izvedenimi podrobnimi energetskimi pregledi v javnih stavbah do leta 2020 |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J9: Izvedba demonstracijskega / študijskega primera energetske sanacije v eni od javnih občinskih stavb z informativnimi tablami in objavo v občinskih medijih |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | 31.12.2018 |
| Pričakovani rezultati: | Doseženi prihranki v porabi toplotne in električne energije v izbrani občinski javni stavbi – predvidoma OŠ Renče; izveden vzorčni primer energetske sanacije stavbe; izveden vzorčni primer uvedbe ogrevalnega sistema na lesno biomaso z možnostjo kogeneracije; izveden vzorčni primer prijave projekta na razpis za sofinanciranje; obveščenost in informiranost občanov o učinkih energetske sanacije |
| Celotna vrednost projekta: | Bo določena po izvedbi podrobnih energetskih pregledov |
| Pričakovani prihranki: | Bodo določeni po izvedbi podrobnih energetskih pregledov |
| Pričakovana doba vračanja: | Bo določena po izvedbi podrobnih energetskih pregledov |
| Delež financiranja s strani občine: | 0-100% |
| Ostali viri financiranja: | Razpisi Eko sklada, pogodbeno sofinanciranje na podlagi prihrankov pri rabi energije; |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Izveden demonstracijski projekt energetske sanacije izbrane občinske stavbe do leta 2018 |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J10: Postavitev sončne elektrarne na strehi OŠ Renče |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | 31.12.2015 |
| Pričakovani rezultati: | Izkoriščanje potenciala OVE v občini; vzorčni primer postavitve sončne elektrarne |
| Celotna vrednost projekta: | Bo določena v študiji izvedljivosti oz. DIIP |
| Pričakovani prihranki: | Bodo določeni v študiji izvedljivosti oz. DIIP |
| Pričakovana doba vračanja: | Bo določena v študiji izvedljivosti oz. DIIP |
| Delež financiranja s strani občine: | 0-100% |
| Ostali viri financiranja: | Oddaja strehe v najem, javno-zasebno partnerstvo, pogodbeno sofinanciranje, razpisi |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Postavitev sončne elektrarne na strehi OŠ Renče do leta 2015 |

| Oznaka in naziv ukrepa: | J11: Zamenjava svetilk občinske javne razsvetljave |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | 31.12.2016 |
| Pričakovani rezultati: | Zmanjšanje porabe električne energije v občini; izpolnitev zahtev iz Uredbe. |
| Celotna vrednost projekta: | Cca 87.000€ z DDV za celotno investicijo (od tega 9.100€ do 31.12.2012, 23.250€ do 31.12.2013 in 54.700€ do 31.12.2016) |
| Pričakovani prihranki: | Cca 16.000€ na leto po izvedbi celotne investicije |
| Pričakovana doba vračanja: | 4,5 let za celotno investicijo |
| Delež financiranja s strani občine: | 100% |
| Ostali viri financiranja: | / |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Zamenjava vseh svetilk javne razsvetljave v skladu z Uredbo do 31.12.2016 |

## Aktivnosti v poslovnem sektorju

| Oznaka in naziv ukrepa: | P1: Informiranje podjetij v občini o URE in OVE ter o možnostih za pridobivanje nepovratnih sredstev |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | Kontinuirana aktivnost |
| Pričakovani rezultati: | Povečanje ozaveščenosti vodstev in zaposlenih v podjetjih; izkoriščanje možnosti URE, uvajanje OVE in sistemov SPTE |
| Celotna vrednost projekta: | Plača v okviru delovanja energetskega upravljavca |
| Pričakovani prihranki: | Posredni |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | / |
| Ostali viri financiranja: | / |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Izvedba rednih letnih sestankov s predstavniki podjetij v občini (1x na leto) |

## Aktivnosti na področju prometa

| Oznaka in naziv ukrepa: | PR1: Spodbujanje alternativnih načinov prevoza v občini |
| --- | --- |
| Nosilec: | Občina Renče-Vogrsko |
| Odgovorni: | Energetski upravljavec |
| Rok izvedbe: | Kontinuirana aktivnost |
| Pričakovani rezultati: | Izgradnja kolesarske infrastrukture; povečanje uporabe javnega prevoza in kolesarjenja v občini; zmanjšanje emisij iz prometa |
| Celotna vrednost projekta: | Plača v okviru rednega dela energetskega upravljavca; stroški izdelave brošur, vodnikov; stroški izgradnje kolesarskih stez bodo določeni na podlagi projektov |
| Pričakovani prihranki: | Posredni |
| Pričakovana doba vračanja: | / |
| Delež financiranja s strani občine: | 15-100% |
| Ostali viri financiranja: | Razpisi za sofinanciranje izgradnje kolesarskih poti |
| Kazalnik za merjenje uspešnosti izvedbe ukrepa: | Izgradnja oz. ureditev novih kolesarskih poti, izdaja brošur in kolesarskih vodnikov |

## Terminski načrt

V nadaljevanju je prikazan predviden terminski načrt izvajanja aktivnosti v 10-letnem obdobju, ki izhajajo iz akcijskega načrta. Terminski načrt predstavlja dolgoročni okvir predvidenega izvajanja aktivnosti. Naloga občinskega energetskega upravljavca je, da redno posodablja terminski načrt, predvsem za obdobje prihodnjega leta, za katerega pripravi tudi podrobnejši načrt izvajanja. Letni načrt izvajanja se izdela glede na trenutno stanje in možnosti. Seveda se tudi vse aktivnosti ne izvajajo ločeno in neodvisno, temveč se pogosto prekrivajo, izvajajo sočasno oz. je izvedba določenih projektov tudi odvisna od uspešne izvedbe predhodnih aktivnosti.

Veliko predvidenih aktivnosti se izvaja kontinuirano, torej vsako leto. Večina teh aktivnosti dejansko spada v področje delovanja energetskega upravljavca, vendar so kljub temu prikazane ločeno zaradi boljše preglednosti.

Tabela 15: Terminski načrt aktivnosti LEK za obdobje 2013-2022

| Aktivnost/leto | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1: občinski energetski upravljavec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1: ozaveščanje občanov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2: seznanjanje z možnostmi financiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J1: energetsko knjigovodstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J2: energetski pregledi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J3: zelena javna naročila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4: uvedba postavke v proračunu za prihranke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J5: izobraževanje zaposlenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J6: prijava na razpise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J7: manj zahtevni investicijski ukrepi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J8: zahtevni investicijski ukrepi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J9: demonstracijski primer sanacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J10: fotovoltaika OŠ Renče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J11: posodobitev javne razsvetljave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1: informiranje podjetij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PR1: spodbujanje alternativnih oblik prevoza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Kontinuirane aktivnosti |
| --- | --- |
|  | Časovno opredeljene aktivnosti |

## Finančne obveznosti občine

Na podlagi akcijskega načrta je potrebno oblikovati tudi finančni načrt, ki predstavlja podlago pri oblikovanju občinskega proračuna. V tej fazi so prikazane okvirne finančne obveznosti občine v naslednjem 10-letnem obdobju, ki pa v večini primerov še niso znane oz. določene, saj so potrebne predhodne aktivnosti (študije, podrobni energetski pregledi stavb).

Ena od bistvenih nalog energetskega upravljavca je zato tudi vsakoletno oblikovanje finančnega načrta za izvedbo predvidenih aktivnosti. Finančni načrt mora biti pripravljen glede na trenutno stanje in možnosti izvedbe projektov, finančnih zmožnosti občine ter možnosti drugih virov financiranja (razpisi, ugodni krediti). Akcijski načrt s prikazom finančnih obveznosti občine za vsako leto potrdi občinski svet.

Kontinuirane aktivnosti obveščanja, organizacije izobraževanj, priprave načrtov izvajanja, itd., so zajete v redni plači občinskega energetskega upravljavca (predvidoma 8.000€).

Tabela 16: Finančne obveznosti občine v obdobju 2013-2022

| Leto | Stroški občine (€) |
| --- | --- |
| 2013 | 38.750 |
| 2014 | 26.000 |
| 2015 | 26.000 |
| 2016 | 26.000 |
| 2017 | 8.000 |
| 2018 | 8.000 |
| 2019 | 8.000 |
| 2020 | 8.000 |
| 2021 | 8.000 |
| 2022 | 8.000 |

*op: stroški za investicijske projekte (energetska sanacija javnih stavb, postavitev fotovoltaike, kolesarska infrastruktura) bodo opredeljeni naknadno in vključeni v načrt finančnih obveznosti

# NAPOTKI ZA IZVAJANJE

Začetek izvajanja LEK se začne z njegovim sprejemom. Usmerjevalna skupina, ki je spremljala izdelavo Lokalnega energetskega koncepta, skupaj z izdelovalci predstavi izsledke na občinski seji in predlaga cilje, nabor ukrepov, ter terminski načrt. Občinski svet s potrditvijo na seji sprejme LEK, o čemer mora občina obvestiti tudi pristojnega ministra. Občina posreduje na ministrstvo predlog lokalnega energetskega koncepta z obrazloženim mnenjem. Minister, pristojen za energijo, izda soglasje k lokalnemu energetskemu konceptu. S pridobitvijo soglasja ministrstva je lokalni energetski koncept pravno formalno polno veljaven. Občina mora veljavni lokalni energetski koncept in vse njegove spremembe objaviti na svoji spletni strani.

Za uspešno izvajanje energetskega koncepta v občini je potrebno določiti odgovorne osebe, ki bodo zadolžene za izvedbo projektov iz akcijskega načrta. V ta namen občina imenuje energetskega upravljavca, ki je hkrati tudi oseba odgovorna za izvajanje LEK. Možnosti za imenovanje, postopek imenovanja in zadolžitve energetskega upravljavca so podrobneje predstavljeni v poglavju 11 Analiza možnih ukrepov, ukrep S1.

Pomembno je, da energetski upravljavec o vsebini in konkretnih ukrepih, ki izhajajo iz LEK seznani člane občinske uprave ter jih po potrebi vključuje v izvajanje aktivnosti LEK.

Naloga energetskega upravljavca je priprava letnega načrta izvajanja LEK, ki je osnova za oblikovanje proračuna. Letni načrt mora potrditi občinski svet. LEK mora biti ves čas aktualen, kar pomeni, da mora energetski upravljavec kontinuirano spreminjati in dopolnjevati akcijski načrt v skladu z novimi informacijami in razpoložljivimi viri financiranja. Nekateri ukrepi predvideni v LEK so že v osnovi takšni, da je naloga energetskega upravljavca, da jih razvija naprej oziroma do konca (določitev in izvedba manj zahtevnih investicijskih ukrepov v javnih občinskih stavbah, zamenjave ogrevalnih sistemov v občinskih javnih s prehodom na lesno biomaso in SPTE, postavitev fotovoltaike), ostale je potrebno prilagajati v skladu z novimi informacijami, dognanji in možnostmi financiranja. Generalna prenova LEK je nujna vsaj čez pet let, če je potrebno tudi prej.

Pri izvajanju LEK je potrebno v osnovi upoštevati prioritete, ki izhajajo iz analize ukrepov, a je razumljivo in potrebno, da energetski upravljavec načrte prilagodi tudi trenutnim finančnim razmeram in možnostim virov financiranja, ki se ponujajo. Spremljanje razpisov in iskanje nepovratnih sredstev in ugodnih posojil je tako ena ključnih nalog energetskega upravljavca. Namigi in možnosti pridobitve virov financiranja so predstavljeni v poglavju 11 Analiza možnih ukrepov, ukrep J6.

Energetski upravljavec mora enkrat letno poročati ministrstvu, pristojnem za energijo o izvajanju LEK na obrazcu, ki je priloga Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št. 74/2009, 3/2011). Vsaj enkrat letno mora poročati občinskemu svetu, kjer poleg ukrepov izvedenih v preteklem letu, predstavi tudi dosežene rezultate. Energetski upravljavec naj izvedene ukrepe in dosežene rezultate stalno predstavlja in promovira tudi širši javnosti na občinski spletni strani, v lokalnih časopisih in TV postajah.

# POVZETEK

Lokalni energetski koncept občine Renče-Vogrsko (LEK) je strateško-izvedbeni dokument, ki ga sprejme občina za obdobje 10 let. Vsebuje analizo stanja porabe energentov in rabe energije po vseh skupinah porabnikov, analizo povzročenih emisij onesnaževal zaradi izrabe energentov ter analizo potencialov izrabe lokalnih obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE).

Na podlagi analize stanja so opredeljeni strateški cilji občine do leta 2020, ki so usklajeni z nacionalnimi cilji na energetskem področju. Za dosego zastavljenih ciljev so opredeljeni izvedbeni ukrepi ter njim pripadajoči kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja. Ukrepi so oblikovani v akcijski načrt, kjer so za vse aktivnosti določene odgovorne osebe, nosilci izvajanja, rok izvedbe ter možni viri financiranja.

## Namen in cilji LEK

Namen lokalnega energetskega koncepta je oblikovanje temeljnega dokumenta za energetsko strategijo občine, povezano z njeno okoljsko politiko. LEK je še posebej pomemben za pripravo izvajanja konkretnih ukrepov tako na področju učinkovite rabe energije, uvajanja oziroma večje izrabe lokalnih obnovljivih virov energije ter predvsem na področju obveščanja in ozaveščanja občanov ter drugih uporabnikov energije.

Cilji izdelave in izvedbe lokalnega energetskega koncepta so:

- učinkovita raba energije pri vseh skupinah odjemalcev,

- uvajanje obnovljivih virov energije v lokalno energetsko bilanco,

- zmanjševanje emisij toplogrednih plinov,

- trajnostna energetska oskrba,

- uvajanje načrtovanja rabe energije,

- uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije,

- uvajanje kontinuiranega ozaveščanja vseh skupin odjemalcev energije na lokalni ravni.

## Povzetek analize stanja

V občini je največja poraba energentov za ogrevanje v gospodinjstvih ter za potrebe v poslovnem sektorju. Največ, 59% stanovanj se ogreva na ELKO, sledi les z 46%. Povprečna poraba energije za ogrevanje v stanovanjih znaša 157 kWh/m2/leto, ali 6.230 MWh/prebivalca (30% več kot v Sloveniji). To je predvsem posledica starih in energetsko neučinkovitih stavb. Gospodinjstva skupno porabijo okoli 6.581 MWh električne energije na leto, kar znaša 4.003 kWh/ gospodinjstvo ali 1,2% več kot v Sloveniji.

V občini se nahaja 8 javnih stavb v občinski lasti. Tri stavbe osnovnih šol in stavba KS Renče se ogrevajo z ELKO, ostale 4 stavbe pa z elektriko. Povprečno energijsko število za ogrevanje v OŠ in VVZ v občini znaša 140 kWh/m2/leto, kar je manj od povprečne vrednosti v Sloveniji, kljub temu pa več od ciljne vrednosti, ki je določena pri 80 kWh/m2/leto. Javne stavbe skupno porabijo približno 312 MWh električne energije na leto, od tega samo OŠ Renče približno skoraj 160 MWh/leto.

Večja podjetja v občini so Goriške opekarne d.d. in Tekstilna tovarna Okroglica d.d.. V obeh podjetjih imajo izveden priključek na zemeljski plin. V Goriških opekarnah porabijo več kot 7,4 mio m3 zemeljskega plina na leto, v TT Okroglica pa okoli 150.000 m3 na leto. V omenjenih podjetjih porabijo približno 9.480 MWh električne energije na leto.

Na območju občine je 420 svetilk javne razsvetljave. Občina za javno razsvetljavo porabi približno 234 MWh električne energije na leto, kar znaša 56,5 kWh/leto/prebivalca in presega ciljno vrednost 44,5 kWh/leto/prebivalca, ki je določena z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Občina ima izdelan načrta javne razsvetljave, v katerem je opredeljen načrt zamenjave neustreznih svetilk, ki mora biti po Uredbi izveden do 31.12.2016.

V občini ni sistema daljinskega ogrevanja, prav tako ni distribucijskega plinovodnega omrežja, kljub temu, da čez ozemlje občine poteka prenosni plinovod.

Poraba energentov povzroča emisije različnih plinov. Velik delež emisij prispevajo Goriške opekarne kot največji porabnik v občini. Zato pri povzročiteljih emisij CO2 prevladuje zemeljski plin. Velik delež emisij CO nastaja pri ogrevanju stanovanj z lesom, predvsem zaradi zastarelih ogrevalnih sistemov. Visoka poraba električne energije prav tako povzroča emisije več vrst onesnaževal, ki pa ne nastajajo na območju občine, temveč na izvoru proizvodnje električne energije.

Slika 20: Primerjava letne količine emisij posameznih onesnaževal v občini Renče-Vogrsko

## Potencial obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije

V občini je največji potencial za izkoriščanje sončne energije, vendar predvsem kot dopolnilo drugim virov. Primerna je postavitev sončnih kolektorjev za pripravo tople vode ter tudi fotovoltaičnih celic na strehe objektov.

Smiselno je tudi spodbujanje uporabe toplotnih črpalk, medtem ko izkoriščanje vetrne in vodne energije zaradi majhnega potenciala ni najbolj perspektivno.

Tudi potencial lesne biomase je majhen, saj je gozd že razmeroma dobro izkoriščen.

Največji potencial za zmanjšanje rabe energije v stanovanjih je na področju ogrevanja. Prihranki so možni predvsem z energetsko sanacijo stavb ter menjave ogrevalnih sistemov. Ocenjen je možen prihranek približno 7.600 MWh energije letno, kar bi pomenilo zmanjšanje emisij za okoli 1.100 t CO2.

V javnih stavbah je prioritetna predvsem energetska sanacija in menjava ogrevalnega sistema v OŠ Renče ter tudi PŠ Bukovica. Pomembno je tudi zmanjšanje porabe električne energije v javnih stavbah.

## Cilji in ukrepi LEK

Cilji LEK občine Renče-Vogrsko so bili določeni upoštevajoč nacionalne cilje ter dejansko stanje in zmožnosti na območju občine. Opredeljenih je 5 strateških ciljev ter dodatno več specifičnih ciljev:

Tabela 17: Cilji LEK Občine Renče-Vogrsko

| Strateški cilj | Oznaka cilja | Specifični cilji |
| --- | --- | --- |
| Vzpostavitev celostnega delovanja in dobrega gospodarjenja na področju energetike | 1 | Izvajanje postopkov občinskih delovnih teles v skladu z energetsko politiko občine |
| Povečanje ozaveščenosti o rabi energije | 2 | Izvedba primerov dobre prakse |
|  | 3 | Povečanje ozaveščenosti občanov |
|  | 4 | Povečanje usposobljenosti zaposlenih v javnih stavbah |
| Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni porabi za vsaj 10% do leta 2020 glede na leto 2010 | 5 | Povečanje deleža OVE v gospodinjstvih za 10% |
|  | 6 | Povečanje deleža OVE v javnih stavbah za 60% |
| Povečanje učinkovite rabe energije z zmanjšanjem porabe za vsaj 15% do leta 2020 glede na leto 2010 | 7 | Povečanje učinkovite rabe v gospodinjstvih za vsaj 20% |
|  | 8 | Povečanje učinkovite rabe v javnem sektorju za vsaj 35% |
|  | 9 | Povečanje deleža električne energije proizvedene v sistemih SPTE |
| Zmanjšanje emisij CO2 za vsaj 15% do leta 2020 glede na leto 2010 | 10 | Zmanjšanje emisij iz gospodinjstev za 20% |
|  | 11 | Zmanjšanje emisij v javnem sektorju za 90% |
|  | 12 | Zmanjšanje emisij v podjetjih |
|  | 13 | Zmanjšanje emisij iz prometa |

Za doseganje zastavljenih ciljev je predvidena vrsta ukrepov:

- Imenovanje občinskega energetskega upravljavca,

- Povečanje ozaveščenosti vseh porabnikov v občini na področjih OVE in URE,

- Seznanitev občanov o možnostih pridobivanja nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov za naložbe v ukrepe URE in OVE ter o možnostih brezplačnega svetovanja pri odločanju za investicije,

- Energetsko knjigovodstvo v občinskih javnih stavbah,

- Izvedba podrobnih energetskih pregledov in izdelava energetskih izkaznic v občinskih javnih stavbah,

- Zelena javna naročila,

- Vlaganje proračunskih prihrankov iz naslova ukrepov URE in OVE v nove izboljšave na področju URE in OVE,

- Izobraževanje zaposlenih v občinskih javnih stavbah o URE in OVE,

- Prijave na razpise na področju URE in OVE v javnem sektorju,

- Izvedba manj zahtevnih investicijskih ukrepov na področju URE v občinskih javnih stavbah,

- Izvedba zahtevnih investicijskih ukrepov na področju URE v občinskih javnih stavbah,

- Izvedba demonstracijskega / študijskega primera energetske sanacije v eni od javnih občinskih stavb z informativnimi tablami in objavo v občinskih medijih,

- Postavitev sončne elektrarne na strehi OŠ Renče,

- Zamenjava svetilk občinske javne razsvetljave,

- Informiranje  podjetij v občini o URE in OVE ter o možnostih za pridobivanje nepovratnih sredstev,

- Spodbujanje alternativnih načinov prevoza v občini.

Ukrepi so podrobno razdelani in utemeljeni v poglavju 11, vsak ukrep pa ima določene tudi ustrezne kazalnike za spremljanje izvajanja in učinkov.

Na podlagi predvidenih ukrepov je izdelan akcijski načrt, ki se nahaja v poglavju 12. Predvidene aktivnosti so opredeljene v časovnem in finančnem okviru, določeni so odgovorni nosilci ter kazalniki za spremljanje uspešnosti izvedbe ukrepa.

## Finančne obveznosti občine

Na podlagi predvidenih aktivnosti so v spodnji tabeli podane okvirne finančne obveznosti občine za doseganje ciljev LEK. Podan je pregled za naslednje 10-letno obdobje. Spodnje vrednosti so okvirne, saj bodo dejanska sredstva namenjena za posamezne aktivnosti opredeljena za vsako proračunsko leto glede na trenutno stanje in zmožnosti.

Tabela 18: Finančne obveznosti občine v obdobju 2013-2022

| Leto | Stroški občine (€) |
| --- | --- |
| 2013 | 38.750 |
| 2014 | 26.000 |
| 2015 | 26.000 |
| 2016 | 26.000 |
| 2017 | 8.000 |
| 2018 | 8.000 |
| 2019 | 8.000 |
| 2020 | 8.000 |
| 2021 | 8.000 |
| 2022 | 8.000 |

*op: stroški za investicijske projekte (energetska sanacija javnih stavb, postavitev fotovoltaike, kolesarska infrastruktura) bodo opredeljeni naknadno in vključeni v načrt finančnih obveznosti

## Izvajanje LEK

Občina potrdi LEK z akcijskim načrtom na seji občinskega sveta, o čemer mora obvestiti tudi pristojnega ministra. Ministrstvo pregleda predlog LEK in preveri vsebino ter usklajenost z nacionalnimi cilji in izda soglasje, s čimer je LEK dokončno polno veljaven. Občina objavi LEK na svoji spletni strani.

Za izvajanje LEK občina imenuje energetskega upravljavca, ki skrbi za izvajanje predvidenih aktivnosti, vsako leto prilagaja akcijski načrt dejanskemu stanju in možnostim financiranja ter o tem obvešča občinski svet. Energetski upravljavec tudi spremlja uspešnost in učinkovitost izvajanja LEK ter enkrat letno poroča občinskemu svetu ter pristojnemu ministrstvu. Več o imenovanju in delovanju energetskega upravljavca se nahaja v poglavju 11 Analiza možnih ukrepov, ukrep S1.

Bistvenega pomena je, da LEK ne ostane le eden od obveznih dokumentov, temveč, da se vsako leto pripravi realen in izvedljiv načrt aktivnosti, seveda na podlagi razpoložljivih sredstev in možnih virov financiranja. Uspešno izvajanje LEK namreč na dolgi rok prinaša finančne prihranke tako občinskemu proračunu kot tudi posameznim občanom in drugim porabnikom, hkrati pa izboljšuje energetsko oskrbo in neodvisnost ter zmanjšuje škodljive vplive na okolje.

# VIRI

ARSO. (1998). Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije (obdobje 1961 - 90). Ljubljana.

ARSO. (2012). Temperaturni primanjkljaj in presežek ter kurilna sezona 1961-2011. Prevzeto 2012 iz http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/table/sl/by_variable/cooling-heating-degree-days.txt

ARSO. (brez datuma). Atlas okolja. Prevzeto 2012 iz http://gis.arso.gov.si/atlasokolja

ARSO. (brez datuma). Klimatski podatki za 30-letno obdobje. Prevzeto 2012 iz http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/bilje.html

AURE. (brez datuma). Energetska učinkovitost pri obnovi ovoja stavbe. AURE.

EnGIS. (2011). Geografski informacijski sistem za področje obnovljivih virov energije. Prevzeto 2012 iz http://www.engis.si/

Geotermalna energija. (brez datuma). Prevzeto 2012 iz http://www.ove.si/index.php?P=12

Grobovšek, B. (brez datuma). Možnosti koriščenja geotermalne energije. Prevzeto 2011 iz http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT228.htm

Joanneum Research Graz. (brez datuma). Emisijski faktorji in energetsko tehnični parametri za izdelavo energijskih in emisijskih bilanc na področju toplotne oskrbe.

MKGP. (2011). Strategija izkoriščanja biomase iz kmetijstva in gozdarstva v energetske namene. Pridobljeno iz http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Novinarsko_sredisce/Sporocila_za_javnost__novice/Podrocje_Kmetijstva/11_05_24_SJ_Strategija_biomasa_priloga.pdf

Obnovljivi viri energije. (brez datuma). Geotermalna energija. Prevzeto 2012 iz http://www.ove.si/index.php?P=12

Rakovec. (2009). Sončna energija v Sloveniji. Ljubljana: UL FGG.

Statistični urad RS. (2009). Slovenske občine v številkah. Prevzeto 2012 iz http://www.stat.si/obcinevstevilkah/?leto=2011

Statistični urad RS. (2011). Stanovanja in površina stanovanj po načinu ogrevanja v zadnji kurilni sezoni, občine 2007, Popis 2002.

Statistični urad RS. (2011). Statistični letopis 2010. Prevzeto 2012 iz http://www.stat.si/letopis/letopisprvastran.aspx

Statistični urad RS. (brez datuma). SI-Stat podatkovni portal. Prevzeto 2012 iz http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Obcine/Obcine.asp

UNG, Laboratorij za raziskave v okolju. (2007). Poročilo o stanju okolja v občini Renče-Vogrsko.

Upravljavci javnih stavb. (2012).

ZRMK. (2006). Primerjava kazalnikov porabe energije v stavbah kot pomoč pri energetskih odločitvah. Pridobljeno iz http://www.slovenija-co2.si/arhiv11/arhiv/aktualno/tomsic.pdf

# Footnotes

Temperaturni primanjkljaj v sezoni je vsota dnevnih razlik temperature med 20 °C in zunanjo povprečno dnevno

temperaturo zraka za tiste dni od 1. julija do 30. junija, ko je povprečna dnevna temperatura nižja ali enaka 12 °C (Vir:

ARSO). ARSO trenutno še ne objavlja povprečnega uteženega temperaturnega primanjkljaja za Slovenijo. Najboljši trenutno

razpoložljivi podatek je tako na podlagi podatkov ARSO s strani IJS-CEU izračunan utežen temperaturni primanjkljaj, ki

upošteva 17-letno povprečje v obdobju 1992 – 2008 in znaša za Slovenijo 3.033 K*dan/leto (Vir: Metode za izračun

prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov

energije; IJS-CEU, 2011). Tabela temperaturnih primanjkljajev ne vsebuje podatka za občino Renče - Vogrsko, zato vzamemo njej geografsko najbližjo lokacijo, ki so v tem primeru Bilje. Glede na izračunan povprečni temperaturni primanjkljaj za

Bilje korekcijski faktor temperaturnega primanjkljaja v tem primeru znaša 1,245 (Vir: ARSO).

# Text boxes

BUKOVICA

RENČE

VOGRSKO