## NASLOV_
Investitor:		OBČINA RENČE - VOGRSKO,
		Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Objekt:		ENERGETSKA SANACIJA ZADRUŽNEGA DOMA VOGRSKO
		I.faza

Štev. proj.:		2018-15

Datum:		September 2018

				POPIS GRADBENO OBRTNIŠKI (GO) DEL

				IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

## UVOD
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi PGD projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Popis zajema gradbeno obrtniška dela za območje rušitve in novogradnje. Ostale dele prenove (elektroinstalacije, strojne instalacije, telekomunikacije itd.) opredeljujejo drugi popisi. Eventualna prestavitev zračnih ali zemeljskih inštalacijskih in komunalnih vodov ni predmet tega popisa. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.

2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah. (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala in vsa druga dovoljenja in registracije, ki izhajajo iz zakonodaje, ki pokriva to področje. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.

3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.

4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.

5. Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati zahteve Elaboratov (ŠPV, akustika ...), ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja v kolikor so bila le-ta izdelana. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.

6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, ves osnovni in pritrdilni material, vse prenose, vse za gotove vgrajene elemente, točne dimenzije posameznih elementov, stikovanja in sidranja. pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.

7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!

8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "(npr.)" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo. Ponujene materiale in izvedbe mora pred vgradnjo potrditi projektant oz. investitor ali njegov pooblaščenec (nadzor).

9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu
- ureditev gradbišča z zaščitno ograjo, signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča
- vsi stroški dobave, postavitve in odstranitve potrebnih delovnih in fasadnih odrov za izvedbo gradbeno obrtniških del
- zaščita oken in vrat s pvc folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del - zunanjost objekta,
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- zaščita in sprotno čiščenje prostorov in okolice objekta med in finalno po končani gradnji

10. V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med načrtom PZI in dejanskim izvedenim stanjem na objektu. Spremembe je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in pregledati s strani strokovnega strojnega nadzora ter jih v elektronski obliki podati izdelovalcu PID dokumentacije.
11. Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta ter dokentacijo predati investitorju oz. uporabniku objekta.
12. Za določanje cene po enoti mora ponudnik pregledati projektno dokumentacijo (detajle, sheme, splošne opise) in upoštevati je vsa morebitna neskladja med popisom del in potrebno izvedbo, neskladja ne morejo biti razlog za uveljavljanje dodatnih zahtevkov ali sprememb cene na enoto in s tem celote.
13. Naveden splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

## REKAPITULACIJA
Investitor:	OBČINA RENČE - VOGRSKO,
	Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Objekt:	ENERGETSKA SANACIJA ZADRUŽNEGA DOMA VOGRSKO

Štev. proj.:	2018-15

Datum:	I. ZAČASNA SITUACIJA APRIL 2019

	REKAPITULACIJA

	I.FAZA:

1.	STAVBNO POHIŠTVO		29.260,90
2.	PODSTREŠJE		12.016,14
3.	STREHA		5.268,86
4.	FASADA		938,03

	SKUPAJ I.FAZA :		47.483,93			#REF!

## I_1_STAVBNO_POHIŠTVO
I.1.	STAVBNO POHIŠTVO

1.	RUŠITVENA DELA		3.982,40

2.	OKNA		25.151,00

3.	VRATA		0,00

4.	GRADBENA DELA		127,50

5.	SLIKOPLESKARSKA DELA		0,00

	STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ:		29.260,90

1.	RUŠITVENA DELA

	Splošna določila za rušitvena dela:
-	Rušitvena dela se morajo izvajati skladno s projektom rušitvenih del (v kolikor je izdelan), pravili stroke in navodili projektanta gradbenih konstrukcij (statika).
-	Pri izvajanju je potrebno upoštevati vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito delavcev, mimoidočih in okolice v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo.
-	Ves odpadni material od rušenja je potrebno sortirati in sproti odpeljati na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec! Glede ravnanja z odpadki je potrebno upoštevati vso trenutno veljavno slovensko zakonodajo s tega področja! V ponudbeno ceno mora biti vključen tudi prispevek za deponiranje.
-	V ceni na enoto vseh postavk rušenja ter odstranitev je potrebno zajeti stroške zgoraj navedenih ukrepov, deponije, nakladanj, notranjih in zunanjih transportov in oddajo oziroma predelavo materiala v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.
-	Investitor oziroma njegov pooblaščenec in izvajalec del, morata zadostiti vsem pogojem in zahtevam, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo področeje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in o ranvanju z odpadki na splošno.
-	Pred začetkom del je potrebno izvesti zaščito pred poškodbami, prahom in zamakanjem v objekt med izvjanjem rušitvenih in gradbenih del ter zagotoviti protiprašno zaščito in zaščito pred poškodbami za sosednje objekte. Zagotoviti je potrebno sprotno (vsakodnevno) čiščenje transportnih poti oz. prizadetih prostorov.

1.	Demontaža obstoječih alu oken in sestavljenih sten z notranjim zaključnim okvirjem, pazljiva demontaža na notranji strani, da se čim manj poškoduje notranji omet. Prenos na gradbiščno deponijo, nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz v trajno deponijo, vključno s plačilom vseh taks.
	KLET
1.1.	okno dim: 135x50cm	kos	3,00	35,00 €	105,00 €
	PRITLIČJE
1.2.	okno dim: 110x147cm	kos	1,00	35,00 €	35,00 €
1.3.	okno dim: 60x92cm	kos	3,00	30,00 €	90,00 €
1.4	okno dim: 100x161cm	kos	1,00	40,00 €	40,00 €
1.5	okno dim: 151x158cm	kos	0,00	55,00 €	- €
1.6	okno dim: 98x157cm	kos	1,00	40,00 €	40,00 €
1.7	okno dim: 50x84cm	kos	1,00	35,00 €	35,00 €
1.8	okno dim: 92x155cm	kos	1,00	40,00 €	40,00 €
1.9	okno dim: 94x155cm	kos	1,00	40,00 €	40,00 €
1.10	okno dim: 144x155cm	kos	1,00	52,00 €	52,00 €
1.11	okno dim: 145x155cm	kos	2,00	52,00 €	104,00 €
1.12	okno dim: 156x161cm	kos	1,00	65,00 €	65,00 €
1.13	okno dim: 157x210cm	kos	1,00	74,00 €	74,00 €
1.14	okno dim: 213x210cm	kos	1,00	50,00 €	50,00 €
1.15	okno dim: 163x198cm	kos	2,00	50,00 €	100,00 €
1.16	stena z vrati dim: 195+100x270cm	kos	2,00	115,00 €	230,00 €
	NADSTROPJE
1.17	okno z roleto dim: 193x141cm	kos	2,00	88,00 €	176,00 €
1.18	okno z roleto dim: 40x99cm	kos	1,00	55,00 €	55,00 €
1.19	okno z roleto dim: 59x99cm	kos	3,00	55,00 €	165,00 €
1.20	okno z roleto dim: 111x46cm	kos	0,00	55,00 €	- €
1.21	okno z roleto dim: 185x139cm	kos	3,00	88,00 €	264,00 €
1.22	okno z roleto dim: 138x138cm	kos	10,00	77,00 €	770,00 €
1.23	okno z roleto dim: 60x60cm	kos	2,00	55,00 €	110,00 €
	PODSTREŠJE
1.24	okno dim: 80x40cm	kos	15,00	35,00 €	525,00 €
1.25	okno dim: 40x80cm	kos	2,00	35,00 €	70,00 €

2.	Demontaža obstoječih alu vrat, pazljiva demontaža na notranji strani, da se čim manj poškoduje notranji omet. Ročno rušenje tlaka med vratno odprtino za demontažo vratne pripire, komplet z rezanjem tlaka, nakladanje in odvoz v stalno deponijo, vključno z plačilom vseh taks.
	PRITLIČJE
2.2	vrata dim: 168x220cm	kos	0,00	88,00 €	- €
2.3	vrata dim: 92x211cm	kos	1,00	70,00 €	70,00 €
2.4	vrata dim: 98x212cm	kos	0,00	70,00 €	- €
2.5	vrata dim: 111x143cm	kos	0,00	55,00 €	- €
2.6	vrata dim: 100x224cm	kos	0,00	55,00 €	- €
2.7	vrata dim: 96x221cm	kos	0,00	70,00 €	- €
2.8	vrata dim: 150x220cm	kos	0,00	70,00 €	- €
2.9	vrata dim: 211x263cm	kos	0,00	104,00 €	- €
	NADSTROPJE
2.10	vrata dim: 159x208cm	kos	1,00	82,00 €	82,00 €

3.	Demontaža obstoječih kamnitih okenskih polic in vratnih pragov šir do 20 cm, s prenosom na gradbiščno deponijo, nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz v trajno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. Količina ocenjena	m1	29,77	20,00 €	595,40 €

	RUŠITVENA DELA SKUPAJ:				3.982,40 €

2.	OKNA

	V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, vse prenose in prevoze na gradbišču, ves osnovni, pomožni, tesnilni in sidrni material po opisih v postavkah in po tehničnem opisu, vse za gotove vgrajene elemente. V cenah je potrebno zajeti tudi eventuelno uporabo fasadnih ali pomičnih odrov.
	V ceni je potrebno zajeti tudi vsa tesnenja in lepljenja stekel s silikonskimi kiti. Vsi popisi veljajo za gotove vgrajene elemente.
	Za vsa dela je izvajalec del dolžan izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. Vse mere je preveriti na licu mesta. V ceni je zajeti vse eventuelne potrebne slepe okvirje. Pri izdelavi ponudbe pregledati sheme.
	Po končani gradnji, pred prevzemom del se izdelke pregleda, nastavi okovje, počisti pripire elementov z odpiranjem in odstrani zaščito.

	Izdelava, dobava in montaža stavbnega pohištva po shemah. / Vse mere in število kosov za okna, vrata in stene je potrebno pred naročilom preveriti.
	Stavbno pohištvo montirati po smernicah RAL montaže. To pomeni troslojno tesnjenje elementov po obodu: / • zunaj vodotesno, paropropustno; / • fuga med elementom in osnovno gradbeno konstrukcijo napolnjena s toplotno izolativnim materialom; / • notri vodotesno, paronepropustno.

	Opis in karakteristike oken:
1.	Izdelava, dobava in vgradnja PVC oken po opisanih dimenzijah in oblikah iz shem, ki je del PZI projekta: / - pri montaži je potrebno upoštevati RAL montažo okvirjev, s čimer zagotovimo tesnost ovoja. / - senčenje steklenih površin je zagotovljeno z zunanjim nadstreškom in zunanjimi žaluzijami. / - barva: zunaj temno siva RAL 7016, znotraj bela / - profil 68 - 90 mm / - okovje kvalitetno v barvi po izbiri projektanta, kljuka oken kot npr. HOPPE 0710/U26. / - zasteklitev: troslojna: 4/14/4/14/4 Ug=0,60 W/m²K, s plinskim polnjenjem medsteklenih prostorov in / toplotno izolacijskim distančnikom TPS med stekli (psi enak ali manjši od 0,04 W/mK), zvočna zaščita / stekla RW večja ali enaka 36 dB, prepustnost svetlobe (po SIST EN 410) LT 70 %, skupni prehod / energije (po SIST EN 410) g = 50 %. / - Uw celega okna: 1,1 W/m2 K
	KLET
1.1	Poz.1: Alu prezračevalna rešetka AZR4, dim. 80/40cm z mrežico proti mrčesu.	kos	0,00	110,00 €	- €
	PRITLIČJE				- €
1.2	Poz.1: Okno 92/211cm, parapet 0cm, odpiranje,	kos	1,00	462,00 €	462,00 €
1.3	Poz.2: Okno 110/147cm, parapet 77cm, odpiranje,	kos	1,00	374,00 €	374,00 €
1.4	Poz.3: Okno 60/92cm, parapet 136cm, odpiranje,	kos	3,00	231,00 €	693,00 €
1.5	Poz.4: Okno 100/161cm, parapet 81cm, odpiranje,	kos	1,00	357,00 €	357,00 €
1.6	Poz.5: Okno 151/239cm, parapet 0cm, odpiranje dvojno,	kos	0,00	803,00 €	- €
1.7	Poz.6: Okno 98/157cm, parapet 81cm, odpiranje,	kos	1,00	363,00 €	363,00 €
1.8	Poz.7: Okno 65/83cm, parapet 155cm, odpiranje,	kos	1,00	220,00 €	220,00 €
1.9	Poz.8: Okno 50/84cm, parapet 150cm, odpiranje,	kos	1,00	198,00 €	198,00 €
1.10	Poz.9: Okno 94/155cm, parapet 75cm, odpiranje,	kos	2,00	352,00 €	704,00 €
1.11	Poz.10: Okno 145/155cm, parapet 75cm, odpiranje dvojno, žaluzije	kos	2,00	814,00 €	1.628,00 €
1.12	Poz.11: Okno 156/161cm, parapet 60cm, odpiranje dvojno, žaluzije	kos	1,00	803,00 €	803,00 €
1.13	Poz.12: Okno 157/210cm, parapet 55cm, odpiranje dvojno, žaluzije	kos	1,00	891,00 €	891,00 €
1.14	Poz.13: Okno 213/210cm, parapet 55cm, odpiranje dvojno, žaluzije	kos	1,00	1.397,00 €	1.397,00 €
1.15	Poz.14: Okno 163/198cm, parapet 60cm, odpiranje dvojno, žaluzije	kos	2,00	1.034,00 €	2.068,00 €
1.16	Poz.22: Okno 144/155cm, parapet 75cm, odpiranje dvojno	kos	1,00	572,00 €	572,00 €
	NADSTROPJE				- €
1.17	Poz.15: Okno 193/141cm, parapet 80cm, odpiranje dvojno, žaluzije	kos	2,00	979,00 €	1.958,00 €
1.18	Poz.16: Okno 159/117cm, parapet 81cm, odpiranje dvojno, žaluzije	kos	1,00	781,00 €	781,00 €
1.19	Poz.17: Okno 40/99cm, parapet 132cm, odpiranje, žaluzije	kos	1,00	319,00 €	319,00 €
1.20	Poz.18: Okno 59/99cm, parapet 132cm, odpiranje, žaluzije	kos	3,00	330,00 €	990,00 €
1.21	Poz.19: Okno 185/139cm, parapet 80cm, odpiranje dvojno, žaluzije	kos	3,00	891,00 €	2.673,00 €
1.22	Poz.20: Okno 138/138cm, parapet 92cm, odpiranje, žaluzije	kos	10,00	770,00 €	7.700,00 €
1.23	Poz.21: Okno okroglo 60cm, parapet 107cm, okroglo, stopsol zasteklitev	kos	0,00	495,00 €	- €
	PODSTREŠJE
1.24	Poz.1: Alu prezračevalna rešetka AZR4, dim. 80/40cm z mrežico proti mrčesu.	kos	0,00	88,00 €	- €
1.25	Poz.1: Alu prezračevalna rešetka AZR4, dim. 40/80cm z mrežico proti mrčesu.	kos	0,00	88,00 €	- €
1.26	Strešno okno za dostop na streho dim.: 50/50 cm	kos	0,00	220,00 €	- €

2.	Dobava in vgrajevanje novih zunanjih aluminijastih polic šir.18,5 cm in notranjih plastificiranih polic šir.40 cm na novih oknih: / - zaključki: zunaj aluminijsta polica z zaobljenimi zaključki brez ostrih robov EV1 širine 185 mm npr. GUTMANN aluminijaste zunanje police. Odmik police čez fasado min. 30 mm (priporoceno pa je : 30 - 50 mm), Upoštevati je potrebno 5°naklon police pri vgradnji, Pritrjevanje polic z vijakom A2V, ki že ima integrirano pokrivno kapico. Širina zaključka naj ne bi bila ožja od 18 mm. priporočljiva: 22 mm, Pri polici daljši od 3 m, je potrebno vstaviti delitacijo. Protihrupni butilni trak minimalno 1/3 na širino police. Stranske letvice ter beljenje in kitanje špalet vključno s SOLPAD sistem pritrditve police zaradi preprečitve toplotnega mostu pri polici: npr. RÖFIX SOL-PAD Sistem priključnih letev za okenske police vključno z RÖFIX SOL-PAD Base Osnovni toplotnoizolacijski element za okenske police, noter bela plastificirana polica širine 400 mm.	m1	50,20	49,50 €	- €
					25.151,00 €
	OKNA SKUPAJ:

3.	VRATA

	V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, vse prenose in prevoze na gradbišču, ves osnovni, pomožni, tesnilni in sidrni material po opisih v postavkah in po tehničnem opisu, vse za gotove vgrajene elemente. V cenah je potrebno zajeti tudi eventuelno uporabo fasadnih ali pomičnih odrov.
	V ceni je potrebno zajeti tudi vsa tesnenja in lepljenja stekel s silikonskimi kiti. Vsi popisi veljajo za gotove vgrajene elemente.
	Za vsa dela je izvajalec del dolžan izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant. Vse mere je preveriti na licu mesta. V ceni je zajeti vse eventuelne potrebne slepe okvirje. Pri izdelavi ponudbe pregledati sheme.
	Po končani gradnji, pred prevzemom del se izdelke pregleda, nastavi okovje, počisti pripire elementov z odpiranjem in odstrani zaščito.

	Izdelava, dobava in montaža stavbnega pohištva po shemah. / Vse mere in število kosov za vrata je potrebno pred naročilom preveriti.
	Stavbno pohištvo montirati po smernicah RAL montaže. To pomeni troslojno tesnjenje elementov po obodu: / • zunaj vodotesno, paropropustno; / • fuga med elementom in osnovno gradbeno konstrukcijo napolnjena s toplotno izolativnim materialom; / • notri vodotesno, paronepropustno.

	Opis in karakteristike vrat:
1.	Izdelava, dobava in vgradnja vhodnih vrat. Sestava vrat: - material: aluminij, npr. ALU-K - TIP -77ID / - barva: RAL 7016 / - zasteklitev / polnila: VARNOSTNO STEKLO - ZUNAJ IN NOTER 6.4/12/4/12/6.4 Ug=0.70 W/m2K Zunaj: Termofloat 1.1 VSG 33.2=6.4mm Noter: Termofloat 1.1 VSG 33.2=6.4mm6.4/12/6/10/6.4 Ug=0.80 W/m2K Zunaj: Termofloat 1.1 VSG 33.2=6.4mm Noter: Termofloat 1.1 VSG 33.2=6.4mm / - krilni odkapnik / - evakuacijska kljuka ( panik okovje vidno skladno s standardom EN1125) LETEV / - kljuko zunaj + cilinder- cilinderski vložek osnovni PZ1-k/k / - GEZE samozapiralo TANDEM / - montažni material po RAL sistemu / - Vrata s fiksnim oknom / - Delitev in odpiranje po shemi - Uw celih vrat: 1,1 W/m2 K
	PRITLIČJE
1.1	Poz.1: Vrata 168/220cm, podboj 8 cm, odpiranje desno	kos	0,00	1.705,00 €	- €
1.2	Poz.2: Vrata 98/212cm, podboj 8 cm, odpiranje levo	kos	0,00	1.408,00 €	- €
1.3	Poz.3: Vrata 111/211cm, podboj 8 cm, odpiranje levo, panik kljuka	kos	0,00	1.771,00 €	- €
1.4	Poz.4: Vrata 100/224cm, podboj 8 cm, odpiranje levo	kos	0,00	1.408,00 €	- €
1.5	Poz.5: Vrata 96/221cm, podboj 8 cm, odpiranje levo	kos	0,00	1.320,00 €	- €
1.6	Poz.6: Vrata 150/220cm, podboj 8 cm, odpiranje desno	kos	0,00	1.650,00 €	- €
1.7	Poz.7: Vrata 211/263cm, podboj 8 cm, odpiranje desno	kos	0,00	2.145,00 €	- €
	KLET
1.8	Poz.8: Prebarvanje obstoječih dvojnih vhodnih vrat dim. 203/199cm, podboj 8 cm, odpiranje levo,	kos	0,00	202,50 €	- €

2.	Dobava in montaža vratnih pragov šir do 15 cm iz kamna deb.3cm, odkap	m1	0,00	80,00 €	- €

	VRATA SKUPAJ:				- €

4.	GRADBENA DELA

1.	Pozidava okenskih in vratnih odprtin z opeko v a.c.malti. Odprtine velikosti do 1 m2, v steni deb.do 50 cm	m3	0,75	170,00 €	127,50 €

2.	Izdelava notranjega ometa pozidav oken in vrat ter popravilo špalet in preklad z očiščenjem in premazom podlage za sprijemnost, izdelavo ometa z grobo a.c.malto ter zaribanje površine z fino apneno malto.	m2	0,00	33,00 €	- €

3.	Režija; izvedba manjših nepredvidenih del (obračun po dejanski porabi časa in materiala). Ocena	ur	0,00	19,00 €	- €

	GRADBENA DELA SKUPAJ:				127,50 €

5.	SLIKOPLESKARSKA DELA

1.	2x kitanje in 2x slikanje notranjih sten na površinah poškodovanih zaradi zamenjave stavbnega pohištva v barvi prostora - ocena.	m2	0,00	7,90 €	- €

	SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ:				- €

## I_2_PODSTREŠJE
I.2.	PODSTREŠJE

1.	RUŠITVENA DELA		1.526,42

2.	TESARSKA DELA		10.489,72

	PODSTREŠJE SKUPAJ:		12.016,14

1.	RUŠITVENA DELA

	Splošna določila za rušitvena dela:
-	Rušitvena dela se morajo izvajati skladno s projektom rušitvenih del (v kolikor je izdelan), pravili stroke in navodili projektanta gradbenih konstrukcij (statika).
-	Pri izvajanju je potrebno upoštevati vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito delavcev, mimoidočih in okolice v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo.
-	Ves odpadni material od rušenja je potrebno sortirati in sproti odpeljati na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec! Glede ravnanja z odpadki je potrebno upoštevati vso trenutno veljavno slovensko zakonodajo s tega področja! V ponudbeno ceno mora biti vključen tudi prispevek za deponiranje.
-	V ceni na enoto vseh postavk rušenja ter odstranitev je potrebno zajeti stroške zgoraj navedenih ukrepov, deponije, nakladanj, notranjih in zunanjih transportov in oddajo oziroma predelavo materiala v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.
-	Investitor oziroma njegov pooblaščenec in izvajalec del, morata zadostiti vsem pogojem in zahtevam, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo področeje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in o ranvanju z odpadki na splošno.
-	Pred začetkom del je potrebno izvesti zaščito pred poškodbami, prahom in zamakanjem v objekt med izvjanjem rušitvenih in gradbenih del ter zagotoviti protiprašno zaščito in zaščito pred poškodbami za sosednje objekte. Zagotoviti je potrebno sprotno (vsakodnevno) čiščenje transportnih poti oz. prizadetih prostorov.

1.	Iznos in spuščenje raznega materiala (korci, deske,…) deponiranega na podstrešju z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo. Obračun na m2 očiščenega podstrešja	m2	171,84	3,00	515,52

2.	Odstranitev in iznos oz. spuščenje izolacije podstrešja iz steklene volne deb. 5 cm in PVC folije z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo. Obračun na m2 odstranjene izolacije.	m2	202,18	5,00	1.010,90

3.	Režija; izvedba manjših nepredvidenih del (obračun po dejanski porabi časa in materiala). Ocena
	PK delavec	ur	0,00	15,00	0,00

	RUŠITVENA DELA SKUPAJ:				1.526,42

2.	TESARSKA DELA

	V ceni zidarskih del so vključena vsa potrebna pripravljavna dela, vključno z morebitnimi deli na višini, vsi ukrepi varstva pri delu, ukrepi ureditve in zaščite začasnega gradbišča, dobave, zaščite in začasnega skladiščenja materiala.

1.	Ojačanje visečega stropa z dodatno leseno konstrukcijo z vzdolžnimi morali 5/10 cm v razmaku 60 cm, obešeni z vešalkami na leseno ostrešje po navodilih in načrtu statika. Strop se pri izvedbi ojačitve in izolacije podpre z podporami viš. 4,54 m. Predvidena poraba lesa do 0,01 m3/m2	m2	220,18	9,50	2.091,71

2.	Izdelava izolacije podstrešja na predelu visečega stropa v sestavi (sklop 001,002,003,005,006): / - OSB plošča 1,8cm / - Steklena volna v dveh plasteh npr. Knauf Insulation NatuRoll Plus 040, 15cm in 12cm cm s toplotno prevodnostjo (λ) v: 0,040 W/mK / - parapropustna folija 150 g/m2	m2	220,18	33,75	7.431,08

3.	Izdelava izolacije podstrešja v sestavi (sklop 007): / - OSB plošča 1,8cm / - Steklena volna v dveh plasteh npr. Knauf Insulation NatuRoll Plus 040, 15cm in 12cm cm s toplotno prevodnostjo (λ) v: 0,040 W/mK / - parapropustna folija 150 g/m2	m2	0,00	33,75	0,00

4.	Izdelava izolacije podstrešja na betonsko ploščo v sestavi (sklop 004): / - Steklena volna v dveh plasteh npr. Knauf Insulation NatuRoll Plus 040, 15cm in 12cm cm s toplotno prevodnostjo (λ) v: 0,040 W/mK / - parapropustna folija 150 g/m2	m2	0,00	23,00	0,00

5.	Izdelava izolacije podstrešja - pohodni del v sestavi (sklop 004,007): / - OSB plošča 1,8cm / - parna ovira Sd=30m / - Steklena volna v dveh plasteh npr. Knauf Insulation DF, 15cm in 12cm cm s toplotno prevodnostjo (λ) v: 0,037 W/mK / - parapropustna folija / - OSB plošča 1,8cm 150 g/m2	m2	0,00	33,75	0,00

6.	Izdelava izolacije podstrešnih zunanjih zidov z ploščami EPS deb. 5cm, pritrjenega z namenskim lepilom, z predhodno čiščenjem podlage.	m2	103,85	6,90	716,57

7.	Izdelava izolacije podstrešnih zidov z ploščami EPS deb. 14cm, pritrjenega z namenskim lepilom, z predhodno čiščenjem podlage.	m2	15,55	16,10	250,36

8.	Razna nepredvidena tesarska dela.
	KV delavec	ur	0,00	19,00	0,00

	ZIDARSKA DELA SKUPAJ:				10.489,72

## I_3_STREHA
I.3	C) STREHA

1.	KROVSKO-KLEPARSKA DELA		5.268,86

	STREHA SKUPAJ:		5.268,86

1.	KROVSKO-KLEPARSKA DELA

	Splošna določila za rušitvena dela:
-	Rušitvena dela se morajo izvajati skladno s projektom rušitvenih del (v kolikor je izdelan), pravili stroke in navodili projektanta gradbenih konstrukcij (statika).
-	Pri izvajanju je potrebno upoštevati vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito delavcev, mimoidočih in okolice v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo.
-	Ves odpadni material od rušenja je potrebno sortirati in sproti odpeljati na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec! Glede ravnanja z odpadki je potrebno upoštevati vso trenutno veljavno slovensko zakonodajo s tega področja! V ponudbeno ceno mora biti vključen tudi prispevek za deponiranje.
-	V ceni na enoto vseh postavk rušenja ter odstranitev je potrebno zajeti stroške zgoraj navedenih ukrepov, deponije, nakladanj, notranjih in zunanjih transportov in oddajo oziroma predelavo materiala v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.
-	Investitor oziroma njegov pooblaščenec in izvajalec del, morata zadostiti vsem pogojem in zahtevam, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo področeje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in o ranvanju z odpadki na splošno.
-	Pred začetkom del je potrebno izvesti zaščito pred poškodbami, prahom in zamakanjem v objekt med izvjanjem rušitvenih in gradbenih del ter zagotoviti protiprašno zaščito in zaščito pred poškodbami za sosednje objekte. Zagotoviti je potrebno sprotno (vsakodnevno) čiščenje transportnih poti oz. prizadetih prostorov.
-	Vsi kleparski izdelki pri poševni strehi so narejeni iz barvane RAL 7016 pocinkane pločevine deb. 0,60 mm, v barvi po izbiri projektanta, komplet z vsemi pomožnim in pritrdilnim materialom, dolžino objemk prilagoditi deb. nove fasade.

1.	Zaščita objekta pred zamakanjem med izvajanjem del	kd	2,00	260,00	520,00

2.	Odstranitev korcev in planet s strehe z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo .	m2	156,84	12,90	2.023,24

3.	Rušenje neuporabnih dimniških kap z nakladanjem in odvozom	kd	5,00	150,00	750,00

4.	Zamenjava poškodovanih špirovcev z novimi dim. 14x16 cm komplet z vsemi potrebnimi deli in zaščitnim premazom lesa in obdelavo glav.	m1	38,05	11,90	452,80

5.	Dobava in polaganje planet 80x25x6 cm na špirovce na napuščih - se ni izvajalo	m2	0,00	12,50	0,00

6.	Dobava in polaganje OSB plošč deb. 18 mm na špirovce .	m2	95,27	11,00	1.047,97

7.	Dobava in polaganje paropropustne folije 180 g ter dvojno letvanje strehe z impregniranimi letvami 5x4 cm	m2	128,34	3,70	474,86

8.	Dobava in pokrivanje dvokapne strehe s korci - spodnji korci Alpe Jadran , gornji korec gladek rdeč - položeni na letve.	m2	0,00	26,20	0,00

9.	Dobava in pokrivanje slemena s korčnimi slemenjaki in jeziki na slemensko letev.	m1	0,00	29,00	0,00

10.	Dobava in montaža perforirane pločevinaste kapne rešetke.	m1	0,00	4,90	0,00

11.	Obnova obstoječih dimniških kap dim..cca 60x60 cm	kd	0,00	55,00	0,00

12.	Dobava in montaža dimniških obrob dim. 50x50 cm	kd	0,00	88,00	0,00

13.	Dobava in montaža dimniških obrob dim 140x100 cm	kd	0,00	105,60	0,00

14.	Dobava in montaža strešnih žlebov iz barvane pločevine RŠ.do 50 cm	m1	0,00	25,00	0,00

15.	Dobava in montaža zidnih in čelnih obrob iz barvane pločevine RŠ.do 50 cm	m1	0,00	21,00	0,00

16.	Dobava in montaža odtočnih cevi fi 10cm	m1	0,00	19,00	0,00

17.	Dobava in polaganje mineralne volne deb. 15 cm med šprovce na delu nad telovadnico - se ni izvajalo	m1	0,00	15,00	0,00

18.	Izdelava in demontaža delavnih in fasadnih odrov višine do 10 m.	m2	500,00

19.	Demontaža obstoječega strelovoda ter naprava novega po končanih delih na strehi	m1	0,00	10,00	0,00

20.	Režija; izvedba manjših nepredvidenih del (obračun po dejanski porabi časa in materiala). Ocena	ur	0,00	19,00	0,00

	KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ:				5.268,86

## I_4_FASADA
I.4.	FASADA

1.	PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA		938,03

2.	ZIDARSKA DELA		0,00

3.	FASADERSKA DELA		0,00

	FASADA SKUPAJ:		938,03

1.	GRADBENA DELA

	Splošna določila za rušitvena dela:
-	Rušitvena dela se morajo izvajati skladno s projektom rušitvenih del (v kolikor je izdelan), pravili stroke in navodili projektanta gradbenih konstrukcij (statika).
-	Pri izvajanju je potrebno upoštevati vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito delavcev, mimoidočih in okolice v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo.
-	Ves odpadni material od rušenja je potrebno sortirati in sproti odpeljati na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec! Glede ravnanja z odpadki je potrebno upoštevati vso trenutno veljavno slovensko zakonodajo s tega področja! V ponudbeno ceno mora biti vključen tudi prispevek za deponiranje.
-	V ceni na enoto vseh postavk rušenja ter odstranitev je potrebno zajeti stroške zgoraj navedenih ukrepov, deponije, nakladanj, notranjih in zunanjih transportov in oddajo oziroma predelavo materiala v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.
-	Investitor oziroma njegov pooblaščenec in izvajalec del, morata zadostiti vsem pogojem in zahtevam, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo področeje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in o ranvanju z odpadki na splošno.
-	Pred začetkom del je potrebno izvesti zaščito pred poškodbami, prahom in zamakanjem v objekt med izvjanjem rušitvenih in gradbenih del ter zagotoviti protiprašno zaščito in zaščito pred poškodbami za sosednje objekte. Zagotoviti je potrebno sprotno (vsakodnevno) čiščenje transportnih poti oz. prizadetih prostorov.

1.	Demontaža odtočnih pločevinastih in LTŽ cevi, komplet z kljukami, pazljivo za ponovno montažo, s prenosom v gradbiščno skladišče.	m1	27,60	7,50	207,00

2.	Odstranitev strehe nadstreška oken iz kritine iz korcev z odvozom na stalno deponijo.	m2	6,84	9,80	67,03

3.	Odstranitev strehe nadstreška oken iz barvne pločevine z odvozom na stalno deponijo.	m2	15,55	12,00	186,60

4.	Odstranitev bet.nadstreška oken z odrezom oz.odbitjem pri steni z odvozom na stalno deponijo.	m3	1,05	380,00	399,00

5.	Rušenje parapeta okna iz opeke v a.c.m. z odvozom na deponijo	m3	0,80	98,00	78,40

6.	Demontaža prezračevalnega kanala 30/15 cm in kape pritrjenega na fasadi iz pocinkane pločevine, pazljivo za ponovno montažo, s prenosom v gradbiščno skladišče, ter ponovna montaža komplet z vsem pritrdilnim materialom za fasado iz EPS deb 14 cm, obdelavo preboja skozi streho ter kompletno prebarvanje po izbiri projektanta.	m1	0,00	33,00	0,00

7.	Demontaža zunanjih enot klima naprav, zunanje enote split sistemov, kompletno z zaščito cevi v območju fasade, z odvodno cevjo pod fasado za odvod kondenza.	kos	0,00	40,00	0,00

8.	Demontaža vertikalne strelovodne instalacije ter po končanih delih montaža nove vertikalne strelovodne instalacije. V ceni zajete nove pritrdilne stojke. Spodaj je 2,0m pokrivna zaščitna letev, skupaj z vsemi deli in drobnim materialom. Antikorozijska zaščita valjanca pri prehodu valjanca iz tal. / Meritve ozemljitve in izdaja pisnega poročila od registrirane institucije.	m1	0,00	10,00	0,00

9.	Stiki: stiki s kovinskimi masami, stiki z žlebovi in odtočnimi cevmi, povezava kovinskih zaščitnih mrež oken, vrat in ograj z vodnikom Py 16mm in vijačenjem.	kpl	0,00	55,00	0,00

10.	Elektro montažna dela, demontaža in ponovna montaža (svetila, senzorji ipd.) vezana na fasado.	kpl	0,00	400,00	0,00

11.	Demontaža raznih elementov pritrjenih na fasadi objekta (poštni nabiralnik, table, držala,…), pazljivo za ponovno montažo, spravilo v gradbiščni deponiji ali odvoz na deponijo.	kos	0,00	35,00	0,00

12.	Razna nepredvidena rušitvena, demontažna oz. montažna dela.
	KV delavec	ur	0,00	19,00	0,00

	PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA SKUPAJ:				938,03

2.	ZIDARSKA DELA

	Splošno: V ceni zidarskih del so vključena vsa potrebna pripravljavna dela, vključno z morebitnimi deli na višini, vsi ukrepi varstva pri delu, ukrepi ureditve in zaščite začasnega gradbišča, dobave, zaščite in začasnega skladiščenja materiala.

1.	Prestavitev prezračevalnih rešetk z odstranitvijo obstoječih, dobava in vgradnja nove podkonstrukcije za premestitev ter vratc iz pocinkane pločevine, komplet z vsem pritrdilnim materialom potrebnim za montažo, ustrezati morajo povečani deb. fasade 15 cm.	kos	0,00	55,00	0,00

2.	Prestavitev dimniških vratic z odstranitvijo obstoječih, dobava in vgradnja nove podkonstrukcije ter vratc iz pocinkane pločevine, komplet z vsem pritrdilnim materialom potrebnim za montažo, ustrezati morajo povečani deb. fasade 15 cm.	kos	0,00	60,00	0,00

3.	Prestavitev instalacijskih omaric velikosti do 0,6 m2 z odstranitvijo obstoječih, dobava in vgradnja novih podkonstrukcije ter vratc iz pocinkane pločevine, komplet z vsem pritrdilnim materialom potrebnim za montažo, ustrezati morajo povečani deb. fasade 15 cm.	kos	0,00	65,00	0,00

4.	Montaža obstoječih odtočnih LTŽ cevi (na mestih, kjer so že bile montirane) fi 120, priklop na peskolov s potrebnimi novimi fazonski kosi, podaljški, dobava novih objemk prilagojenih za pritrjevanje na novo fasado deb. 15 cm, komplet z vsem pritrdilnim materialom.	kos	0,00	65,00	0,00

5.	Dobava in montaža dimniških revizijskih vratic, prilagojenih za pritrjevanje na novo fasado deb.15 cm	kos	0,00	80,00	0,00

6.	Izdelava vertikalnega oddušnika čistilne naprave z izdelavo utora 15x15cm v opečno steno, dobavo in montažo PVC cevi DN 100 v montažno peno, ter nad streho kapo iz pocinkane barvne pločevine	m1	0,00	19,00	0,00

6.	Izdelava preboja za zračnik 15x15cm v opečno steno deb 50 cm, dobavo in montažo PVC cevi DN 100 v montažno peno, ter dobavo in montažo PVC prezračevalne rešetke fi 150 z protimrčesno mrežico (znotraj in zunaj)	kos	0,00	100,00	0,00

7.	Režija; izvedba manjših nepredvidenih del (obračun po dejanski porabi časa in materiala). Ocena
	KV delavec	ur	0,00	19,00	0,00

	ZIDARSKA DELA SKUPAJ:				0,00

3.	FASADERSKA DELA

	Splošna določila za fasaderska dela:
	1. Fasaderska dela se morajo izvajati po določenih veljavnih normativih v skladu z obveznimi standardi.
	2. Materiali za ta dela morajo v pogledu kvalitete ustrezati določilom normativov in splošnih obveznih standardov.
	3. Standardi za fasaderska dela po tem projektu vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela zlasti:
	- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
	- čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenem delu.
	4. Vse ometane površine morajo biti ravne z enakomerno površinsko obdelavo,
	5. Temperatura zraka in podlage naj bo od +5 °C do +35 °C.
	6. Naprava in odstranitev potrebnih fasadnih odrov za izvedbo fasade je vključena v ceno izdelave fasade!
	7. Zaščita stavbnega pohištva pred poškodovanjem in objekta pred vdorom praha in vode v notranjost
	Obračun: Odprtine do 3 m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunavajo posebej, pri odprtinah 3-5 m2 se odbijajo odprtine nad 3 m2 in špalete se ne obračunavajo posebej, pri odprtinah nad 5 m2 se odbijajo odprtine nad 3 m2 in špalete se obračunavajo posebej , če so špalete širše od 20 cm, se v vseh primerih širine nad 20 cm obračunava posebej, odprtine pa se odbijajo na isti način , kot pri odprtinah s špaletami do 20 cm.

	Opis dela:
	1. Pranje fasadnih ploskev z visokotlačnim čistilcem: / Za odstranjevanje slabo oprijetih delcev in umazanije ter za čiščenje fasadnih ploskev je potrebna uporaba visokotlačnega čistilca z vročo vodo pod tlakom 80 do 100 barov. Po čiščenju je fasado pred nadaljevanjem del potrebno sušiti najmanj 2 dni.
	2. Osnovni premaz pred polaganjem toplotnoizolacijskih plošč : / Nanos emulzije AKRIL EMULZIJA:VODA=1:1, nanos s čopičem, valjčkom ali brizganjem. Čas sušenja 6 ur.
	3. Vgradnja osnovnega ometa: / - osnovni omet na izolacijski oblogi se vgrajuje v dveh slojih, / - za nanos spodnjega sloja osnovnega ometa fasadnega sistema: uporabimo lepilno malto, ki jo nanesemo z ozobljeno nerjavečo jekleno gladilko (globina in širina zob 8 do 10 mm) v deb. 2-3mm, v še svež nanos vtisnemo glavno armaturo – 160 gramsko plastificirano stekleno mrežico (pasove mrežice po širini in dolžini preklapljamo za najmanj 10 cm); sledi sušenje 2 do 3 dni. / - nanos zgornjega sloja osnovnega ometa fasadnega sistema: uporabimo lepilno malto, ki jo nanesemo z nerjavečo jekleno gladilko (uporabimo lahko ozobljeno ali neozobljeno gladilko) v debelini približno 1 mm; sledi sušenje 1 do 2 dni.
	4. Vgradnja ojačilnih vogalnikov na špaletnih in vogalnih robovih objekta; vgradnja špaletnih profilov; vgradnja odkapnih profilov; vgradnja dilatacijskih profilov: / - ojačilne vogalnike ter špaletne in odkapne profile utopimo v tanek sloj lepilne malte, ki ga na površino izolacijske obloge nanesemo z ozobljeno nerjavečo jekleno gladilko (globina in širina zob 8 do 10 mm); pri vtiskanju mrežice nanos lepilne malte primerno »razvlečemo«, / - na vertikalnih stikih-notranjih vogalih med poglobljenimi pasovi fasade in izbočenimi deli je obvezno vgraditi PVC vogalnike z mrežico, / - stik osnovnega in zaključnega ometa z okenskimi in vratnimi okvirji vgradimo posebni dilatacijski profil, / - vogale vseh fasadnih odprtin (okna, vrata) pa tudi tistih, v katere vgradimo razne instalacijske in druge omarice, obvezno dodatno diagonalno armiramo. Dodatna armatura so kosi steklene mrežice velikosti 30-50 cm x 50 cm, ki jih vtisnemo v pred tem nanešen, približno 2 mm debel sloj lepilne malte.
	5. Osnovni premaz na toplotnoizolacijskem sistemu: / Pred izvedbo zaključnega sloja se izvede premaz z univerzalnim osnovnim premazom na osnovi vodne disperzije akrilnih veziv, posebnih dodatkov in kremenčevih polnil. Odtenek osnovnega premaza naj bo enak ali podoben barvi zaključnega ometa. Osnovni premaz podaljša obdelovalni čas ometa (visoka temperatura, zelo vpojne podlage), izboljša oprijem ometov na zelo gladkih podlagah in egalizira podlago (enakomerna vodovpojnost podlage).
	6. Zaključni tankoslojni dekorativni omet: / Za izdelavo zaključnega dekorativnega glajenega ometa uporabimo akrilni omet granulacije 2,0 mm, izdelan na osnovi polimernih veziv. / Podlaga naj bo rahlo hrapava, trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, mastnih oblog in druge umazanije. / Čas sušenja 1 teden.

	Izolacije:
	Splošni pogoji :
	Ves izolacijski material mora ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov.
	Opis dela:
	Priprava vsega izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve, naprava izolacije po opisu v posameznih standardu vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela.
	1. Na izolacijske plošče lepilno maso nanašamo v prekinjenih pasovih ob robu plošč in dodatno točkasto na 4 do 6 mestih ali v dveh pasovih v sredini. Hrbtna stran plošč mora biti po pritisku plošče na podlago prekrita vsaj 40 % z lepilno maso. Montažo izolacijskih plošč izvajamo v skladu z novodili sistemskega tehničnega lista v prilogi.
	2. Obloga špalet: izolacijske plošče lepimo polnoploskovno.
	3. Sidranje izolacijskih plošč: / - sidranje izvajamo 2 dni po lepljenju. Sidra naj segajo skozi izolacijo vsaj 2,5 cm v armirano betonsko podlago, luknje za sidra naj bodo še dva centimetra globlje. Kadar pa je podlaga klasičen zid iz NF opeke pa morajo sidra segati vsaj 5 cm v opeko, luknje za sidra naj bodo še dva centimetra globlje, uporabi naj se poglobljena sidra; utore zapolnimo z ~2cm debelimi »pokrovčki« iz stiroporja / - potrebno število sider za vgradnjo je 6 sider/m2.

1.	ČIŠČENJE OBST.FASADE: Sanacija obstoječe površine fasade za lepljenje kontaktne fasade z visokotlačnim izpiranjem površine in odstranjevanje ter krpanje okrušenih delov (zazidava in omet odstranjenih delov)	m2	0,00	4,90	0,00

2.	FASADA: Dobava materiala in izdelava toplotno izolativne tankoslojne vertikalne fasade na opečnatem in betonskem zidu v sestavi: / - toplotna izolacija iz EPS grafitnih plošč deb. 14cm kot npr. Jubizol EPS F G0 grafitni, lepljena in pritrjena s fasadnimi sidri / - izravnava s fasadnim lepilom kot npr. Jubizol / - nanos fasadne armirne mrežice na lepilo 160g / - zariban silikonski fasadni omet 2,0 v beli barvi oz. po izboru projektanta / V ceni vključiti obdelavo vseh špalet, robov, vogalov, ojačitev, odkapnikov in zaključkov.	m2	0,00	42,00	0,00

3.	COKEL NAD TERENOM: Dobava materiala in izdelava toplotno izolativne tankoslojne vertikalne fasade cokla na opečnatem in betonskem zidu oznaka v sestavi: / - zidarska izravnava opečnate podlage z cementno prevleko / - cementna hidroizolacija kot npr. Hydrosol Superflex 2K / - toplotna izolacija iz EPS grafitnih plošč deb. 14cm kot npr. Jubizol EPS strong F G0 grafitni - cokel, lepljena na podlago / - izravnava z fasadnim lepilom kot npr. Jubizol / - nanos fasadne armirne mrežice na lepilo / - cementna hidroizolacija kot npr. Hydrosol Superflex 2K / - zariban omet kulirplast 2.0, temno siva barva oz.po izboru projektanta / V ceni vključiti obdelavo vseh špalet, robov, vogalov, ojačitev, odkapnikov in zaključkov.	m2	0,00	58,00	0,00

4.	COKEL POD TERENOM: Dobava materiala in izdelava toplotno izolativne tankoslojne vertikalne fasade cokla na betonskem zidu ob drenaži v sestavi: / - zidarska izravnava opečnate podlage / - cementna hidroizolacija kot npr. Hydrosol Superflex 2K / - toplotna izolacija iz EPS grafitnih plošč deb. 14cm kot npr. Jubizol EPS strong F G0 grafitni - cokel, lepljena na podlago / - izravnava z fasadnim lepilom kot npr. Jubizol / - nanos fasadne armirne mrežice na lepilo / - cementna hidroizolacija kot npr. Hydrosol Superflex 2K / - čepasta folija - delno perforirana / V ceni vključiti obdelavo vseh špalet, robov, vogalov, ojačitev, odkapnikov in zaključkov.	m2	0,00	69,00	0,00

5.	Dobava materiala in izdelava tankoslojne vertikalne fasade na opečnatem zidu in betonu stopnic v sestavi: / - izravnava z fasadnim lepilom kot npr. Jubizol / - nanos fasadne armirne mrežice na lepilo / - zariban silikonski fasadni omet 2,0, bela barva po izboru projektanta / V ceni vključiti obdelavo vseh špalet, robov, vogalov, ojačitev, odkapnikov in zaključkov.	m2	0,00	22,70	0,00

	FASADERSKA DELA SKUPAJ:				0,00